设备名称：光学干涉断层成像系统（OCT）

设备编号：NYZBB-SBK-2024101

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

主要参数

- 不需要阻断血流,降低患者风险；

- 回拉成像：光学扫描影像导管在人体腔体内旋转扫描时可成像；

- 可根据病变长度，选择不同的回撤扫描速度和距离，对病变的观察更有针对性；

- 快速冲洗，旋转回撤OCT导管，采集数据

- 配备头端带快速交换口的OCT导管，保护导管不容易折断；

- 可配备无线压力导丝；

- OCT分辨率要求10-20μm；

- 具备3D重建功能；

- 具备3D飞行导航功能，能够快速浏览3D重建后的脉管内情况；

- 具有管腔自动测量功能，自动测量管腔近、远段参考血管和病变部位的面积。

- Windows 操作系统；具有便捷的图像书签标记功能，可对感兴趣的图像进行标记，并能在日后方便地寻找；

配置要求（至少配置）

- 光引擎	1台

- 显视器	2台

- 计算机系统  1台

- 导管连接单元（PIU）	1个

- 鼠标&键盘	1套

- 系统台车  1台

- 合格证、保修卡和使用说明书  1套