麻醉临床信息系统维保服务采购需求

为了保障广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）麻醉临床信息系统（麦迪斯顿的麻醉临床信息系统系统）正常运转，及时发现和处理日常问题，做好节假日和重大活动服务保障，为临床和群众提供优质便捷服务。根据对本院麻醉临床信息系统进行合理需求分析，运维内容主要为软件及信息资源维护和其他内容与服务。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉临床信息系统维保 | 软件和信息技术服务业 |

二、维护的功能模块附件：

| 序号 | 系统名称 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉手术排班管理子系统 | 手术申请接收功能 | 批量同步HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  |  | 能够接收指定时间段内HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  |  | 能够支持对多手术科室批量接收手术申请。 |
|  |  |  | 查看临床科室申请的手术申请单详细信息，并显示临床科室对手术的特殊要求。 |
|  |  | 手术申请安排功能 | 能够为手术申请分配手术间。 |
|  |  |  | 为手术申请信息分配麻醉医生。 为方便分配资源，可以对特别手术进行标识，显示手术的特殊要求等。 |
|  |  |  | 为手术申请安排洗手护士、巡回护士。 |
|  |  | 手术通知功能 | 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的患者接送单。提供患者接送单打印。 |
|  |  |  | 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。提供手术通知单打印。 |
| 2 | 麻醉术前信息管理子系统 | 手术排班接收功能 | 快速批量接收HIS已下达的手术排班信息 |
|  |  |  | 系统可提供定时接收、按照指定科室、指定时间段接收等多种方式接收HIS系统的手术排班信息。 |
|  |  | 患者术前访视功能 | 按照医院要求的格式自动生成术前访视单，记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施，并支持模板套用功能。 |
|  |  | 信息系统接口支持功能 | 集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。并自动填充到术前访视单中。 |
|  |  |  | 支持调取患者检查检验信息，并可根据患者多次检查结果形成趋势图，辅助医生快速对检查检验结果进行诊断。 |
|  |  |  | 支持调阅患者检验信息时，对于超出阈值的检验结果系统会给予预警提示，并给出评估结果及处置建议。 |
|  |  | 麻醉计划功能 | 提供麻醉计划单，辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史，便于拟定患者麻醉计划。 |
|  |  | 术前急诊手术管理功能 | 通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信，可实现快速安排患者进行手术。 |
|  |  | 患者知情同意功能 | 提供患者知情同意书格式，生成麻醉患者知情同意书。提供患者知情同意书打印。 |
|  |  |  | 支持根据患者手术差异，动态展示患者同意书内容。 |
|  |  | 术前麻醉评估功能 | 支持通过系统集成查看患者信息，配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。 |
|  |  |  | 支持风险评估单分数自动汇总。 |
|  |  | 术前讨论功能 | 支持在术前调取并集成病人的检验检查等信息，辅助医生进行术前讨论并记录讨论内容。 |
| 3 | 麻醉术中信息管理子系统 | 监护设备体征数据集成功能 | 获取监护仪的患者体征信息，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等患者生命体征信息，并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
|  |  |  | 支持术中监护体征数据导出。 |
|  |  |  | 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 |
|  |  |  | 在术中对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 |
|  |  | 术中麻醉记录 | 自动提取手术安排结果中患者基本信息、手术人员安排信息并填充到麻醉记录单中。 |
|  |  |  | 手术流程以清晰的时间轴方式展现，便于医护人员实时掌握手术目前进程，提高医护人员对手术流程的把控。 |
|  |  |  | 自动获取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况。 |
|  |  |  | 支持对连续事件进行倒计时提醒，可设置提醒事件类型及倒计时时长。 |
|  |  |  | 通过下拉菜单、拼音首字母模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入。 |
|  |  |  | 在现有用药事件基础上快速追加录入。 |
|  |  |  | 在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 |
|  |  |  | 配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 支持排序，常用的可以配置排在前列。 支持同一事件或药物的快速复制追加功能。 |
|  |  |  | 支持根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序。 |
|  |  |  | 以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。 |
|  |  |  | 将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 |
|  |  |  | 设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 图形化修改体征的便捷操作。 |
|  |  |  | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  |  |  | 支持直接在麻醉记录单上移动鼠标完成术中监护体征曲线的描绘。 |
|  |  |  | 修正前原始数据的保存功能。 |
|  |  |  | 麻醉记录单操作页面可进行放大缩小，调整记录单显示比例，并且缩放后可继续操作录入麻醉记录内容。 |
|  |  |  | 可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动用药，对用药时间及持续时间进行快速调整。 |
|  |  |  | 可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动输血、出量、入量，对发生时间或持续时间进行快速调整。 |
|  |  |  | 支持记录输液输血通道通道名称，不同通道以不同颜色区分。 |
|  |  |  | 支持术中出入量汇总支持配置自动计算。 |
|  |  |  | 支持根据患者出手术室情况，麻醉记录单体征数据和持续事件可自动结束。 |
|  |  | 密集体征采集功能 | 术中可对患者体征密集进行监护采集与记录。 |
|  |  | 抢救模式 | 支持患者抢救模式，体征数据在抢救模式下每一分钟在麻醉记录单上显示一组。 |
|  |  | 麻醉医生交班功能 | 提供麻醉医生接班交班功能登记，并记录交班备注。 |
|  |  | 转出手术功能 | 提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU。 |
|  |  | 手术护理记录功能 | 记录患者手术过程中的护理情况，形成护理记录单。 |
|  |  | 手术器械清点功能 | 记录手术器械的名称及术前、术中关前及关后器械核对后的数量，形成手术清点单。支持通过模板套用录入。 |
| 4 | 麻醉术后信息管理子系统 | 术后复苏记录功能 | 记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 |
|  |  |  | 支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  |  | 术后手术登记功能 | 可对术后患者进行手术信息补录，完善手术信息，便于统计。 |
|  |  | 术后访视记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 |
|  |  | 术后镇痛记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 |
|  |  | 术后麻醉总结功能 | 按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 |
|  |  | 术后麻醉评分功能 | 提供麻醉复苏（Steward苏醒评分） |
|  |  |  | 提供疼痛评分。 |
| 5 | 麻醉手术取消管理子系统 | 手术取消功能 | 对未安排的手术申请可以进行取消操作。 |
|  |  |  | 对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术，记录取消的手术的原因，并进行统计。 |
|  |  |  | 对麻醉已经开始的手术进行取消，支持取消原因快捷录入或者手工录入。可对该手术进行特殊标识，并能记录麻醉工作量。 |
| 6 | 麻醉手术病案管理子系统 | 病案打印功能 | 可对患者病案进行单独打印和集中打印。 |
|  |  | 病案归档功能 | 可打印患者的麻醉相关病案，打印病案后自动完成病案归档。 |
|  |  |  | 显示病案归档时间和归档状态。 |
|  |  | 病案提交提醒功能 | 支持病案的自动归档和未归档提醒，支持对指定时间未归档的信息进行提醒，支持指定自动归档时间。 |
|  |  | 病案完整性校验功能 | 在提交病案时进行提醒，可检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况,便于科室检查病案提交工作。 |
|  |  | 病案变更审核功能 | 在完成麻醉病案提交后的文档将自动封存，提交后的病案不允许编辑、修改。 提供管理员权限能够修改病案信息，并记录操作。 |
|  |  | 病案追溯功能 | 病案独立管理功能模块支持各个病案文书的独立权限开放，方便对各个病案文书进行独立管理。 |
|  |  | 麻醉病程回顾功能 | 提供检索功能，辅助快速查询指定患者病案信息。 |
|  |  |  | 查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 |
|  |  | 信息查阅功能 | 浏览指定患者所有的麻醉病案，支持浏览器在院内任意电脑终端查看患者的完整麻醉医疗文书。 支持查看医生给患者下的医嘱信息。 支持查看患者的检验信息。 支持查看患者的检查信息。 支持查看患者住院期间的所有麻醉病历。 |
| 7 | 麻醉系统支撑平台子系统 | 信息系统接口支持功能 | 支持WEB services、视图等多种集成方式。 |
|  |  |  | 集成HIS系统，查看患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 |
|  |  | 设备数据接口基本功能 | 能获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 |
|  |  |  | 记录断网情况下的当台患者体征数据。 |
|  |  | 维护基础信息功能 | 支持通过HIS更新本地字典。 |
|  |  |  | 支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  |  | 支持维护医护人员、诊断、麻醉分级等基本字典信息。 |
|  |  |  | 支持维护科室手术间。 |
|  |  |  | 配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  |  | 文书模板管理功能 | 支持将现有医疗文书内容保存为模板。 |
|  |  |  | 支持快速套用系统维护的医疗文书模版。 |
|  |  |  | 支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、访视、总结模板。 |
|  |  |  | 支持管理员对公有模板进行编辑维护。 |
|  |  |  | 支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。 |
|  |  | 系统安全与数据维护 | 离线保存断网期间采集的体征数据。 |
|  |  |  | 提供数据库备份机制（Rman），定期对数据进行备份。 |
|  |  |  | 编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
| 8 | 麻醉PACU管理子系统 | 复苏记录功能 | 自动提取患者基本信息、手术信息，记录患者苏醒过程、出入复苏室时间、复苏评分等，自动生成符合医院要求的复苏记录单格式并支持打印。 快速选择记录复苏事件、用药信息。 支持用药剂量、浓度、速度、途径等快速选择。 支持药品的快速检索，同时常用药品和常用量可以靠前排序。 统一监控所有复苏床位的患者信息，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 支持设置体征参数在复苏单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 提供图形化修改体征的便捷操作。 提供修正前原始数据的保存功能。 |
|  |  | 复苏评分功能 | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度。 |
|  |  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、是否易安慰项，辅助评估患者疼痛程度，提供疼痛评分。 |
|  |  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够评估患者清醒程度，是否满足转出条件。 |
|  |  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件。 |
|  |  | 复苏采集功能 | 自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在复苏单上，并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
|  |  | 术后复苏延续麻醉记录 | 提供复苏记录单延续术中麻醉记录单的模式，便于查阅术中信息，并保证术中与复苏期间的患者数据前后衔接，无断点。 |
|  |  | 麻醉记录单快速查阅 | 复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单，了解患者术中情况。 |
|  |  | PACU床位管理功能 | 能通过图形化界面显示现有复苏室所有床位的占用情况，并显示复苏中的患者基本信息。 |
| 9 | 麻醉术中协同子系统 | 手术进程管理功能 | 全屏显示今日手术的进程情况，包括手术间、台次、患者信息、病区、手术人员安排等信息。 |
|  |  |  | 能够支持以时间轴形式显示各手术间手术状态和进程，至少包括手术间、台次、患者信息、病区、手术人员安排等信息，不同状态下用不同的颜色区分，辅助医生快速了解每个手术间目前手术情况、已完成手术情况、排台完成情况。 |
|  |  | 手术监控功能 | 手术监控功能，辅助医生对各个手术室进行监控，显示各个手术室当前的手术情况，并能快速双击切换到对应患者的麻醉记录单。 |
|  |  | 快捷键功能 | 支持配置快捷键，辅助麻醉医生快速录入麻醉事件。 |
|  |  | 紧急报警功能 | 进入抢救模式后可进行紧急报警，各手术间会弹出报警框，提示报警的手术间及患者手术信息。 |
|  |  | 消息通讯功能 | 能够支持各麻醉客户端进行文字通讯。 |
| 10 | 麻醉质控上报管理子系统 | 麻醉质控指标统计功能 | 系统对质控指标进行过程质控，自动汇总麻醉记录中质控相关数据，便于科室定期自查。具体监测项目包括： 【2022版麻醉专业医疗质量控制指标】 一、麻醉科医患比 二、麻醉医师人均年麻醉例次 三、手术室外麻醉占比 四、择期手术麻醉前访视率 五、入室后手术麻醉取消率 六、麻醉开始后手术取消率 七、全身麻醉术中体温监测率 八、术中主动保温率 九、术中自体血输注率 十、手术麻醉期间低体温发生率 十一、术中牙齿损伤发生率 十二、麻醉期间严重反流误吸发生率 十三、计划外建立人工气道发生率 十四、术中呼吸心跳骤停率 十五、麻醉期间严重过敏反应发生率 十六、全身麻醉术中知晓发生率 十七、PACU入室低体温发生率 十八、麻醉后PACU转出延迟率 十九、非计划二次气管插管率 二十、非计划转入ICU率 二十一、术后镇痛满意率 二十二、区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率 二十三、全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率 二十四、麻醉后新发昏迷发生率 二十五、麻醉后24小时内患者死亡率 二十六、阴道分娩椎管内麻醉使用率 |
|  |  | 质不良事件管理 | 用户能够根据科室要求对不良事件的信息化填写及统计，支持打印书面报告。 |

三、运维要求说明

供应商在维护期限内提供给招标方的软件应用的支持和培训服务，包括软件400远程电话支持、用户培训、故障维护等，具体说明如下：

（1）400远程电话支持：乙方全国客服热线：400电话7×24小时远程支持或软件技术问题解决与分发。

（2）故障维护：乙方配合甲方解决系统运行过程中由于网络、对接接口、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障系统的正常运行，并在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法及建议。

（3）软件正确性维护：软件运行过程中新发现的软件、报表或接口错误，乙方负责维护并及时改进，同时向甲方提供软件维护说明。

（4）信息安全维护：如在使用过程中发现系统存在安全缺陷，则应立即进行安全修复，不得另行收费。

（5）用户培训：乙方负责软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象为甲方的医生、护士、技术工程师、业务科室的关键用户。乙方同时向甲方提供新功能使用说明。

（6）定时巡检：经甲方许可，一年4次巡检:每个季度一次。巡检内容包括手麻系统服务器及工作站的使用情况，确保系统能够正常使用，巡检完出具相应的巡检报告，并请相关科室签字确认

（7）需求的更新：由于国家卫生主管部门政策变化导致本合同范围内的软件系统功能中的表单内容或格式需变更，医院与乙方共同协商确认后，乙方及时完善到系统中。甲方在实际工作中产生的需要系统更新的版本内的相关功能，经甲乙双方友好协商后，共同签署附加实施合同，依据技术服务工作量免费或收取部分费用；超出功能范围的内容，经甲乙双方友好协商后，按工作量核算相应费用。

（8）客户回应承诺：

在维护期内，如软件系统故障，乙方需在接到通知后30分钟内予以响应，共同协商解决方案。

若需要工程师前往现场，除约定到达时间外，一般要求在4小时到达甲方指定现场。

工程师在到达现场后，经现场调查后，除约定时间外，一般要求6小时内排除故障。

如甲方因需求修改要求工程师现场维护的，乙方应在24小时内予以回应，给出具体解决方案和时间表，经甲方批准后，遵照方案、时间表及本合同约定执行。

- （9）文档管理：提供和完善相关服务工作文档（软件更新的内容说明和常见问题的解决方法说明）。

- （10）原厂授权：参与的公司必须有原厂的资格授权。

- （11）合同履行期限：自签订合同起，期限1年。

- （12）本项目不接受联合体投标。