项目名称：听力筛查仪

项目编号：NYZBB-SBK-2024009

三、采购需求

	设备或项目名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务

要求

	听力筛查仪
	1台
	1、听力筛查仪技术参数:
评估方法：
噪音加权平均法，有效信号峰值计数

刺激声：非线性短声

刺激声强度：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异 

刺激速率：
约 60 Hz

频率范围：
1.5 到 4.5 kHz

显示：
统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平

电阻式触摸屏控制键 

提示音:内置扬声器，用于击键声和通过 / 参考提示

语言设置:中文,另有其它 5 种语言可供用户选择

可存50个测试数据，数据通过专用的打印机直接打印中文报告 

气压：
500 hPa 到 1060 hPa

电源电压：
正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V,容量：1800mAh

OAE 探头

探头连接线: 柔韧屏蔽电缆，长度：120 cm

探头主体：
20 mm Ø x 23 x 11 mm

探针：
3.3 mm Ø x 10 mm 

2、配置要求

配置听力筛查仪探头胶塞根据使用人群年龄需求各配置至少10个.


