- 总体要求

依托全院的医疗大数据，持续打造医院的新质生产力，改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院的生产效率和服务质量。在全院 PACS等检查系统的基础上，建设全院影像中心系统，实现电子病历5级要求的检查图像数据统一管理机制、统一存储体系、访问控制体系、图像DICOM格式标准化、检查过程与结果监控共享，以及以患者为中心的多模态影像高速阅片与汇总诊断，满足患者的电子化服务要求。

  - ★满足电子病历5、6级对影像中心的评级要求；如使用过程中因评审条件改变需要做适应性修改，须积极配合做好系统改造工作，不再另行收费。

  - 实现患者为中心的全院检查数据统一查阅和管理；

  - 实现影像、文档、视频等非结构化数据的生命周期管理；

  - 改善患者的就诊体验和提高医生的生产效率；

  - 检查信息、文档、影像的授权管理、下载和离线浏览；

  - ★本项目包含与第三方系统对接费用，本方及第三方接口费用由中标方承担。

- 交付内容：

- 医学影像中心系统1 套。包括：影像及文档统一发布平台、影像及文档统一集成平台、影像及文档统一存储平台、医学影像中心技术文档资料。文档资料须包含详细的数据结构、操作手册、培训资料、功能说明、服务器运行资料、存储路径、中间件清单等。

- 技术和性能要求

  - 系统严格遵循国际标准，包括DICOM3.0，HL7等医疗信息标准。

  - 构建覆盖全院的影像和报告文档的非结构化数据影像中心。

  - ★支持与PACS/RIS/LIS/HIS/EMR/放疗/检查报告无纸化系统/数据中心/病案归档系统/医院使用的CA数字签名/短信平台等业务实现无缝对接。具备标准及可扩展架构和接口，支持医联体影像及信息接入。在系统使用期间，医院新增相关系统或更换以上系统，须积极配合做好系统对接工作，不再另行收费。

  - 支持多院区各科室、各病区便捷、统一、高速浏览患者影像和报告。

  - 支持与医院HRP、数据中心等系统对接，实现实时更新基础数据，如院区数据、科室数据、用户数据等。

  - 支持与院外数据集成。

  - 支持虚拟化的X86平台和信创平台，以及国产操作系统。

  - 支持B/S架构、支持H5，支持主流浏览器访问。

  - 支持安全可靠的消息发送机制和重试机制，保障医疗信息准确完整的送达数据中心。

  - 架构支持微服务、分布式、集群。支持分布、集中、混合模式部署。

  - 支持3000人在线和600人并发访问和3秒内阅片。

  - 支持分级存储，在一级闪存块存储、二级NAS存储、三级对象存储上，提供一致的访问性能服务，从而节省医院的一级存储的投资。

  - ▲系统具备在线升级的能力，具备动态提升性能的能力，具备在线扩容的能力。

- 安全要求：

  - 支持记录访问日志和操作日志，支持溯源。

  - 支持堡垒机进行软件系统的升级和日常维护（堡垒机由院方提供）。

  - ▲支持核心数据容灾复制和恢复系统数据的容错能力，无单点设计。

  - 软件需达到三级等保要求，供应商需配合院方的等保测评工作。如在任何使用过程中或巡查过程中发现系统存在安全缺陷，则应立即进行安全修复，不得另行收费。

- 实施和运维服务要求：

  - 制定实施和沟通规范、制定实施总体计划。

  - 勘察基础数据状况、系统环境资源，完成系统的安装调试工作。

  - 基础数据收集、录入，制定培训计划。

  - 制定系统操作手册，组织系统管理员、系统使用人员培训，协助采购人制定培训考核内容。

  - 及时处理试运行期间的问题，保障系统正式上线运行和项目验收交接工作。

  - 合同期内免费提供新版本升级，软件性能免费优化，免费维保，免费提供标准接口文档规范，免费提供5个对外的接口开发服务。

  - 供应商提供合同期内 7*24 小时技术支持服务。

- 功能要求：

  - 影像及文档统一发布平台

    - 患者统一信息门户

基于WEB模式在一个浏览窗口的界面下，显示该患者所有时间、所有类型的检查信息、文档、影像。

- 功能导航：患者列表、诊断报告、影像浏览、系统管理；

- 患者检查列表：主界面上清晰的查阅所有患者的姓名、性别、年龄、登记号、检查时间、检查类型、检查部位、检查状态等。

- 历史检查列表：快速展示单一患者的院内历史检查。

- 检查详情：描述、结论，可查可复制。

- 用户登陆、退出。

    - 患者统一信息门户数据查询

- 查询功能：查询条件支持检查时间(预设今天/昨天/三天/七天内的快捷查询、自定义时间查询)、患者姓名、登记号、检查号、住院号、申请科室、申请医生、病种类型等进行查询，支持配置类型。

- ▲高级查询功能：支持报告描述和结论等文本信息的全库关键字快速检索。

- 查询结果展示：患者检查列表。

    - 报告浏览

- 可调阅出患者的原始报告文件，包括PDF、文字报告。

- 检查基本信息：在影像浏览页面中显示患者简单信息包括：患者姓名，性别，登记号，出生日期，检查日期，检查类型，检查医嘱。

- 检查报告文档浏览：文件名称、文件内容显示、文件翻转。

    - 影像浏览

- 支撑从检查列表快速调出患者影像浏览页面。

- 检查基本信息：在影像浏览页面中显示患者简单信息包括：患者姓名，性别，登记号，出生日期，检查日期，检查类型，检查医嘱。

- 患者影像导航：导航列表含有检查类型、检查时间、名称、序列信息，可选择展示对应影像。

- 患者影像浏览：图像操作工具栏、图像窗口。

    - 外网患者统一信息门户

▲支持互联网异地查询本院患者的脱敏数据，可用于教学、演示等。

    - 影像浏览集成应用

- 支持集成：支持与医院HIS/EMR/等业务系统无缝集成，通过Web链接一次点击，实现单一页面查看患者所有时间、所有检查类型的检查信息、文档和影像。节约医生操作时间，帮助医生将精力用于临床诊断上。可根据医嘱一对一打开浏览界面。

- 实现医院PORTAL集成：无需重复登录，直接进入影像中心。

    - 影像下载管理

- ▲支持授权用户批量下载患者的检查信息、检查报告、DICOM 影像。

- 授权用户下载时，可以设置下载权限的有效时间周期、可设置下载的患者范围、可设置检查时间范围。自带患者检查信息、报告、影像的浏览器。

- 支持下载日志查询、支持下载统计、下载溯源。

    - 报告打印管理

支持影像中心统一打印患者检查医技报告。

    - 隐私管理

- ▲支持特殊身份患者管理，支持授权访问特殊身份患者。

- 支持页面水印防拍照泄露。

- 支持页面禁止下载、复制，防止数据泄露。

    - 图像阅读器

- 全功能鼠标图形界面操作

- 支持单屏、多屏展示方式

- 展示图像缩略图

- 同一屏幕支持分割成比较模式，做多个检查的比较

- 支持图文报告PDF页面

- 支持包括有DICOM格式\JPG格式，支持根据需要选择格式进行浏览

- 支持各种文档格式阅读： JPG格式，XML格式。

    - DIOCM影像阅读器

- 支持DICOM 3.0多帧影像显示(Multiframe)，动态影像能连续播放，DICOM 3.0真彩色影像显示。

- 支持操作窗宽、窗位调整，窗宽、窗位预设，灰度反转图像，影像旋转，镜像，放大镜，长度、面积和角度测量，长度标尺的显示，可于影像上直接进行测量单点数值（如CT值）、距离、角度，文字和图像注释，支持MPR，支持MIP/MinIP/AvgIP。

  - 影像及文档统一集成平台

    - 一站式集成管理

- ▲支持影像数据的集成（如放射、超声、内镜、介入、病理、心电、核医学、检查报告无纸化系统等）。

- 支持医疗信息标准：DICOM、HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、EDI、NCPDP、Delimited Text 等

- 支持通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript 等

- 支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。

    - ▲一站式数据清洗转换

- 汇聚多类型检查系统时，支持结构化数据的清洗与转换：如字典编码的标准化转换、病人主索引的处理。与医院数据中心患者全息视图就诊序列对接。

- 汇聚多类型检查系统时，支持非结构化数据的清洗与转换：如支持JPG报告、PDF报告转换成DICOM格式，并可将报告全部转换为DICOM存储。

    - 支持IHE- XDS技术框架

- 支持IHE- XDS-I技术框架协议的实现注册、用户查询。

- 支持DICOM图像存储、查询/获取、表示状态获取、报告获取、关键影像获取、WADO获取服务。

- 支持放射、超声、病理以及检验等等影像集成系统均可将检查图像或者诊断报告以符合IHE-XDS标准的方式传给影像平台。

- 支持图像、报告保存双份，包括pdf、jpg、dicom等格式。

    - ▲支持DICOM通信协议

- 支持DICOM通信技术框架协议的实现注册、用户查询。

- 支持与提供DICOM通信服务（DICOM Storage SCU/SCP，DICOM Query/Retrieval SCP/SCU）接口的医院PACS等系统进行图像注册发布、查询提取的通信。

    - 结构化数据中心

支持在全院构建医疗影像患者、医疗服务者及检查内容、文件元数据管理等主数据的统一数据库。

    - ▲文档注册中心

- 支持为每个共享文档建立中心端索引并提供查询服务，

- 注册中心支持集中存放文档的元数据信息，文档元数据包含患者主索引（PIX）、病人 ID、文档标题、文档类型、申请医师、医院科室、提交时间等信息，

- 支持文档注册中心类似文档的索引中心，提供符合 XDS Profile 定义的交换接口并搭建服务。医疗文档元数据由“文档存储池”注册到“文档注册中心”，“文档注册中心”索引这些信息后提供给“文档用户”查询调阅。

    - 文档元数据信息

收集、管理医院PACS提交的元数据信息，记录患者检查的影像、报告等数据在数据仓库中存储的位置或唯一ID，便于检索。(支持存储患者身份证号)

    - 文档多数据源

支持扩展优化存储池的使用，文档支持多路径访问，支持在线存储、近线存储。

    - 数据共享查询接口

搭建服务，根据注册中心提供的检索条件，影像文档注册系统将患者的影像、报告、申请单等的信息列表（包含文档UID、数据存储仓库ID）返回。

    - ▲检查状态共享查询接口

- 检查状态变更通知。

- 报告结果通知。(实现短信平台、掌上智慧医院平台、云影像平台消息对接及发送通知)

    - 影像与文档查询接口

当医疗机构中的安全访问节点需要调阅存储池中的影像文档数据时，该服务提供根据注册中心提供的检索条件，存储仓库通过索引ID将患者的影像、报告等实体返回的服务。

    - 组织机构管理

医疗人员主数据库，包含医院信息、科室信息、系统信息、人员信息的注册、维护以及权限分配。

    - 多院区权限管理

支持多院区访问权限管理和个人用户配置。可根据医院要求进行客户化定制。

具备标准及可扩展架构和接口，支持医联体影像及信息接入。

    - 数据权限管理

- 按照区域中不同的人员角色来分配其业务和数据访问权限。

- 针对使用本影像中心数据的系统，使用数据受到配置权限的约束。

    - 单点登录

支持通过CA登录，包括扫码登录，或使用UKEY登录，全程记录操作日志。

    - ▲数据脱敏查询接口

支持通过互联网在异地查询本院的患者脱敏数据。

    - 文件共享协议转化

支持协议转换后共享给第三方，CIFS/SMB协议、FTP协议、S3等多种传输协议互转。

    - 数据采集汇聚

支持各医技科室就诊人、检查、报告、影像的信息汇聚转化入库。

    - 日志监控

- 访问日志：访问日志、访问统计。

- 操作日志：下载影像日志、权限配置日志。

- 用户修改、权限修改全程记录操作日志

    - 数据接口监控

支持数据完整率、及时率、质量管理。

  - 影像及文档统一存储平台

    - 非结构化数据中心

通过建设医疗影像及内容管理的统一资料库，现实在单一的存储系统中保存患者的相关影像及文档，简化医院的IT管理，方便临床医生的使用，降低维护成本。

    - 影像生命周期管理

支持影像生命周期管理，可由用户自定义生命周期管理管理策略，提供定期、删除、迁移功能，文档状态与操作、状态转换、并发控制等。

    - 影像文档元数据信息标准化

上传注册的影像文档元数据信息标准化管理。

    - ▲数据的一致性维护

实现以患者为中心的患者信息、检查以及影像数据的一致性维护，确保中心平台数据的安全性、完整性和一致性。

    - 集中归档系统

- 为上传中心端的关键图和报告实体提供数据的归档、同步、备份等服务，将分散的PACS影像文件安全快捷的搬迁/复制到单一存储系统进行永久保存。可按照医院要求的时间执行。

- 归档系统支持CIFS/SMB协议、FTP协议、S3等多种传输协议，支持协议转换。

- 支持按患者归档、批量归档、对接病案归档系统，最终实现病案资料全部无纸化归档。

    - ★影像中心的数据库容灾保护功能

影像数据中心的数据库需配置虚拟机上的CDP容灾保护功能。

- 提供虚拟机VM的后悔药解决方案；

- 基于VM的任意虚拟机的CDP回滚功能，像录像机一样实时录制一份生产虚拟机存放在容灾服务器或者存储空间上；

- 保护对象为任意的虚拟机VM；

- 根据信息化最佳实践，灾难发生时，在独立的网络中进行业务验证，优先推荐采用切换的方式恢复业务；

- 可以回滚到发生故障前的任一秒或者任一IO；

主要用于解决逻辑故障比如中了勒索病毒、虚拟机崩溃、数据库崩溃等；

- 基于vm的连续数据保护技术，并将生产数据按照时间顺序复制到远端容灾节点，可连续监测站点间的带宽，根据优先级、压缩及其他参数以动态方式满足RPO的要求；

- 安装在容灾资源的虚拟机上(可以利旧服务器和存储资源)，通过IP链路进行复制；

- 灾难恢复：支持切换到灾备端拉起业务，或者支持从灾备端覆盖原生产端；

- 7 软件正版化原则

本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的知识产权，并且提供本项目运行所需的服务器操作系统、中间件、数据库等正版授权。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 8 信息安全

- 8.1本项目所产生的所有数据所有者均为采购方，供应商在任何时期均不得不经允许拷贝、外传，不得设置障碍影响采购方获取数据。

8.2本项目所涉及的产品符合”国家信息安全等级保护三级认证”要求，在系统实施及运行期间，如使用方自行检测或按照国家要求测评，存在不符合以上要求或安全漏洞，供应商应立即整改，不得另外收取费用。