设备名称：动态心电血压记录仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024112

数    量：6台

性 能 配 置 要 求

1、一台记录仪可同时记录动态心电数据及动态血压数据；

2、记录时间：24-48小时；

3、心电采样率最高10000点/秒；

4、全信息血压数据，包含血压数据值、血压袖带脉动波形；

5、通过电池供电，兼容性强

6、配备至少2 G 容量SD 数据卡