项目名称：负压病房负压机组维修项目

设备编号：NYZBB-SBK-2024119

数    量：1项

采 购 需 求

| 负压病房负压机组维修项目采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | PHU-1强弱电一体化柜体 | 落地式控制柜，起停操作控制面板 ，总开关采用空气断路器及二次控制回路（主要电气元件采用LS产品及国内名优产品） | 套 | 1 |
| 2 | PHU-302强弱电一体化柜体 | 落地式控制柜，起停操作控制面板 ，总开关采用空气断路器及二次控制回路（主要电气元件采用LS产品及国内名优产品） | 套 | 1 |
| 3 | 可编程控制器 | CPU124XPE(带网 口） | 个 | 1 |
| 4 | 可编程控制器 | CPU124XPE(带网 口） | 个 | 1 |
| 5 | 模拟量扩展模块 | EM132，模拟量输出模块 ，4点输出 | 套 | 1 |
| 6 | 模拟量扩展模块 | EM132，模拟量输出模块 ，4点输出 | 套 | 1 |
| 7 | 风道式温湿度传感器 | EE160-HT3XXPBB | 个 | 1 |
| 8 | 风道温度传感器 | QAM2130.040 | 个 | 1 |
| 9 | 中效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 10 | 中效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 11 | 缺风压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 12 | 缺风压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 13 | 高效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 14 | 高效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 15 | 施耐德交流接触器 | LC1N1810(220v） | 个 | 3 |
| 16 | 温度开关 | W1209(DC12V) | 个 | 1 |
| 17 | 温度开关 | W1209(DC12V) | 个 | 1 |
| 18 | 风速传感器 | EE650-T2A6L200 | 个 | 1 |
| 19 | 风速传感器 | EE650-T2A6L200 | 个 | 1 |
| 20 | 变频器 | 3KW | 个 | 1 |
| 21 | 变频器 | 5.5KW | 个 | 1 |
| 22 | 编程软件系统 | PLC控制，软件逻辑程序编写 | 套 | 1 |
| 23 | 编程软件系统 | PLC控制，软件逻辑程序编写 | 套 | 1 |
| 24 | PF-104电机1.5KW | 1.5KW | 个 | 1 |
| 25 | PF-103电机2.2KW | 2.2KW | 个 | 1 |
| 26 | PF-101、102电机2KW | 3KW | 个 | 2 |
| 27 | PHU-1机组电机5.5kw | 5.5KW | 个 | 1 |
| 28 | PHU-1机组初效过滤器 | 12*20*2（1个)，12*24*2（1个),20*20*2（1个)，20*24*2（1个) | 项 | 1 |
| 29 | PHU-1机组中效过滤器 | 12*20*15（1个)，12*24*15（1个),20*20*15（1个)，20*24*15（1个) | 项 | 1 |
| 30 | PHU-1机组亚高效过滤器 | 12*12*12（2个)，12*24*12（2个) | 项 | 1 |
| 31 | PF-101机组初效过滤器 | 12*12*2（2个)，12*20*2（2个) | 项 | 1 |
| 32 | PF-101机组中效过滤器 | 12*12*15（2个)，12*20*15（2个) | 项 | 1 |
| 33 | PF-101机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 34 | PF-102机组初效过滤器 | 12*12*2（2个)，12*20*2（2个) | 个 | 2 |
| 35 | PF-102机组中效过滤器 | 12*12*15（2个)，12*20*15（2个) | 个 | 2 |
| 36 | PF-102机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 37 | PF-103机组初效过滤器 | 12*24*2（2个) | 项 | 1 |
| 38 | PF-103机组中效过滤器 | 12*24*15（2个) | 项 | 1 |
| 39 | PF-103机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 40 | PF-104机组初效过滤器 | 12*24*2（2个) | 项 | 1 |
| 41 | PF-104机组中效过滤器 | 12*24*15（2个) | 项 | 1 |
| 42 | PF-104机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 备注：此次报价为包干价，包含人工费、安装费、利润、税费等所有费用。所提供配件应与科室原机组兼容，保证更换后机组可以正常运行。如需查看现场请联系 谢工18276318895 |  |  |  |  |