## Sheet1
2024年 月 日院内推介会报价单
报名商家全称：
序号 | 名 称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元） | 总价 （元） | 备注 （请填写相应工作方案、预计完成需多长工期、售后服务承诺等） | 采购需求
NYZBB-SBK-2024119 | 负压病房负压机组维修项目 | \ | \ | 1 | 项 | \ | 此处请填写项目总价 |  | 此次报价为包干价，包含人工费、安装费、利润、税费等所有费用。所提供配件应与科室原机组兼容，保证更换后机组可以正常运行。
NYZBB-SBK-2024119-1 | PHU-1强弱电一体化柜体 |  |  | 1 | 套 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 落地式控制柜，起停操作控制面板 ，总开关采用空气断路器及二次控制回路（主要电气元件采用LS产品及国内名优产品）
NYZBB-SBK-2024119-2 | PHU-302强弱电一体化柜体 |  |  | 1 | 套 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 落地式控制柜，起停操作控制面板 ，总开关采用空气断路器及二次控制回路（主要电气元件采用LS产品及国内名优产品）
NYZBB-SBK-2024119-3 | 可编程控制器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | CPU124XPE(带网 口）
NYZBB-SBK-2024119-4 | 可编程控制器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | CPU124XPE(带网 口）
NYZBB-SBK-2024119-5 | 模拟量扩展模块 |  |  | 1 | 套 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | EM132，模拟量输出模块 ，4点输出
NYZBB-SBK-2024119-6 | 模拟量扩展模块 |  |  | 1 | 套 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | EM132，模拟量输出模块 ，4点输出
NYZBB-SBK-2024119-7 | 风道式温湿度传感器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | EE160-HT3XXPBB
NYZBB-SBK-2024119-8 | 风道温度传感器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | QAM2130.040
NYZBB-SBK-2024119-9 | 中效压差开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 609(50-500pa)
NYZBB-SBK-2024119-10 | 中效压差开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 609(50-500pa)
NYZBB-SBK-2024119-11 | 缺风压差开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 609(50-500pa)
NYZBB-SBK-2024119-12 | 缺风压差开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 609(50-500pa)
NYZBB-SBK-2024119-13 | 高效压差开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 609(50-500pa)
NYZBB-SBK-2024119-14 | 高效压差开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 609(50-500pa)
NYZBB-SBK-2024119-15 | 施耐德交流接触器 |  |  | 3 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | LC1N1810(220v）
NYZBB-SBK-2024119-16 | 温度开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | W1209(DC12V)
NYZBB-SBK-2024119-17 | 温度开关 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | W1209(DC12V)
NYZBB-SBK-2024119-18 | 风速传感器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | EE650-T2A6L200
NYZBB-SBK-2024119-19 | 风速传感器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | EE650-T2A6L200
NYZBB-SBK-2024119-20 | 变频器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 3KW
NYZBB-SBK-2024119-21 | 变频器 |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 5.5KW
NYZBB-SBK-2024119-22 | 编程软件系统 |  |  | 1 | 套 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | PLC控制，软件逻辑程序编写
NYZBB-SBK-2024119-23 | 编程软件系统 |  |  | 1 | 套 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | PLC控制，软件逻辑程序编写
NYZBB-SBK-2024119-24 | PF-104电机1.5KW |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 1.5KW
NYZBB-SBK-2024119-25 | PF-103电机2.2KW |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 2.2KW
NYZBB-SBK-2024119-26 | PF-101、102电机2KW |  |  | 2 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 3KW
NYZBB-SBK-2024119-27 | PHU-1机组电机5.5kw |  |  | 1 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 5.5KW
NYZBB-SBK-2024119-28 | PHU-1机组初效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*20*2（1个)，12*24*2（1个),20*20*2（1个)，20*24*2（1个)
NYZBB-SBK-2024119-29 | PHU-1机组中效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*20*15（1个)，12*24*15（1个),20*20*15（1个)，20*24*15（1个)
NYZBB-SBK-2024119-30 | PHU-1机组亚高效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*12（2个)，12*24*12（2个)
NYZBB-SBK-2024119-31 | PF-101机组初效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*2（2个)，12*20*2（2个)
NYZBB-SBK-2024119-32 | PF-101机组中效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*15（2个)，12*20*15（2个)
NYZBB-SBK-2024119-33 | PF-101机组高效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*12（4个)
NYZBB-SBK-2024119-34 | PF-102机组初效过滤器 |  |  | 2 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*2（2个)，12*20*2（2个)
NYZBB-SBK-2024119-35 | PF-102机组中效过滤器 |  |  | 2 | 个 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*15（2个)，12*20*15（2个)
NYZBB-SBK-2024119-36 | PF-102机组高效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*12（4个)
NYZBB-SBK-2024119-37 | PF-103机组初效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*24*2（2个)
NYZBB-SBK-2024119-38 | PF-103机组中效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*24*15（2个)
NYZBB-SBK-2024119-39 | PF-103机组高效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*12（4个)
NYZBB-SBK-2024119-40 | PF-104机组初效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*24*2（2个)
NYZBB-SBK-2024119-41 | PF-104机组中效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*24*15（2个)
NYZBB-SBK-2024119-42 | PF-104机组高效过滤器 |  |  | 1 | 项 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 12*12*12（4个)
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书第一部分。推介议价会当天请将此表格电子版（Excel格式）带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，不得漏项。备注处请按要求填写，不要填“详见标书xx”。此表格蓝色部分无需打印。如需勘察现场请联系 谢工：18276318895。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402