## Sheet1
广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）人证核验设备采购报价单
序号 | 类别 | 产品名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 两端设备增加 | 人证核验设备 |  | 1、主控：≥四核； 2、主频：≥2.0GB； 3、内存：≥4G； 4、储存：≥16G,可支持TF卡扩展 ； 5、人脸摄像头：≥200万双目宽动态，在用户侧显示屏，证件摄像头：≥500万单目摄像头，在刷卡位置正上方； 6、≥10.1寸双屏，分辨率1280*800, 其中：管理员侧触摸屏，用户侧非触摸； 7、认证方式：1:1人证，1:N人脸、刷卡(IC卡、手机NFC、CPU卡号)、1:N指纹；支持人脸/指纹/刷卡、人脸+指纹、人脸+刷卡、刷 卡+指纹、人脸+指纹+刷卡等方式设置； 8、存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡， 5000枚指纹、100万次事件记录； 9、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 识别速度≤0.2s,准确率≥99%；（以上功能必须提供生产厂家官网参数描述截图或产品彩页或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明材料） 10、人证比对：支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时， 抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对，比对时间≤1s/人； 11、证件照抓拍比对：支持除身份证外其他证件人证比对，即：通过 设备证件摄像头抓拍证件人脸照片与现场抓拍的人脸照片进行比对，并支持证件人像拍 照抠图，比对时间≤1s/人； 12、口罩检测功能：支持佩戴口罩识别人脸，完成人证比对； 13、认证结果语音自定义：支持文字转语音合成技术，认证成功和认证失败的语音提示可分别通过web自定义，且认证 成功的语音可叠加播报姓名；（以上功能必须提供生产厂家官网参数描述截图或产品彩页或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明材料） 14、事件上传：联网状态下，设备支持将认证结果、温度信息及联动抓拍照片等信息实时上传给管理平台；设备在断网或与平台断开离线状态下，支持断网续传功能，产生事件在与平台连接后重新上传； 15、免费对接桂妇儿系统，若桂妇儿系统升级、接口更新、提供免费的更新系统对接接口服务； 16、黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 17、需配置无证核验功能；（投标人需提供生产厂家承诺函并加盖公章） | 台 | 4
2 |  | 合计
3 | 质保期 |  | ≥1年内免费上门运维