设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023085

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.支持连接两个以上相同分析模块

2. 单模块检测速度：≥300测试/小时

3. 附件里的项目首个结果出报告时间≤25分钟

4. 轨道式进样，一次性最大样本加载量≥100个，可以连续添加样本

5. 具有急诊优先测定功能

6. 仪器具有样本自动识别条码功能

7. 单模块仪器试剂位≥40个

8.采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载与卸载

9.可以跟本院LIS系统进行双向通讯连接

10. 采用一次性反应杯，一次性装载数量≥1000个，可连续加载

11.提供不间断电源（UPS），能够满足仪器日常使用。

12.仪器配有前处理模块

13.能够开展附件所涵盖检验项目

14.仪器设备占地面积：总长度不大于5米，宽度不大于2米。

15.需按要求填写试剂、耗材相关信息及报价，详见报名公告附件3。