## Sheet1
全自动免疫生化仪（含轨道）产品参数调研清单
产品参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 生化免疫流水线系统配置样本进样单元、离心单元、去盖单元、加盖单元、低温样本存储单元、出样单元、轨道系统及生化免疫分析仪，以上所有功能模块由轨道连接实现完整的自动化流程
| 2 | 在线免疫分析仪可同时开展的急诊项目包括但不限于：hs-TNI/hs-TNT、CK-MB、MYO、BNP、NT-pro-BNP 、PTH、PCT、IL-6等
| 3 | 在线免疫分析仪可同时开展消化道肿瘤标志物检测项目包括但不限于：AFP、CA199、CA724、CA50、G17、PGI、PGII
功能性参数 | 1 | 单个进样模块处理能力≥1200样本/小时，可同时装载样本数量≥500管样本，支持多种类型样本管进样，无需预先手工筛选分类样本管类型
| 2 | 在线离心机综合处理能力≥1000样本/小时，其中单台离心机处理能力≥480样本/小时，离心机具备低温自动平衡功能
| 3 | 单个去盖模块处理能力≥1000样本/小时，支持多种类型试管管盖的脱盖
| 4 | 在线全自动生化分析仪为模块化设计，具有较强的扩展能力，单台生化分析仪可扩展模块数量≥4个，综合检测速度≥4800测试/小时
| 5 | 在线全自动生化分析仪最小光学分析模块检测速度≥2000测试/小时，最小电解质分析模块（含钾、钠、氯项目）检测速度≥800测试/小时
| 6 | 在线免疫分析仪具备预分杯功能，预分杯冷藏样本位置≥280个
| 7 | 在线免疫分析仪最小检测模块反应杯一次最大装载容量≥1500个，反应杯的装载为倾倒式装载