## Sheet1
全自动免疫组化染色机产品参数调研清单
产品参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 适用标本:石蜡切片、冰冻切片、穿刺标本、细胞标本检测、可兼容各品牌一抗试剂
| 2 | 独立温控:每组独立温控(可根据抗体要求全自动选择不同修复液并在线完成高温抗原修复)，可独立设置实验条件，满足不同类别指标的实验要求
| 3 | 自动探液:探液后试剂余量在软件界面按量智能色块显示，具有自动探测液面功能(冲液、修复液与废液一键自动补充/排放)及主动预警提示功能
| 4 | 试剂配制:设备可自动按照配比配置二抗部分辅助试剂工作液；固体液盖膜:固体液盖膜与玻片结合形成毛细空间
| 5 | 系统链接:支持链接医院LIS等信息系统；过程追溯:系统全程监测，监控到切片和环节，过程信息可立即追湖
| 6 | 环保无味:环保脱蜡液。活性炭过滤内循环系统，实现环保无气味；试剂自储:设备自带冷藏冷冻冰箱，试剂可在本机自行冷藏保存，保持试剂效价
| 7 | 废液分排:有毒液和一般废液分开排放，减少处理有害废液的成本；一体化:操作电脑与设备一体（电脑为嵌入设备内部，非设备外挂）
| 8 | 智能运行:自动扫描、自动清洁、智能探液(试剂余量通过软件色块大小智能显示)；数字识别系统:具备条形码、二维码扫描系统，全自动识别样本及试剂
| 9 | 操作软件:电脑全中文触屏操控，可控制多台设备循环运行，可拓展性强；异常报警:出现异常情况即刻报警，及时提醒技术人员手工干预，保障组织样本顺利染色
指标性参数 | 1 | 大通量:标本处理能力160张/轮；全程自动:全自动完成自烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、DAB显色直到复染全过程
| 2 | 应用范围:IHC、FISH、CISH、SISH、EBER、双重/多重染色等；试剂位数:64-72个
| 3 | 分仓设置:每仓独立线程、独立温控、独立运行,相当于4台设备(48张、48张、32张、32张)循环运行, 也可以随时加载上机，中途加片，循环检测，染色程序可个性化调整
| 4 | 可过夜:可预约过夜运行；修复方式:浸泡式水浴热修复 也可满足酶消化修复。可同时使用4种以上不同修复温度与修复时间，轻松实现更高品质更加稳定的染色效果
| 5 | 加样方式:采用多管路设计，保障快捷加液，实现快速运行，实现单台日染片量最高可达 480 张
| 6 | 高效清洗:清洗步骤采取整排同时加液模式，快速加液，高效清洗；试剂位冷藏:2℃-18℃低温控制,保障过夜运行试剂效价不受影响