## Sheet1
便携式彩色多普勒超声诊断仪 产品参数调研清单
产品参数 | 序号
| 1 | 高分辨率液晶显示器≥15.6英寸, 分辨率1920×1080。
| 2 | 全密封数字TGC LED控制，8个独立深度控制调节，可触摸屏及控制面板调节。
| 3 | 智能优化技术：自动调节PW取样容积位置和角度。
| 4 | 具备微血管造影成像功能，左心室造影和低机械指数造影成像。
| 5 | 穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能。
| 6 | High Q自动多普勒分析，实时或冻结状态下都可以进行分析。
| 7 | 心脏自动应变定量：使用TOMTEC二维斑点追踪技术客观评价左心室整体功能和局部室壁运动，自动识别左心室切面，追踪，并提供左心室18节段收缩期峰值纵向应变牛眼图。
| 8 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。
| 9 | 具备智能多普勒血管检查技术：单键优化二维、多普勒图像质量，单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。
| 10 | 可选先进的经食管成像功能，具有真实的心脏内部解剖结构，具有智能化的识别功能，快速对心脏功能进行评价。
备注：配置经食道三维探头1把，成人心脏探头1把，高频线阵探头1把，腹部凸阵探头1把；整机质保五年）