## Sheet1
产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 胸片架安装方式：落地式
| 2 | 床面运动: 八方向浮动
| 3 | 平板探测器的像素尺寸≤100μm
| 4 | 球管支架安装方式：悬吊式
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 探测器纵向移动范围： ≥150cm
| 2 | 平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥75% @0 LP/mm
| 3 | 高压发生器功率: ≥80KW
| 4 | 阳极热容量：≥350KHU
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 数字影像系统（包括2块17x17英寸100微米无线平板探测器）
| 2 | 电动升降式数字摄影检查床
| 3 | 悬吊式球管装置
| 4 | Jedi 高压发生器系统及电源
| 5 | 系统控制及高速采集数字处理工作站
| 6 | 电动数字式可倾斜式胸片架
| 7 | Maxiray® 100 X线球管
| 8 | 多频滤过图像处理
| 9 | 智能窗
| 10 | 自动倾斜跟踪
| 11 | DICOM工作列表
| 12 | 病人登记信息自动识别技术
| 13 | 组织均衡高级应用软件
| 14 | 红外遥控器
| 15 | 条形码扫描器