设备名称：超微量分光光度计

设备编号：NYZBB-SBK-2024135

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1. 主要参数

- 波长范围：190~1100nm。

- 光程：0.02mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、0.5mm及1.0mm之间自动转换。

- 样本体积要求：0.3~2.0μl。

- 光源：脉冲氙灯的寿命≥10年。

- 检测器：≥2048像素CMOS元素线性硅化CCD阵列。

- 波长精度：±1nm。

- 波长分辨率：≤3nm（FWHM at Hg 253.7nm）。

- 吸光度精确度：≤0.002Abs。

- 吸光度准确度：≤1%（在特定波长和吸光度下）。

- 吸光度范围：0.002~300Abs（等效于10mm）。

- 蛋白质测量范围：0.01~1120mg/ml（BSA）。

- 检测时间：2~6秒。

2. 配置要求(至少包含）

- 主机：1台，内置操作系统，触屏操作，内置USB用于数据导出。

- 比色皿：10mm玻璃比色皿≥4只，10mm石英比色皿≥2只。

- 说明书：主机说明书1本，软件说明书1本。

- 数据分析工作站：1套。

- 清洁试剂盒：1个。

- 验证工具包：1套。

- 屏幕擦拭布：1块