发热门诊热水设备搬移需求方案及控价

一、关于设备搬移部分的需求

- 将发热门诊天舒KFXRS-22 Ⅱ/1-a 空气能热水机搬迁至住院部6号楼天面。

- 将发热门诊热水系统的循环泵、加压泵、控制箱利旧搬迁至住院部6号楼使用。

- 将发热门诊的8吨储水箱搬迁至住院部5号楼天面。

- 二、关于设备利旧部分的需求

- 将天舒KFXRS-22 Ⅱ/1-a 空气能热水机并入住院部6号楼1号水箱中进行制热，布设好热水机的安装基础、电路、水路、控制箱等部分。

- 将住院部6号楼的1号水箱冷水进水管进行管道换新。

- 设置好住院部6号楼现有的两台热水机组与新机组（发热门诊天舒KFXRS-22 Ⅱ/1-a ）之间的联动使其符合工作逻辑。

- 安装方案

| 项 号 | 货物名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵机组及循环管道的拆除维修安装 |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 水泵及管道的 拆除维修安装 |  |  | 3 | 套 |
| 3 | 补水管道的拆除安装 |  |  | 1 | 项 |
| 4 | 系统控制箱电源线的拆除维修安装 |  |  | 1 | 项 |
| 5 | 热水箱的拆除及安装 |  |  | 1 | 项 |
| 6 | 热泵基础 |  | 槽钢基础 | 1 | 个 |
| 7 | 热水系统补水管道材料 |  | 40PPR热水管 | 20 | 米 |
| 8 | 热水系统供水管道材料 |  | 复合保温管，内管PPR65/聚氨酯发泡保温层/PVC保护外管 | 16 | 米 |
| 9 | 热泵机组循环管道材料 |  | 复合保温管，内管PPR32/聚氨酯发泡保温层/PVC保护外管 | 16 | 米 |
| 10 | 热水系统回水管道材料 |  | 复合保温管，内管PPR32/聚氨酯发泡保温层/PVC保护外管 | 12 | 米 |
| 11 | 阀门管件 |  | 阀门，弯头，三通，直接 | 1 | 批 |
| 12 | 电源线控制信号线 |  | 1平方-6平方 | 1 | 批 |
| 13 | 自动补水控制系统 |  | 控制柜，电磁阀，水位控制器 | 1 | 套 |
| 14 | 小五金、配件 |  | 支架角铁、焊条、水泵雨帽等小五金配件，线管配件 | 1 | 项 |
| 15 | 设备材料运输费、吊装 |  |  | 1 | 项 |
| 16 | 设备调试 |  |  | 1 | 项 |
| 质保期不低于一年 |  |  |  |  |  |

- 控制价

本项目控制价为15000元整，报价要求不得超过15000元整。