
热水设备维保清单要求及控价

一、设备清单
	
	品牌
	数量
	型号
	安装地点
	
	备注

	热泵热水器
	长菱
	3台
	GL-H-520K    额定功率36W
	住院部8号楼
	
	

	热泵热水器
	天舒
	3台
	KFXRS-98Ⅱ/2-a 额定功率21500W
	住院部7号楼
	
	

	热泵热水器
	天舒 
	2台
	DKFXRS-60Ⅱ01  额定功率17500W
	住院部6号楼
	
	

	热泵热水器
	天舒
	1台
	KFXRS-22 Ⅱ/1-a  额定功率4680W
	住院部6号楼
	
	

	热泵热水器
	天舒                            
	2台
	KFXRS-88Ⅱ/2-a   额定功率8800W
	住院部5号楼
	
	

	热泵热水器
	赫派         
	1台
	KFXRS-200H    额定功率17.8KW
	住院部3号楼
	
	

	热泵热水器
	美的
	1台
	RSJ-200          额定功率4400W
	住院部2号楼
	
	

	热泵热水器
	天舒
	  2台
	DKFXRS-15Ⅱ      额定功率4500w
	住院部2号楼
	
	

	热泵热水器
	中广欧特斯
	2台
	KFXRS-22 Ⅱ   额定功率5000W
	供应室
	
	

	热泵热水器
	天舒
	  1台
	KFXRS-44       额定功率9360W
	门诊2号楼
	
	

	热泵热水器
	美的
	1台
	KFXRS-38        额定功率9300W
	门诊2号楼
	
	

	热泵热水器
	中广欧特斯
	2台
	KFXRS-22 Ⅱ   额定功率5000W
	负压病房楼
	
	

	太阳能系统
	
	190平方
	
	住院部6号楼
	
	

	太阳能系统
	
	180平方
	
	住院部7号楼
	
	

	太阳能系统
	
	208平方
	
	住院部8号楼
	
	

	太阳能系统
	
	144平方
	
	门诊2号楼
	
	

	太阳能系统
	
	210平方
	
	住院部5号楼
	
	
	


二、设备维保要求
1.若设备发生故障，乙方在接到甲方通知后须在2小时内（正常情况下）到达现场确认。

2.热泵机组维护保养及检修工作内容,正常运转中的维护（每2个月1次）

3.热水系统附属设备维护保养及电路部分检修工作（每2个月1次）

4.太阳能热水系统的维护保养工作（每2个月1次）

以上需提供维修保养内容方案
5.提供常用配件价格表报价及配件质保期（表格见附件）

6.服务期限：三年。（自签订合同之日起）

三、控制价

每年维保费报价不得超过：15000元，三年总维保费报价不得超过：45000元
