| 维修配件报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位数量 | 单价 （元） |  | 备注 |
| 1 | 温度传感器 |  | 1个 |  |  |  |
| 2 | 水位传感器 |  | 1套 |  |  |  |
| 3 | 水位控制器 |  | 1套 |  |  |  |
| 4 | 涡旋闸阀 | DN80 | 1个 |  |  |  |
| 5 | 铜闸阀 | DN50 | 1个 |  |  |  |
| 6 | 铜闸阀 | DN40 | 1个 |  |  |  |
| 7 | 铜闸阀 | DN25 | 1个 |  |  |  |
| 8 | 浮球阀 | DN40 | 1个 |  |  |  |
| 9 | 电磁阀 | DN40 | 1个 |  |  |  |
| 10 | 电磁阀 | DN25 | 1个 |  |  |  |
| 11 | 电磁阀 | DN80 | 1个 |  |  |  |
| 12 | 空开 | 100A | 1个 |  |  |  |
| 13 | 空开 | 60A | 1个 |  |  |  |
| 14 | 空开 | 40A | 1个 |  |  |  |
| 15 | 水泵法兰 | ¢75 | 1套 |  |  |  |
| 16 | 法兰盘 | DN100 | 1片 |  |  |  |
| 17 | 制冷剂 | R22 | 1公斤 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢软接 | ¢20 | 1个 |  |  |  |
| 19 | 交流接触器 | 32A | 1个 |  |  |  |
| 20 | 交流接触器 | 60A | 1个 |  |  |  |
| 21 | 高压开关 |  | 1个 |  |  |  |
| 22 | 低压开关 |  | 1个 |  |  |  |
| 23 | 时控开关 |  | 1个 |  |  |  |
| 24 | 热继电器 |  | 1个 |  |  |  |
| 25 | 风扇电机总成 |  | 1套 |  |  |  |
| 26 | 太阳能堵头 | DN20 | 1个 |  |  |  |
| 27 | 太阳能铜单联 | DN20 | 1个 |  |  |  |
| 28 | 复合保温管 | ¢32 | 1米 |  |  |  |
| 29 | 复合保温管 | ¢50 | 1米 |  |  |  |
| 30 | 复合保温管 | ¢63 | 1米 |  |  |  |
| 31 | PPR冷水管 | ¢32 | 1米 |  |  |  |
| 32 | PPR冷水管 | ¢50 | 1米 |  |  |  |
| 33 | PPR冷水管 | ¢63 | 1米 |  |  |  |
| 34 | PPR外牙活接 | ¢32 | 1个 |  |  |  |
| 35 | PPR内牙活接 | ¢50 | 1个 |  |  |  |
| 36 | 热泵膨胀阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 37 | 热泵过滤器 |  | 1个 |  |  |  |
| 38 | 四通阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 39 | 橡胶软接 | DN50 | 1个 |  |  |  |
| 40 | 橡胶软接 | DN80 | 1个 |  |  |  |
| 41 | 压力表 | 16Pa | 1个 |  |  |  |
| 42 | 温度表 |  | 1个 |  |  |  |
| 43 | 温度控制器 |  | 1个 |  |  |  |
| 44 | 太阳能控制仪 |  | 1套 |  |  |  |
| 45 | 水泵 | 威乐PH-1501QH | 1个 |  |  |  |
| 46 | 水泵 | 威乐PH-751EH | 1个 |  |  |  |
| 47 | 水泵 | 威乐PUN-601EH | 1个 |  |  |  |
| 48 | 水泵 | 威乐PUN-201EH | 1个 |  |  |  |
| 49 | 水泵 | 威乐PH-150EH | 1个 |  |  |  |
| 50 | 水泵压力控制系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 51 | 热泵压缩机 | 谷轮5匹 | 1个 |  |  |  |
| 52 | 热泵压缩机 | 谷轮7匹 | 1个 |  |  |  |
| 53 | 热泵压缩机 | 谷轮10匹 | 1个 |  |  |  |
| 54 | 热泵主板 | 天舒 | 1套 |  |  |  |
| 55 | 热泵主板 | 中广欧特斯 | 1套 |  |  |  |
| 56 | 热泵机组控制器 | 天舒 | 1套 |  |  |  |
| 57 | 热泵机组控制器 | 中广欧特斯 | 1套 |  |  |  |
| 58 | 制冷剂 | R22 | 1公斤 |  |  |  |
| 59 | 电线 | 桂林国际、铜芯线10平方 | 1米 |  |  |  |
| 60 | 电线 | 桂林国际、铜芯线6平方 | 1米 |  |  |  |
| 61 | 电线 | 桂林国际、铜芯线4平方 | 1米 |  |  |  |
| 62 | 电线 | 桂林国际、铜芯线2.5平方 | 1米 |  |  |  |
| 63 | 线槽 | 100*50 | 1米 |  |  |  |
| 以上维保配件质保期不得低于：一年 |  |  |  | 维修配件报价仅作为参考使用 |  |  |