## Sheet1
院内推介会报名表
序号 | 名称 | 医保码 | 国产/进口 | 规格型号 | 生产厂家 | 供货商 | 报价 | 招采子系统是否中标/备注 | 注册证号 | 用 途/参 数
1 | 人体定位垫（发泡胶） | [8 empty] | 1）可以实现个体化体位固定，包括头颈肩，体部，特殊部位的固定； 2）持久耐用、免维护、无毒无刺激； 3）不漏气，成型后可随意切割； 4）固定体位误差移动偏差小于1mm，无体位固定的体位移动偏差小于3mm； 5）满足放射治疗体位固定准确性、舒适性、重复性。
2 | 组织补偿物 | [8 empty] | 1）规格：30cm×30cm×0.5cm； 2）补偿物能与人体的任何照射部位紧密贴合。
3 | 注射用交联透明质酸钠凝胶（玻尿酸） | [8 empty] | 该产品需满足用于面部、颈部等部位的真皮层、皮下、深部注射填充，以纠正轻、中、重度皱纹或面部轮廓固定，要求三类器械，需要分短效、长效系列。
4 | 房间隔缺损封堵器输送系统 | [8 empty] | 用途：在房间隔缺损封堵手术中输送房间隔缺损封堵器。 参数：管腔内径包括6F、7F、8F、9F、10F、12F、14F。
5 | 导引鞘 | [8 empty] | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路和用于下腔静脉滤器取出术。
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版（Excel格式）带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系医疗设备管理科：梁家骏 电话：18677311130（务必留联系人及电话）。
联系人/电话：