项目名称：眼科全飞秒设备维保

主要参数及配置要求

- 维保服务包含每次叫修服务工程师的人工费和差旅费

- 全飞秒、准分子包含每年4次的定期维护保养服务

- 角膜地形图、个性化手术系统、裂隙灯包含每年2次的定期维护保养服务

- 全保方案包含该设备所有零配件在损坏情况下的更换

- 不包含任何耗材及设备的搬家费用