广西壮族自治区南溪山医院

医联体远程协作系统需求

一、采购项目清单表：

| 项号 | 货物/服务名称 | # 数量/单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统平台应用软件 |  |  |  |
| 1 | 系统平台总体设计 | 1项 |  |
| 1.1 | 平台总体架构 |  |  |
| 1.2 | 平台技术标准 |  |  |
| 1.3 | 平台数据中心功能 |  |  |
| 2 | 远程会诊应用系统 | 1项 |  |
| - 2.1 | - 远程临床会诊系统 |  |  |
| - 2.2 | - 远程查房系统 |  |  |
| - 2.3 | - 远程门诊系统 |  |  |
| - 2.4 | - 远程影像诊断系统 |  |  |
| - 2.5 | - 远程病理诊断系统 |  |  |
| - 2.6 | - 远程心电诊断系统 |  |  |
| - 2.7 | - 远程超声诊断系统 |  |  |
| - 2.8 | - 双向转诊系统 |  |  |
| - 2.9 | - 中医远程会诊系统 |  |  |
| - 2.10 | - 远程监护系统 |  |  |
| - 2.11 | - 远程检验系统 |  |  |
| - 3 | 远程教育培训应用系统 |  | 1项 |
| 3.1 | - 远程手术示教系统 |  |  |
| 3.2 | - 远程培训系统 |  |  |
| - 4 | 综合管理系统 | 1项 |  |
| - 4.1 | - 数据大屏 |  |  |
| - 4.2 | - 统计分析系统 |  |  |
| - 4.3 | - 专家资源库管理系统（含号源调配） |  |  |
| - 4.4 | - 远程系统管理 |  |  |
| - 5 | 软音视频会议系统 | 1项 |  |
| - 6 | 移动会诊应用系统 | 1项 |  |
| - 7 | 本院临床数据接口 | 1项 |  |
| - 8 | 县级医院临床数据接口 | 1项 |  |
| - 9 | 乡镇卫生院临床数据接口 | 1项 |  |
| - 10 | 广西远程医疗监管平台数据接口 | 1项 |  |
| 二、系统平台终端硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 65寸4K会议平板 | 3台 |  |
| 2 | 移动推车 | 3套 |  |
| 3 | 4K超高清云台摄像机 | 1台 |  |
| 4 | 全双工全向麦克风 | 1套 |  |
| 5 | 高清云台摄像机 | 5台 |  |
| 6 | 全向麦克风 | 5套 |  |
| 7 | - 远程会诊工作站 | 1套 |  |
| 8 | 网络高清摄像头 | 40个 |  |
| 9 | PC音响 | 40套 |  |
| 10 | 指向麦 | 40个 |  |
| 11 | 平板电脑 | 8台 |  |
| 三、系统平台接入前置设备 |  |  |  |
| 1 | 前置机（县级医院） | 6台 |  |
| 2 | 前置机（乡镇卫生院） | 10台 |  |
| 四、工程实施 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1项 |  |
| 2 | 技术培训 | 1项 |  |

- 二、采购项目参数需求表

- 基本配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、平台应用软件 |  |  |  |
| 1 | 系统平台总体设计 | 1项 | - 平台总体架构 - 平台基于B/S架构，操作简单，方便，稳定性强，客户端免安装、维护和自动升级系统模块；提供多学科远程医疗平台，实现异构远程医疗平台无缝接入，建设基于云的远程医疗数据中心，统一管理各类医疗数据，提供集中式存储和高效的数据调度能力。能够利用5G网络的低延迟、高带宽特点，保障远程会诊、诊断等实时服务的顺畅进行，同时结合大数据技术，实现各类远程医疗数据的存储和管理，并为远程医疗各业务系统提供数据挖掘和分析支持。 - 提供全面的远程医疗服务管理功能，包括但不限于：远程医疗服务统计（各子系统实时数据、医院专家资源、远程会诊量统计、远程教育统计、双向转诊统计、接诊量统计等）、预约管理、机构用户注册、支付管理、权限管理、节点管理、监控管理、服务管理（各功能系统管理）、日志管理、安全审计、配置管理、资源目录、即时通讯等平台基本管理功能，并实现与各功能系统深度融合、提供一体化操作与统一管理；支持集中式/分布混合存储，提高多方会诊及跨平台会诊时的文件共享效率。在系统中设置文件存储指针，统一管理分布在不同系统中的不同文件，确保数据的一致性与高效访问。 - 医联体协同产生的数据，可与医院数据中心对接，按需求产生国家、医院质量管理相关指标,且可根据指标内涵及时调整数据统计规则。 - 系统应提供远程医疗信息系统的运维监控、在线用户查看、服务监控、缓存监控、系统日志、系统备份与恢复等，能够实时监测系统的健康状态，智能预测潜在的故障或风险，提前预警并优化系统性能，为远程医疗提供安全、可靠、稳定运行的信息系统；。具备严格的用户身份认证、系统角色管理、操作权限控制、操作审计等安全机制、保障系统数据的加密传输、存储与通讯安全，满足医疗行业对数据安全、隐私保护的严格合规要求。同时，系统将支持物联网设备的接入与管理，实现设备状态实时监控、数据自动采集与传输，提高远程诊断与治疗的智能化水平。 - 影像存储与浏览管理平台需支持基于DICOM协议的影像文件接收、存储、解析，浏览及管理，并提供标准的对外接口，可供异构系统进行调用。而且系统采用组件化设计，与其他系统松耦合，可插拔，可替换。支持影像资料的后处理、关键图标注、保存，支持影像会诊报告的书写、发布，支持报告模板功能。支持远程影像会诊过程中多方进行医学影像（含静态和动态）的实时交互式操作。支持远程会诊专家在任意位置通过互联网安全认证后，进行远程影像会诊。 - 平台应支持多种远程医疗应用，包括临床远程会诊、远程查房、远程门诊、影像、病理、超声、心电远程诊断、中医远程会诊、远程监护、远程检验、AI 临床辅助诊断、双向转诊、专家库、医学远程教育等功能； - 平台需提供统一的界面，集中展示各子系统的功能模块，确保与各子系统的无缝集成和一体化操作管理，同时实现对分布在不同系统中的各类文件的统一管理。 - 支持与医院集成平台、HIS、LIS、EMR、PACS、心电、电子签名、影像数据中心、电子票据、短信平台等各类系统对接，满足医联体平台数据交互要求。 - 系统具备信创版本，支持在国产化服务器、数据库、操作系统上运行。 - 服务器基础配置应满足：CPU：28核及以上，内存64G及以上，存储5T及以上。 - 平台具备灵活的系统配置功能，可通过设置增加、停用、修改医联体单位，以便于医院灵活拓展医联体对接业务。 - 支持人工智能疾病风险筛查，平台接收到就诊人血常规检验报告后，自动进行疾病风险筛查，进行多维度的深入分析，获取更全面的疾病风险评估结果，医生能够查看到就诊者的疾病风险情况。 - 完成广西壮族自治区南溪山医院总院、不少于6个县医院、不少于10个乡镇卫生院的部署实施应用(具体地点由采购方指定) - 平台技术标准 远程医疗信息交互的临床数据信息应符合国家标准和卫生信息相关标准，可参考国际标准。远程医疗信息系统交互的音视频协作数据和信息应符合国际音视频相关的标准。 系统应符合HL7卫生信息交换标准和IHE技术框架规范。 - 医疗数据内容要求 远程医疗交互的数据必须符合《WS/T 846—2024 医院信息平台交互标准》、《WS/T363—2023 卫生信息数据元目录》、《WS/T364—2023 卫生信息数据元值域代码》、《WS/T 847—2024 医学电子文档数字签名技术标准》、《WS/T 305—2023 卫生健康信息数据集元数据标准》、《电子病历基本数据集》、《远程医疗信息基本数据集》、《远程医疗信息系统与统一通信平台交互规范》、《医学数字影像通信基本数据集》、《中医医院信息化建设基本规范》和《中医医院信息系统基本功能规范》等标准的要求。 - 影像信息资料交互要求 支持从标准 DICOM 接口的影像设备或 PACS 系统获取患者的影像资料，并进行存储、再现以及相应的后处理操作。建立基于 DICOM 协议，B/S 架构或WEB浏览方式的远程影像会诊系统，支持影像资料的后处理、关键图标注、保存，支持影像会诊报告的书写、发布，支持报告模板功能。支持远程影像会诊过程中多方进行医学影像（含静态和动态）的实时交互式操作。 - 病理信息资料交互要求 支持高清病理切片图像的上传、查看、标注与远程共享。平台需兼容常见病理切片图像格式（如SVS、NDPI、CZI等），并提供流畅的图像浏览功能。系统应具备病理图像的标注和协作功能，支持多用户同时在线会诊，确保专家可以有效共享病例和进行远程诊断。病理数据的存储与传输必须满足高安全性要求，确保患者信息隐私得到保护。 - 心电信息资料交互要求 支持心电图（ECG）数据的实时监控与自动分析，能够根据上传的心电图生成初步诊断报告。系统应兼容主流心电图设备的数据格式（如DICOM、HL7等），并支持远程会诊功能，允许专家进行心电图的在线分析和讨论。心电图数据应提供历史记录查询与对比分析功能，帮助医生评估患者心脏健康状况。所有心电图数据应通过加密方式存储与传输，确保数据的安全性。 - 中医四诊信息资料交互要求 支持中医四诊（望、闻、问、切）数据的多维度采集，包括视频（望诊）、声音（闻诊）、问卷（问诊）与体征监测（切诊）等，确保完整记录患者的中医诊断信息。平台应提供智能辅助诊断功能，通过分析四诊数据，辅助中医医生做出诊断决策。此外，平台应支持远程中医会诊，专家可以共享病例与诊断建议。中医四诊数据应符合标准化格式，便于存储和管理。 - 检验信息资料交互要求 支持集成不同科室的检验数据，包括血液、尿液、影像学检验等，自动生成检验报告并支持数据的远程共享。平台应提供检验结果的历史跟踪与对比功能，帮助医生进行多次检验数据的分析与判断。所有检验数据需通过安全协议进行加密存储与传输，保障患者隐私与数据安全。平台还应支持与医院其他信息系统（如LIS、EMR等）的无缝对接与数据互通。 - 音视频设备接入兼容性要求 平台通讯控制中所采用的相关设备需支持H323/SIP双协议标准，能兼容所有支持H323和SIP标准的音视频设备。 此外，兼容性还需包括对其它通讯平台的融合，如：即时通讯平台、电话语音系统、邮件系统、网真系统、数据会议系统等。 在确保不同厂商的视频会议系统进行协同工作的同时，平台需完全支持ITU-T和IETF标准，在保证音视频质量的基础上，兼容各种主流音视频协议标准（如：H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264等视频编解码协议，和G.711、 G.722、G.722.1、G.723.1、G.728、G.729、MPEG4 AAC-LC、MPEG4 AAC-LD等音频编解码协议）。 通过同时支持H.323、SIP和TIP等多协议，及ITU-T和IETF标准的支持。 - 院内会诊系统终端建设要求 利用医院已有的硬件设备，完成院内各科室远程会诊系统终端的部署建设，实现院内、院外会诊和音视频会议等功能。 - 实体资料交互 病人的胶片及纸质病历、化验单、图文报告等实体资料通过扫描方式实现数字化。系统支持扫描文件的传输、存储和阅读，支持病历资料的手工录入。建议胶片使用医学专用扫描仪处理，能支持输出为 DICOM 影像文件。纸质资料，纸质资料使用普通平板扫描仪处理，扫描文件以JPEG 格式保存。 - 平台可扩展性和开放性等其他要求 平台系统必须能够适应区域内医院之间的业务需要，同时要能满足业务需求的变化，预留足够灵活的数据和功能接口，便于与未来的系统和技术集成。未来如有需要，平台系统可以通过相应的增加服务器和带宽接入更多不同级别的医疗机构或医务人员个体，更好地利用医院的优质医疗资源，进一步落实远程医疗和区域分级诊疗。 平台必须采用多学科标准设计，兼容标准的视讯系统和医疗设备，确保可与其他厂家标准的产品有效互通，保证其他医疗机构的无缝接入。满足今后的发展，留有充分的扩充余地。 基于互联网技术，在云端实现远程医疗平台的部署建设，使得云平台上的远程医疗服务能在手机、平板电脑等移动端使用。 依托公共通信网络建立满足远程会诊各层次需求的远程会诊专用网络，在保证能够为病人提供其所需的医疗保健服务信息的同时，保证与病人有关的信息的私密性和安全性。 - 平台数据中心功能 - 主数据管理 支撑远程医疗平台的全业务流程，主数据管理系统应具备强大的扩展性、灵活性与高效性，确保各类基础数据的无缝衔接与流转。为进行对外统一处理业务，应包括人员基本信息、医疗机构、医护人员、支付管理、其他基础字典等基础数据管理。 - 个人主索引管理 唯一患者标识 ：平台系统建设时必须确定一种能够唯一标识区域内患者身份的方法，为每个患者分配唯一的标识符，以确保不同系统中的患者身份一致性。此标识符不仅限于本地使用，还需支持区域、跨区域甚至跨国的身份标识扩展，以适应未来医疗服务的全球化需求。在确定区域内患者身份唯一标识方法时还要考虑更大范围内患者身份唯一标识识别的可能，即该标识应具备扩充和向上兼容的能力。使个人基本信息被安全地保存和维护，以确保记录在远程诊疗中的每个人被唯一地标识。 多维数据关联 ：该标识符不仅关联患者的基本信息，还应支持与患者所有医疗记录、诊疗历史、影像数据、实验室检查结果等信息的关联。系统应能跨越不同医疗系统和机构，实现患者数据的全程追踪。 数据完整性与安全性 ：所有患者数据应通过加密技术进行保护，防止未授权的访问与篡改。 - 医疗卫生机构管理 机构及科室注册与管理 ：平台需支持全国范围内医疗卫生机构及其下属科室的注册、管理与查询。每个机构应有唯一标识符，并支持通过科室、医疗服务类型等维度进行分类管理。 科室与服务标准化 ：平台对每个科室进行标准化管理，确保科室服务项目、医疗人员配备等信息的一致性，以便与各医疗机构的内部系统进行对接，保障跨院、跨区域的协作性。 机构互联互通 ：通过标准化接口，平台能够与各接入机构的内部信息系统（如HIS、LIS、PACS等）进行数据交换与共享，提升信息流通效率。 - 医疗卫生服务人员管理 为医疗机构内所有的医疗服务提供者，包括全科医生、护士、实验室技师、医学影像专业人员及其他从事与健康服务相关的从业人员，系统为每一位医疗卫生人员分配一个唯一的标识，并提供给平台以及与平台交互的系统和用户所使用。 - 支持医疗机构在线加盟注册 - 支持医生个人在线加盟注册 - 支持对注册医疗机构/医生个人的资质审批 - 支持区域内患者诊疗信息的共享与互认 - 支持会诊费用和医生出诊费用的管理 - 数据安全和隐私 提供保护患者隐私和各区域卫生管理机构实施安全与隐私政策所需的功能。保护患者的隐私和安全，确保在平台中以及提供正常医疗服务以外的（例如医疗保险、管理，以及某种形式的研究）传递中使用的患者资料不向非授权用户透露患者的身份。 2.1身份验证与访问控制 系统自动对医疗人员的注册申请、资质证书等进行审核，支持多级审批机制。平台应支持在线动态更新医务人员的资质信息，确保其符合相关法规与医疗标准。 多因素认证 ：支持基于用户名、密码、验证码、电子签名等多重身份验证方式，确保只有授权人员才能访问敏感数据。 基于角色的访问控制 ：平台应严格限制不同角色的访问权限。例如，医生、护士、患者、管理员等角色应有不同的权限范围，防止未经授权的用户访问或修改敏感数据。 实时权限审计与日志记录 ：所有的身份验证与访问操作都应详细记录，并可随时审计，确保数据使用的透明性和安全性。 2.2数据加密与传输安全 数据加密 ：平台应对所有存储在数据库中的敏感数据进行加密处理，采用业界领先的加密技术（如AES-256）保障数据安全。 传输加密 ：平台应支持使用TLS/SSL协议对患者数据在传输过程中的加密，防止数据在传输途中被截获或篡改。 敏感数据标识与审计 ：所有敏感数据（如患者身份、病历、诊疗记录等）应明确标识，确保在数据流转过程中进行加密与审计。 2.3 数据备份与灾难恢复 多地点备份 ：平台应定期进行数据备份，并支持异地备份，确保在灾难发生时能快速恢复数据。 灾难恢复演练 ：定期进行灾难恢复演练，验证备份数据的有效性与恢复过程的可行性，确保在紧急情况下平台能够迅速恢复正常运作。 - 日志及数据管理 每个诊疗的过程和结果，都应详细地记录到日志中。基于日志可进行业务流程分析以及运行数据统计。结合配置业务，平台可以直接查看各种云服务的运行日志，以及运行统计日志等。 - 支持异步日志服务 - 支持查看云服务的运行日志 - 支持平台监控管理 支持会诊过程的数据管理不仅限于病历记录，还应涵盖会诊的每个环节，如会诊前的资料准备、会诊中的互动、会诊后的报告生成等。 诊疗信息同步 ：平台应实时同步会诊过程中所有诊疗数据，包括患者的病史、检查报告、医学影像、医生诊断等信息。 自动化诊疗记录生成 ：平台应根据诊疗过程自动生成诊疗记录，医生可根据实际情况进行编辑或调整，确保记录的完整性与准确性。 - 会诊过程实时协作与数据共享 多方协作支持 ：平台应支持多个医生和医疗机构实时协作，所有参与会诊的医疗人员可以在同一平台上查看患者资料、共享病历、提出诊疗意见，并参与治疗方案的讨论。 跨地域会诊支持 ：平台支持跨地区、跨医院的远程会诊，确保不同地区的医疗资源共享，促进高水平专家的参与。 自动化报告生成 ：会诊结束后，系统根据会诊记录自动生成标准化的会诊报告，包括诊疗总结、治疗方案、后续建议等。 电子签名与审批流程 ：会诊报告生成后，系统自动将报告提交给相关医生进行审核，并支持电子签名，确保报告的合规性与完整性。 报告共享与安全 ：会诊报告生成后，可以安全地在平台内外共享，确保其他医生或医疗机构能够及时获取和使用该报告 会诊效果评估 ：平台应根据历史会诊数据进行效果评估，自动生成会诊结果分析报告，帮助医院评估医生表现、诊疗效果、患者反馈等信息。 - 跨机构、跨区域会诊记录互通 数据标准化与兼容性 ：平台应确保会诊记录在不同机构之间的互通性，通过标准化接口与协议，支持会诊数据在不同医疗系统之间的无缝传输与共享。 会诊数据存档与追溯 ：所有会诊过程中的数据将被安全存档，并可随时追溯，为后续的医疗决策提供依据。 - 双向转诊管理 双向转诊是指患者在不同医疗机构间流转的过程，确保患者能够根据病情的需要，在不同医疗机构之间顺畅转诊，同时保障信息的全面传递与跟进。 转诊流程管理 转诊发起与接收：平台应支持医生或患者发起转诊请求，并为患者指定合适的接诊医院。接收医院需在平台内确认是否接收转诊患者，并安排合适的医疗资源进行诊疗。 转诊信息共享：在转诊过程中，所有相关的患者信息、诊疗记录、影像资料、检验结果等应自动共享给接收医院，确保接诊医生全面了解患者的病史和诊疗情况。 转诊的多维度跟踪与管理 转诊过程追踪：平台应能够对转诊过程中的每个环节进行详细跟踪，包括转诊发起时间、转诊进展、接收医院确认、患者就诊情况等，确保患者在转诊过程中不会丢失任何关键信息。 转诊反馈与评估：在转诊完成后，患者的治疗效果应由接收医院反馈给原就诊医院，并进行效果评估。平台应能够对转诊的效果进行数据统计与分析，为后续优化转诊流程提供参考。 跨机构、跨区域转诊协作 跨医院、跨地区转诊支持：平台支持患者在不同地区、不同医院之间的转诊，不仅能够完成转诊请求的提交，还能确保各参与医院之间的医疗信息无缝对接，避免患者在转诊过程中重复检查或遗漏重要信息。 医疗资源优化配置：平台根据转诊需求，智能推荐最适合的接收医院和医疗资源。系统可以根据患者的病情、所在区域、医院的专业能力等因素进行综合分析，优化转诊过程。 - 全景病历浏览器 全景病历浏览器可以在同一个界面中查询、调阅到患者相关的所有诊疗资料。包括病史、诊疗记录、影像资料、实验室报告、诊断结果等，并且支持从HIS、PACS、LIS等不同系统中获取患者数据，进行统一展示，医生能够快速全面地了解患者情况。 |
| 2 | 远程会诊应用系统 | 1项 | - 远程会诊系统功能总体要求： - 系统须提供两种会诊服务模式，推荐专家模式和指定专家模式，使会诊功能更加灵活实用。支持专家排班，通过号源调配系统，专家排班信息可在各医联体单位系统中展示以及大屏滚动展示，供预约会诊、门诊、诊疗等； - ▲系统需实现各接入医院的多种方式的病历资料采集，包括病历、检验、影像、病理、中医四诊信息、心电、超声等实时采集、传输与共享； - 系统支持与HIS、电子健康档案、电子病历等系统间实现互联互通； - 支持远程会诊预约、会诊管理、会诊启动、会诊内转诊等功能； - 支持多方视频会诊：支持同时连接多个医疗机构进行会诊，方便专家团队共同讨论病情； - ▲支持软音视频双流技术：在传输视频图像的同时，能够同步传输患者的动静态的病历资料、检查报告等数据，实现信息的实时共享； - 支持视频录制与回放：系统能够对会诊过程进行录制、回放和下载等功能，方便后续回顾和学习； - ▲支持高清软音视频通信：最高支持 4K分辨率的高清视频传输，确保会诊双方能够清晰地看到患者的病情和体征； - ▲远程会诊系统需支持在统一界面集中显示患者的全部诊疗数据及本远端的音视频画面，无需切换其他系统； - ▲支持在手机、平板电脑等移动终端上浏览会诊患者病历、DICOM影像、病理数字切片图像、心电图片、超声图像、中医四诊信息等； - 支持远程会诊诊断报告在线填写、数字签名、打印、下载； - 支持一账号双角色转换； - 平台应支持医学3D模型库的应用： - （1）提供3D模型库，支持查看如心脏等人体解剖模型，支持在3维空间中查看3D模型，并可查看其组件与剖面图，支持用户了解模型内部的各类结构； - （2）支持通过鼠标操作，如推动鼠标滚轮等方式，可对3D模型进行放大缩小查看； - （3）3D模型应有靶点标注，用户可点击相关标注，放大局部模型； - （4）用户可通过鼠标操作，如按住鼠标右键滑动等方式，以转动相关3D模型； - （5）用户可通过鼠标操作，如点击查看等方式，查看3D模型中相应特殊部位的局部病变；用户可通过鼠标操作，如点击查看等方式，“对比”正常情况与病变情况的差异。 - 支持远程会诊费用在线支付； - ▲远程实时会诊过程中支持群聊功能，可多人在线文字互动、文件、图片、视频的发送和接收，支持群聊记录。 - 远程临床会诊系统 - 支持远程调阅患者的电子病历（包括病史、症状、体征、检查结果、诊断、治疗方案等），也能够以标准化的格式上传到系统中，供会诊专家查阅； - ▲支持远程调阅DICOM 格式的医学影像（如 X 光、CT、MRI 等），也可上传、浏览和协同，方便专家对影像进行分析和诊断； - 支持手动上传病理切片、心电、超声等检查资料； - 支持远程会诊预约、远程会诊申请、远程会诊审核、远程会诊启动、远程会诊管理等功能； - 支持修改提交的会诊信息、取消提交的会诊、多机构医师邀请、会诊内屏幕分享等； - 支持远程会诊补充资料，支持远程会诊内转诊，支持诊后对会诊进行评价； - 支持会诊专家能够在系统中直接录入自己的诊断意见和治疗建议，方便其他专家进行参考和讨论。 - 远程查房系统 - 支持中心医院的专家和成员单位的医生可以进行查房预约、在线语音、视频通话，询问患者情况，实时指导成员单位的医生进行查看患者生命体征，实现实时查看患者在医联体成员单位诊疗情况，包括检查检验结果、影像报告、用药情况、住院情况等； - ▲支持远程调阅患者的电子病历、检查报告、影像资料等相关医疗信息； - 支持查房医生在远程查房过程中记录患者的病情变化、治疗方案和医嘱等信息。 - 支持查房群聊，文字输入、图文传输、音视频文件传输、音视频实时沟通、同步显示患者所有病历资料等多种沟通与记录方式，提高工作效率； - 支持查房的病历记录能够自动保存并与医院的电子病历系统进行同步； - 系统支持多种终端设备，如电脑、平板电脑、手机等，方便医生在不同场景下进行远程查房； - 确保不同终端设备上的功能和操作体验一致，提高系统的可用性。 - 远程门诊系统 - 支持申请医师可以查看专家的出诊时间和号源情况，并进行在线预约，并提醒专家和申请医师； - 支持申请医师可以在预约前查看专家的简介、擅长领域等信息，以便选择合适的专家； - 支持门诊专家实时查看病人的身体状态，同时通过视频进行问诊、远程查体； - 支持获取患者在申请门诊机构的电子病历信息、DICOM 影像信息、心电信息等； - 专家可以根据患者的病情在系统中开具医嘱，包括药品、检查、治疗等； - ▲提供手机端应用，方便申请医师和患者随时随地进行远程门诊；移动端应具备与电脑端相同的功能，保证使用的便捷性； - 支持心电图、血压计等设备的数据实时传输功能，方便专家进行远程诊断； - 专家开处方后，申请门诊的医师和患者可以在患者端查看处方内容，系统支持申请门诊的医师可参照门诊专家的处方再次开具本院的处方给患者。 - 远程影像诊断系统 - ▲支持多个专家同时浏览同一张DICOM影像及协同操作，对影像的某个指定位置进行标注、共同讨论等功能，支持多点音视频实时互动与文字交流； - 支持基于DICOM协议的影像文件接收、存储、解析、浏览及管理； - 支持非实时交互模式下会诊端不需要与申请端实时交互，主要根据调阅申请端上传的患者影像和病历资料进行分析判断，对此病人出具影像诊断咨询意见后返回给申请端； - 支持实时交互模式下，会诊端和申请端可进行音视频通话，同时通过平台实现影像资料的共享，支持会诊内多人协同讨论，即对影像资料进行勾画、标注、测量、放大、调窗等操作，并同步显示患者相关的所有诊疗数据，供专家展开同步讨论； - ▲支持在手机、平板电脑等移动终端上浏览DICOM影像资料，即对影像资料进行勾画、标注、测量、放大、调窗等操作； - 支持诊断报告模板，医生可以根据影像所见填写诊断意见、建议等内容；诊断报告支持电子签名，确保报告的合法性和有效性。 - 远程病理诊断系统 - 病理诊断需支持非实时和实时两个功能的应用； - 支持数字病理远程诊断、远程会诊，支持数字切片的预览、测量、缩放、截图和保存等功能； - ▲系统支持接入医疗机构提出远程病理会诊申请，并同步病人临床资料和病理数字切片,专家进行数字切片浏览、分析与诊断，并发送病理咨询诊断报告，出具会诊意见； - 支持协作诊断功能：允许多个医生同时对同一病例进行诊断，各自发表意见，最终形成综合诊断结论； - 支持浏览历史记录功能：不同放大倍数的浏览图像区域，可不同颜色区别显示； - 支持同屏对比功能：同时显示多张图像，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等，便于同一标本不同染色的对照； - 支持图像调节功能：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正和微分干涉差处理，以便于分析； - 支持截图功能：可选择屏幕分辨率96dpi和300dpi等多种截图模式； - 支持标记功能：可以利用软件在图像上添加圈点、箭头、直线、矩形等标记及文字注释； - 支持模板定制功能：提供多种诊断报告模板，用户可以根据实际需求进行定制，包括报告格式、内容和项目等； - 图像兼容JPEG/PNG/BMP等格式。 - 其他 - 一、对区域内各级医院病理送检进行分层管理： - 1、本部病理科管理系统： - （1）、功能强于现用系统，包括登记工作站、取材工作站、快速冰冻工作站、制片工作站（可进一步细分）、细胞学工作站、特检工作站（可进一步细分）、诊断工作站、归档工作站、试剂管理工作站、主任工作站等。 - （2）、与本院HIS、LIS、PACS、影像数据中心系统对接，实现无纸化申请单、报告单，方便相互查询相关资料。 - （3）、与下级医院病理系统互通，并可以与当地医院HIS、LIS、PACS系统对接（如当地医院开放端口）。 - （4）、具有分级诊断（初诊、复诊、审核等）功能和病例分配诊断功能；可以设置外聘医师的权限，仅能看到分配给他诊断的病例，不能进入医院的各个系统。 - （5）、 具有完善的查询、统计功能，满足三甲评审、病理质控上报数据的统计要求。 - （6）、满足电子病历六级对病理系统的其它要求。 - 2、二级（县级）医院病理管理系统： - （1）、根据病理科规模可选配设置登记工作站、取材工作站、制片工作站、细胞学工作站、特检工作站、诊断工作站、归档工作站、主任工作站等 。 - （2）、与本院HIS、LIS、PACS系统对接，实现无纸化申请单、报告单，方便相互查询相关资料。 - （3）、支持接入数字切片扫描仪（容量20片以上），实现切片的快速扫描和快速上传。 - （4）、具有完善的查询、统计功能，满足二甲评审、病理质控上报数据的统计要求。 - （5）、与下级医院病理登记工作站互通， - 3、一级医院（卫生院）病理管理系统： - （1）、根据需求设置标本接收登记、报告单打印发放工作站，与上级医院病理管理系统相通，有专人管理。 - 二、区域内病理检查报告跨机构共享调阅。 - 三、全流程扫码追踪管理，对本院、下级医院各送检标本的流程实时监控。 - 四、在院内、院外都能方便对本院、外院病例进行线上、线下病理诊断。 - 五、具有良好的功能拓展功能，在同一医疗机构内增加工作站不再加另收费用 - 远程心电诊断系统 - ▲系统须满足实时和非实时诊断服务模式，并支持在统一界面集中显示患者的心电数据及本远端的音视频画面，无需切换其他系统； - 支持兼容多种常见的心电采集设备，如心电图机、动态心电图记录仪、远程心电监测设备等，确保能够获取不同类型的心电数据； - 系统支持准确采集心电信号，保证心电波形的准确性和完整性，采样频率应符合临床诊断要求； - 支持实时传输功能：支持心电数据的实时传输，确保医生能够及时获取患者的心电信息，以便进行快速诊断和处理； - 系统支持接入医疗机构提出申请并提供病人临床资料和心电图资料，由中心端专家通过客户端进行心电资料的浏览、分析与诊断，并发送心电咨询诊断报告，出具会诊意见； - 支持医生之间进行远程会诊，患者的心电数据和诊断报告可以在不同医疗机构之间进行共享和交流，方便专家进行远程诊断和指导； - 支持多学科协作：支持与其他科室进行协作，实现多学科联合诊断和治疗； - 支持静态心电AI自动分析； - 支持系统对心电数据进行自动预诊断，支持高级分析自动预诊断功能，自动诊断算法灵敏度可调整； - 支持提供心电常用诊断模板和术语，便于医生在书写报告时规范、标准、灵活、快捷简便；诊断术语库可自定义修改； - ▲支持采集质量智能分析，对心电图采集质量进行自动评判并直观展示； - 支持危急值病例质控； - 支持报告质量、报告时效质控； - 可进行工作量或阳性报告统计、阳性率计算显示；开放式的结构设计支持多种条件组合、各维度的申请单信息筛选统计，统计结果可生成图表，导出Excel文件。 - 远程超声诊断系统 - 支持由接入医疗机构提出申请并提供病人临床资料和超声影像资料，由上级医疗机构出具会诊意见； - 实时采集高清晰度的超声图像，包括二维图像、彩色多普勒图像、频谱多普勒图像等； - 支持实时图像传输，确保远程专家能够及时看到患者的超声图像； - 支持系统能够将超声设备的操作反馈信息实时传输给远程专家，如探头的位置、压力等，使专家能够更好地了解检查过程中的实际情况； - 支持动态图像播放，方便医生对图像进行动态观察和分析； - 支持对图像进行标注和注释，方便医生记录诊断意见和关键信息； - ▲支持在实时交互模式下，会诊端和申请端可进行音视频通话，同时通过平台实现超声图像的共享，支持会诊内多人协同讨论，即对超声图像进行浏览、序列调整、移动、缩放、标注、旋转、播放等操作，并同步显示在进行交互的其他用户界面，就超声影像资料展开同步讨论； - 支持在手机、平板电脑等移动终端上浏览超声图像，即对超声图像进行浏览、序列调整、移动、缩放、标注、旋转、播放等操作； - 支持多路图像实时同步采集，包括操作者手法图像和探头切面视频端的采集图像； - 支持对视频图像进行录制和存储，方便后续回顾和分析。 - 双向转诊系统 - 支持向定点转诊机构提出转诊申请，具备转诊申请单填写、转诊申请的提交与修改、接诊机构查询、转诊申请的查询、病历资料的组织与传送等功能； - 支持受邀方进行转诊评估，支持转诊单检索，支持受邀方进行接诊或者拒绝接诊等操作； - 支持申请医生通过拍照上传的方式，共享病人病历资料； - 支持申请医院医生通过桌面 PC 端、移动端 App 发起转诊申请，支持申请医生需填写转诊单，支持录入患者基本信息、病情摘要、欲转往科室等信息； - ▲支持远程会诊时发起转诊申请，将远程会诊系统中的患者相关的所有信息实时共享给双向转诊系统； - 支持上下转诊过程中患者病历信息做标签化管理，可实现转诊过程中的病历跟踪和共享； - 支持上下转诊申请、审核、接收等功能，支持转回基层医疗机构的患者进行远程康复治疗、远程随访等服务； - 系统支持对转诊的数量、类型、流向等进行统计分析，生成相应的报表； - 支持对转诊过程中的各项指标进行监测，如转诊成功率、平均转诊时间、患者满意度等； - 支持患者可以通过手机应用程序查询自己的转诊进度和诊疗结果；支持医生在移动端查看患者的病历资料和检查报告，方便随时随地进行诊疗工作。 - 中医远程会诊系统 - 支持在同一界面集中展示软音视频画面、患者所有病历信息、中医四诊信息等，不用切换其他系统； - 支持上传四诊信息测评记录，记录内容包括舌诊、面诊、脉诊、问诊和干预方案等报告； - 非实时交互模式下会诊端不需要与申请端实时交互，主要根据调阅申请端上传的患者中医四诊信息和病历资料进行分析判断，对此病人出具中医诊断咨询意见后返回给申请端； - ▲实时交互模式下，会诊端和申请端可进行音视频通话，同时支持中医四诊（舌诊、面诊、脉诊、问诊）信息采集设备的接入，支持同步采集中医四诊信息数据到平台，通过平台实现中医四诊信息的共享； - 支持在手机、平板电脑等移动终端上浏览中医四诊信息及患者病历资料。 - 远程监护系统 - 支持实时采集患者的生命体征数据，如心率、血压、血糖、体温、呼吸频率等； - 支持通过心电监护仪将数据传输到远程平台；采集到的生理参数数据进行分析和处理，生成相应的报告和图表； - 支持医护人员可以通过远程平台实时查看患者的生理参数信息； - 支持建立患者电子档案，记录患者的基本信息、病史、诊断结果等； - ▲支持医护人员通过电脑、平板、手机等多种终端设备访问远程监护系统，方便随时随地进行监控和管理； - 支持兼容不同品牌和型号的生理参数监测设备，提高系统的通用性和可扩展性； - 系统应具备良好的可扩展性，能够根据实际需求添加新的功能模块，如心电监测、血糖监测等。 - 远程检验系统 - 支持远程的医学专家可以对检验结果进行审核和诊断，提供专业的医学意见和建议； - 支持各类医学检验设备的数据采集，包括生化分析仪、血液分析仪、免疫分析仪等； - 支持多种接口方式和医联体的乡镇卫生院、县级医院建立接口连接，获取机构内的检验数据； - 支持运用专业的医学检验分析软件，对传输过来的检验数据进行自动化分析，生成检验报告； - 支持建立质量控制体系，对检验过程中的各个环节进行监控和评估，确保检验结果的准确性和可靠性； - 支持通过远程指导基层机构对检验设备进行定期校准和维护，保证设备的正常运行和性能稳定； - 支持对大量的检验数据进行统计分析，为医疗机构的管理和决策提供数据支持； - ▲系统支持患者在医联体单位（乡镇卫生院）进行检验项目登记，将标本通过送检平台送至中心医院完成项目检验；医联体单位（乡镇卫生院）可通过互联网访问平台，查看申请单当前状态、物流信息、查看检验报告，方便医联体单位（乡镇卫生院）查看和下载报告单，促进医联体内检验数据的衔接。 |
| 3 | 远程教育培训应用系统 | 1项 | - 含手术示教、教育培训两个功能模块 - 远程手术示教 - 支持术野摄像机、场景摄像机、腔镜、DSA、B超、监护仪等视频信号的接入； - 支持远程病案讨论、手术示教/转播、手术会诊指导； - ▲支持PC端、网页、移动端扫二维码等方式观看手术直播，支持在线直播、直播连麦、直播签到、实时弹幕互动等功能； - 支持手术直播录制、回放、点播、下载等功能； - 支持实时在线用户统计、接入终端类型分析等； - 支持手术直播申请，支持直播指定医疗机构观看； - 支持手术视频根据类型、手术室、关键字、时长等检索功能； - ▲支持直播软音视频双流、会控、屏幕分享功能，支持手术视频收藏、点赞、评论等功能； - 支持观众通过实时提问功能向手术专家提问，专家可以选择性回答问题； - 支持自动监控手术直播的音视频质量，实时调整网络延迟、音视频同步等参数，确保观看体验的流畅性； - 支持在手术示教视频中结合医学解剖、手术技巧分析、器械使用等内容，通过PPT、图文等方式进行同步教学，提升手术示教效果； - 支持对手术视频和相关资料进行自动匿名化处理，去除患者个人信息，确保符合医疗隐私保护法规，保障患者隐私。 - 远程培训系统 - 可根据接入医院提出的具体培训课题申请，进行课程（包括讲座或手术等）点播或实时讲座，开展“一对一”或者“一对多”的远程培训； - 实时讲座模式，授课现场学员除能看到培训现场情况还能看到专家制作的精彩幻灯展示，也可在讲课结束后进行听课方与讲课专家的课后交流； - 支持直播申请/点播申请，支持直播/点播指定医疗机构观看，支持屏幕分享； - 支持实时在线用户统计、接入终端类型分析等； - 支持教育培训的音视频录制、回放、下载等功能； - 支持点播根据类型、科室、关键字、时长等检索功能； - ▲支持在线直播、直播连麦、实时弹幕互动等功能，支持PC端、网页、移动端扫二维码等方式观看直播，支持点播视频收藏、点赞、评论； - 支持课件视频管理、课件管理、视频共享及课件同步等功能； - ▲支持直播签到功能，可直播结束后查看观众的签到记录、观看时长、观看设备； - 支持培训课程与医院设备（如超声、内窥镜等）实时对接，展示真实数据和操作场景，为医护人员提供直观的学习体验； - 支持对课程内容设置访问权限（如仅限特定科室、医院或个人），保障医疗培训资料的保密性； - 支持对敏感课程内容（如病例分析、手术视频等）加密处理，确保传输与存储过程的安全性，并提供安全分享功能； - 支持医院将所有教育资源集中管理，定期更新课程内容，确保医护人员学习最新的医疗知识与技能。 |
| 4 | 综合管理 系统 | 1项 | - 数据大屏 - ▲支持实时会诊数量监测，动态展示当前正在进行的会诊数量及分布情况，按医院、科室、地区分类； - 支持累计会诊总量的统计与展示，提供按天、周、月、年筛选的趋势分析； - 支持平台负载状态监测，实时展示服务器CPU、内存、存储、带宽等资源使用情况； - 支持实时会诊流向图展示，通过动态线条直观显示会诊请求的来源医院与目标医院； - 支持会诊类型分布分析，统计远程门诊、急诊会诊、病理诊断、影像诊断等占比，采用图表展示； - 支持参与医院的动态分析，实时统计参与会诊的医院数量及其区域分布； - 支持会诊科室排名，按活跃度统计热门科室并支持时间段筛选分析； - 支持专家参与率的统计，按职称（如主治医师、副主任医师、主任医师）分类分析专家资源使用情况； - 支持患者病种分布分析，根据会诊病种统计病例数量并展示疾病构成比例。 - 统计分析系统 - 支持按专科、职称、地区等维度统计参与远程会诊的专家资源统计情况； - 支持分析专家接诊数、参与会诊次数和工作时长，帮助优化专家调度； - 支持专家服务质量评价统计； - 支持按科室、医院、时间段统计远程医疗诊疗案例总量，包括门诊、住院、会诊等； - 支持疾病种类、诊断类型的分布分析，提供常见病、多发病的统计数据； - 支持诊疗流程时效性分析，如会诊响应时间、诊断完成时间等； - 支持按医生统计其参与远程诊疗的病例数、诊断质量、患者满意度等数据； - 支持绩效与薪酬、奖励挂钩的数据支持与分析； - 支持远程医疗服务费用的统计与分析，包括会诊费用、检查费用、手术费用等。 - 支持跨医院费用分配与结算数据分析，帮助实现合理分摊； - ▲支持统计手术示教次数、观看人数、观看时长及互动数据； - 支持按手术类型、手术室使用情况、示教专家分布等维度的统计分析； - 支持统计远程教育课程的数量、参与人数、完成率等； - 支持按课程类型（讲座、培训、手术观摩）和医院统计学习数据； - 支持转诊病例数量统计，包括上转和下转的方向与比例； - 支持按疾病种类、医院间距离、患者地区等维度分析转诊流向与效率； - 支持转诊成功率、随访情况、治疗效果的综合分析； - 支持跨医院质控数据对比与分析，优化区域医疗协作水平； - 支持按医院统计远程协作数据，包括会诊数量、手术示教数量、转诊数量等； - 支持区域内协作医院的排名与趋势分析，帮助决策优化医疗资源整合； - 支持将分析结果导出为多种格式（Excel、PDF等），便于存档和分享； - 支持将统计数据通过大屏、图表等多种形式动态展示，方便领导决策。 - 专家资源库管理系统、号源调配系统 - 专家资源库管理系统 - 支持收录专家的详细个人信息，包括姓名、专业领域、职称、工作单位、联系方式等； - 支持将专家按照不同的医学专业领域进行分类，如内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科等；方便患者和医联体医疗机构根据需求快速找到相应领域的专家； - 支持搜索功能，用户可以通过关键词（如专家姓名、专业领域、疾病名称等）搜索到相关专家； - ▲支持展示专家的出诊时间和可预约时段，方便患者进行预约；支持预约管理，包括预约的提交、审核、确认和取消等功能，确保预约流程的顺畅和高效。 - 号源调配系统 - 支持号源整合：整合医联体各成员单位的专家号源信息，包括专家姓名、出诊时间、号源数量等； - ▲支持号源分配：根据各成员单位的需求和实际情况，合理分配专家号源，确保号源的均衡利用； - 支持号源调整：根据患者需求、专家行程等因素，及时调整号源分配方案，提高号源的利用率和患者的就诊满意度； - 支持就诊意向收集：了解患者对专家的选择意向、就诊时间的偏好等，以便更好地满足患者需求。 - 远程系统管理 - 包括但不限于医疗机构管理、会诊管理、转诊管理、视频管理、系统管理、系统监控、专家管理和远程会诊预约情况、患者病历、专家信息、意见与随访记录的查询功能和会诊数量和专家工作量的统计功能等。 |
| 5 | 软音视频会议系统 | 1项 | - ▲软音视频会议功能以嵌入式方式无缝融合在远程医疗平台系统内，不需要单独启动音视频会议系统，同时支持本远端的音视频画面与患者的全部诊疗数据在同一界面集中显示的功能，无需切换其他系统； - ▲支持软音视频双流、软音视频内外网互通、软音视频4K视频流传输等功能，支持私有化部署； - 支持会议内所有音视频、屏幕共享同步合流录制在一个文件内，一次录制记录所有，真实还原会议场景； - 支持音视频互动中通过文字、表情进行弹幕式互动，支持会诊内视频画面放大，画中画布局、平铺布局、单人布局等多种布局可供选择； - 可进行接入医院与中心端医院的点对点或多方会议，或中心端院内各科室间的音视频会议功能； - 支持将接入端各类型的终端（不同速率、不同视频分辨率、不同协议）连入中心端的平台； - 支持同一会诊会议中，有一体化终端、PC、手机三种类型终端共同参会； - 支持最大收流路数： 40路 1080P视频流；旁路直播路数： 客户端拉流并发500路（和带宽相关）；并发房间： 6个人同时在线，支持 40/6= 7个房间并发； - 支持终端切换，在会议过程中，医生可以灵活切换到不同的终端设备进行会议，确保便捷高效； - 支持实时监控会议状态，包括视频流质量、带宽使用、参会人数等数据； - 支持跨平台音视频通话，确保不同系统和平台（如Windows、iOS、Android、鸿蒙等）间无缝连接； - 支持集成第三方平台视频会议功能，与现有医院内部系统或外部医疗服务平台进行兼容连接； - 支持数据加密传输和存储，确保视频会议过程中的所有信息都符合医疗隐私保护规范。 |
| 6 | 移动会诊应用系统 | 1项 | ▲支持在手机、平板电脑等移动终端上浏览会诊患者病历、DICOM影像、病理数字切片图像、心电图片、超声、检验报告、中医四诊信息等。 - 首页 - 支持通过移动端进行远程门诊预约、远程临床会诊预约； - ▲支持实时音视频会诊，用户可通过移动端与专家进行视频通话，并查看患者的电子病历、影像资料等，实时沟通； - 支持填写和查看会诊报告，专家可以在移动端填写报告并进行数字签名，确保报告的真实性和法律效力； - 支持医生通过移动端进行远程查房，能够查看病房患者的实时信息，包括电子病历、影像资料、检查结果等； - 支持查看和更新患者的健康状况、病程记录、治疗方案等，实时记录查房内容； - 支持与其他科室医生进行协作，实时更新病历、治疗建议； - 支持医生通过移动端加入远程视频会议，与其他专家、科室医师或医联体内的医生进行实时讨论； - 支持会议内弹幕、表情互动； - 支持通过移动端观看医疗知识分享、手术示教、临床教学等视频； - 支持视频点播内容的筛选和管理，医生可以根据科室、专题、关键字等筛选相关内容； - 支持视频内容的评论、点赞、收藏功能，医生可以对有用的视频内容进行标注和收藏，便于后续查看； - 支持点播视频的下载，医生可将教学视频或重要的临床案例下载至移动端； - 支持查看专家资源信息，用户可以通过移动端查看专家的简介、专长、所在科室等，选择适合的专家进行会诊。 - 直播 - 支持查看直播预告，医务人员可以在移动端查看即将进行的远程医疗直播课程或手术示教； - ▲支持在线观看直播、直播签到，医务人员可以通过移动端随时观看实时医疗直播内容； - 支持实时弹幕互动，用户可通过文字、表情与专家或其他观众进行互动，增强直播的参与感； - 支持直播回放功能，用户可在直播结束后随时查看回放内容，并进行学习或复习； - 支持直播管理功能，管理员可以在移动端对直播进行调度、管理和监控，保障直播质量； - 支持多平台直播，通过移动端无需插件直接观看，适配iOS、Android、鸿蒙等主流操作系统。 - 双向转诊 - 支持转诊申请，医务人员可通过移动端快速填写转诊申请，提交给相关专家或医院审批； - 与各医联体系统对接，实现患者信息自动获取，便于快速填写。 - 支持文件类型上传患者信息。 - ▲支持转诊评估，专家可通过移动端查看患者的基本信息、影像资料及病历，进行转诊的可行性评估； - 支持转诊管理，医务人员可以随时查看转诊进度，管理转诊流程，确保无缝对接； - 支持转诊监测功能，实时监测转诊患者的进展情况，确保及时处理和转接； - 支持转诊记录查询功能，医务人员可以随时查看历史转诊记录，保证信息的透明度； - 支持远程随访，医务人员可以通过移动端定期进行远程随访，确保治疗和健康管理的连贯性； - 支持随访记录管理，医生可以在移动端管理和查看患者的随访记录，设定随访计划； - 支持随访提醒，医生可在移动端收到随访提醒，确保按时跟进患者的健康状况。 - 个人中心 - 支持用户头像修改，医生可以在个人中心更改头像； - 支持个人信息修改，医生可以随时更新自己的联系方式、邮箱、简介等； - 支持查看我的预约，医生可以查看自己已预约的门诊或会诊记录； - ▲支持会诊审核功能，管理员可以通过移动端快速审核会诊请求或审批会诊安排； - 支持点播管理，医生可以通过移动端上传视频、查看和管理自己的点播内容； - 支持修改密码； - 支持发布直播功能，医院可以通过移动端发布新的直播内容； - 支持我的收藏功能，医生可以收藏点播视频或其他资料，方便随时访问； - 支持系统消息和提醒消息功能，医生可以接收平台通知、更新、提醒等信息，确保掌握最新的医疗信息； - 支持个人数字签名的修改、上传。 |
| 7 | 临床数据接口 （本院） | 1项 | ▲与本院集成平台、HIS、LIS、EMR、PACS、心电、电子签名、影像数据中心、电子票据、短信平台等系统对接，实现数据交互。 |
| 8 | 临床数据接口 （县级医院） | 1项 | ▲与县医院的HIS、EMR、PACS、LIS系统对接，获取相关信息。 - 获取HIS系统内病人的基本信息和病历摘要，获取电子病历信息系统内病人的病历文书； - 获取PACS系统内的放射超声内镜病理影像和报告； - 获取LIS系统内患者的检验报告。 |
| 9 | 临床数据接口 （乡镇卫生院） | 1项 | ▲与乡镇卫生院的HIS、EMR、PACS、LIS等系统对接，获取HIS系统内病人的基本信息和病历摘要，获取电子病历信息系统内病人的病历文书、收费、门诊预约等。 |
| 10 | 广西远程医疗监管平台数据接口 | 1项 | 与广西远程医疗监管平台对接，实现远程医疗会诊基本信息、远程医疗会诊情况、远程会诊门诊病历信息、远程会诊影像诊断报告、远程会诊病理诊断报告、远程会诊心电诊断报告、远程会诊教育服务、远程会诊查房、手术、监护，远程会诊检验报告等信息的共享。 |
| 三、系统平台终端硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 65寸4K会议平板 | 3台 | - 屏幕显示尺寸65英寸，屏幕图像分辨率达3840*2160； - 采用红外触控技术，支持40点触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm，书写延时≤30ms； - 屏幕色域 ≥90%NTSC，支持5种色彩空间选择，在色彩空间sRGB模式下△E≤1.5； - 内置4K、5000W像素高清摄像头，水平视场角≥92°；支持智能取景，支持声源定位，支持电子云台，支持控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度； - 内置麦克风≥8个，有效拾音距离≥15米，内置独立4核高性能独立DSP芯片，支持AI降噪，支持混响抑制； - 采用2.1声道缝隙发声扬声器，功率≥2*10W（中高音）+20W（低音）； - 支持无线投屏，播放 PPT 支持连续多页批注、擦除，批注内容与原文件可扫码分享保存； - 支持mp3、mp4、ppt、pdf、word等多种格式文件窗口化插入白板，支持随意调整其位置、大小，同时支持对窗口化文件重点内容直接截图并以图片格式插入白板中； - 采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块：配置I5 8G 256SSD； - 随机配件：电源线1根，书写笔：2支，壁挂支架：1个，快速使用指南，保修卡； - 含模块、无线传屏器、遥控器。 |
| 2 | 移动推车 | 3套 | - 颜色：黑色； - 适合尺寸：40-80寸单屏液晶电视； - 材质：宝钢一级冷轧钢，PVC塑料，亚克力； - 承重：90kg； - VESA；最大尺寸：500mm*700mm； - 箱体尺寸：深度；1530mm，宽度：550mm，高度：110mm； - 内置：走线槽，可竖放视频终端设备。 |
| 3 | 4K超高清云台摄像机 | 1台 | - 4K超高清图像：采用 829 万像素高品质 SONY CMOS 图像传感器，最大分辨率可达4K(3840×2160)，4K输出帧率最高可达30帧/秒。呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量； - 光学变倍镜头：10 倍 67.5°光学变倍镜头； - 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； - 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； - 多种视频输出接口：支持HDMI， USB3.0、有线LAN接口； POE选配，标品不配，USB3.0支持双码流； - 内置重力感应器：内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装； - 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器（Wowza、FMS）；支持RTP组播模式； - 控制接口： RS232-IN； - 多功能USB2.0接口：根据用户需求场景，可以配置成U盘存储模式，也可外接USB接口全向麦或USB蓝牙Dongle全向麦； - 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； - 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； - 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； - 多预置位：支持多达255个预置位（遥控器设置调用为10个）； - 遥控器：红外遥控器； - AI人形跟踪：内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪； - 应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。 |
| 4 | 全双工全向麦克风 | 1套 | - 全双工深度消回音高清视频会议音频，超宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制。人声全频域0损伤压缩，奉献高清高保真音频系统； - 适合于20-60平米的会议室。支持20人以内的现场会议； - 内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，拾音半径5米； - 支持两路外接麦克风输入，麦克风拾音范围360度，距离达到6米，选配功能。支持2.4G无线传输功能，无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备。支持蓝牙功能，可以对接手机，轻松实现手机免提电话会议； - 支持USB，视频会议系统，多媒体通信系统，UC统一通信平台，VPN平台的语音配套 ； - 支持LINE IN/OUT模拟接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统，多媒体通信系统，UC统一通信平台，VPN平台的语音配套 ； - 支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话； - 通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络； - 支持喇叭信号通过3.5mm接口输出，连接到外部调音台和音响系统，实现本地扩声满足更大的会场的需要，此时可以支持60-90平米会议室。此功能适用于USB连接状态； - 音量达到95dB, 16级喇叭音量数字调节； - 摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能； - 可以关闭消回音功能，多路麦克风通过智能选择和降噪后输出给外部视频终端，电脑等通信终端。 |
| 5 | 高清云台摄像机 | 5台 | - 全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； - 多种光学变倍镜头：具有12X、20X两种光学变倍镜头选择； - 领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； - 低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； - 多种视频输出接口：支持HDMI，SDI，USB、有线LAN（POE功能可选）；SDI支持在1080P60格式下传输100米； - 多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； - 音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码只支持8000采样频率； - 多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器（Wowza、FMS）；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； - 控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用； - 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； - 超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； - 低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； - 多预置位：支持多达255个预置位（遥控器设置调用为10个）； - 多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用； - 应用场所：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、应急指挥系统系统等。 |
| 6 | 全向麦克风 | 5套 | - 适合于15-40平米的会议室。支持15人以内的现场会议； - 内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾盲，采集距离4米。 选择扩展麦克风时采集距离可以达到6米； - 支持蓝牙/接收器无线传输功能，无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备； - 支持USB，支持视频会议系统，Saas云视讯软件平台，网络会议平台； - 支持LINE IN/OUT模拟接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统， 多媒体通信系统，网络会议平台； - 支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话； - 多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络； - 喇叭系统采用多芯数字单元音量达到85dB, 16级喇叭音量数字调节； - 摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能； - 内置电池5200mA，工作持续时间8小时以上。待机时间90天。 |
| 7 | 远程会诊 工作站 | 1套 | Intel i7处理器，内存64G，固态硬盘1T，独立3头显卡/支持DVI、HDMI、DP，4K视频采集卡，千兆网卡，无线键盘、鼠标一套，正版Win10系统。 |
| 8 | 网络高清摄像头 | 40个 | - 全高清：采用高品质图像传感器，输出分辨率可达1920x1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清。晰逼真的高清视频，生动的展现人物的表情和动作； - 多种视频编码：支持MJPEG、YUY2、H.264、NV12视频编码，使得视频播放更加流畅； - 无畸变镜头：支持85°水平视角无畸变镜头； - 立体声音效：内置拾音器，清晰自然的立体声音效，无需外接拾音设备； - USB2.0接口：即插即用，可供电、可升级； - 安装多样化：自由选择安装定位，设备自带固定夹，可轻松安装到LCD屏幕、笔记本电脑上方； - 支持桌面放置或三脚架安装； - 应用场所多：个人视频应用、视频会议、协同工作等应用场景； - 使用方便：无需下载驱动设备或额外软件，具有方便、简洁的用户使用体验。 |
| 9 | PC音响 | 40套 | - 功率放大器信噪比：≥80dBA； - 失真度（%）：≤0.5； - 调节形式：前置主音量旋钮调节； - 音频输入接口：3.5mm立体声耳机插头； - 扬声器单元：外径50x90mm、防磁、4欧姆； - 输入电源：USB电源。 |
| 10 | 指向麦 | 40个 | - 指向性：360°全指向； - 信噪比:60dB； - 灵敏度：-38±3dB - 支持独立拓展音频接口； - 音频输入接口：USB接口； - 调节形式：音量旋钮调节，支持一键闭麦； - 供电：USB供电。 |
| 11 | 平板电脑 | 8台 | - 屏幕尺寸≥10英寸 144Hz刷新率 - 内存≥8GB；存储≥256GB - 分辨率≥2k - 后置摄像头≥1300万像素；前置摄像头≥800万像素； - 手写笔 |
| - 系统平台接入前置设备 - 在系统中起到连接和集成医院内部系统的作用，通过实时或批量采集HIS、LIS、PACS、影像数据中心等系统的患者数据，进行数据清洗、格式化和标注，确保数据质量和一致性。并负责将处理后的数据通过安全协议传输到远程医疗平台的中央服务器，并提供临时缓存、日志记录、系统状态监控和用户交互等功能，确保数据的高效、安全和可靠传输。 |  |  |  |
| 1 | 前置机（县级医院） | 6台 | - CPU：16核及以上； - 内存：32G及以上； - 存储：2T； - 网卡：千兆； |
| 2 | 前置机（乡镇卫生院） | 10台 | - CPU：8核及以上； - 内存：16G及以上； - 存储：2T； - 网卡：千兆； |
| 五、工程实施 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1项 | - 中标人应提供整个项目软硬件系统的集成服务，包括但不限于： - 提供平台与现有医疗系统（如集成平台、HIS、LIS、EMR、PACS、心电、电子签名、影像数据中心、电子票据、短信平台等）之间的数据接口集成，确保无缝对接； - 支持第三方医疗设备（如影像设备、检验设备、监护仪、心电图机、血糖仪、血压计、可穿戴设备等）与平台的集成，实现数据的自动采集与传输； - 提供支持互联互通的标准接口（如HL7、DICOM、FHIR），确保平台与其他医疗机构、健康档案系统等之间的数据交换与共享； - 支持与第三方医疗应用、工具、视频硬件设备和服务的集成； - 提供API接口，方便其他厂商将其应用或工具与远程医疗平台进行对接； - 支持与远程医疗监管平台对接，确保远程医疗服务符合监管要求。 |
| 2 | 技术培训 | 1项 | 中标人应提供有资质资深项目培训人员对该项目的系统操作与应用方面进行培训。 - 培训准备： - 培训课程的时间安排：具体时间由中标人与采购人协商确定； - 培训课程的场地安排：具体场地安排由中标人与采购人根据培训的时间和参加培训对象的实际情况另行商定； - 培训课程的资料准备：培训教材、培训教材对应的PPT讲解稿、操作培训的媒体资料、模拟操作环境。 - 培训对象： - 采购人信息科管理人员、各科室主任、诊断医生、报告书写人员、护士、临床医生、影像上传技师、其它相关使用者。 - 培训内容包括但不限于： - 项目硬件设备的日常操作及维护 - 项目软件设备的使用和操作 - 项目系统维护及管理 - 系统紧急预案 |
| 商务要求： |  |  |  |
| 质保期 |  | 从验收合格之日起计算，整个系统质保期从整体验收合格之日起不少于3年。中标人须免费提供至少3年的系统维护、升级服务（如《货物采购需求》中个别产品有特殊规定的，按其规定执行），质保期内免费上门维修、免费更换零配件，免费定期巡检、保养、维护。 |  |
| 交付使用时间及地点 |  | - 交付使用时间：自签订合同之日起180日内； - 交货地点：采购人指定地点； - 质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准； - 验收条件及标准：安装完成，经试运行，满足仪器工作环境要求等主要指标。 |  |
| 投标报价 |  | 本项目投标报价包括货物、随配附件、易损件、专用工具、运杂费、运抵指定交货地点、安装、调试、验收（含报装、报验）的所有一切费用、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |
| 售后服务要求 |  | - 免费送货上门、免费安装调试、免费培训； - 免费保修（维护）内免费上门维修、免费更换零配件； - 提供质保期内系统软件免费升级。 |  |
| 设备安装施工要求 |  | - 中标供应商负责全套设备的安装，完成远程会诊管理系统与项目提及的各系统的数据对接，保障系统功能完整，项目顺利实施。中标单位承担本项目远程会诊软件系统及第三方系统的接口费用并提供接口文档。 - 中标供应商必须承诺听从采购单位指挥，配合其他相关施工单位的安装、调试工作，并对预埋件安装进行施工指导。安装调试必须严格执行国家有关的安装规范、标准及条例，中标供应商自行负责施工人身、设备安全责任。 - 安装调试过程中，中标供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运行、达到验收要求。中标供应商须提供完整的机组安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸给采购人。 - 中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 |  |
| 其他要求 |  | - 本项目为广西壮族自治区南溪山医院医联体远程协作系统采购项目需求调查会，投标人根据需求一览表中的设备情况，投标时必须提供详细合理的实施方案。 - 知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 - 投标人要充分考虑项目在实施过程中的实际环境等所有材料、配件、费用，采购需求列表中如有不足，以实际需求为准，必须免费提供。中标人必须保证整个系统的正常运行。 - ▲本项目的最终验收需依据招标文件及双方签订的采购合同文本的要求进行验收。 - ▲中标人需按《自治区卫生健康委办公室关于做好医院与自治区远程医疗服务与资源监管信息平台互联互通工作的通知》文件要求，承诺本项目的远程会诊系统接入自治区远程医疗监管平台。 - 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，没收投标保证金，取消中标资格，不予签订合同，并报监管部门查处，三年内不能参与政府项目采购。 - 签订合同前，如采购方需要，中标方须配合采购方及采购方邀请的第三方人员对中标人所提供的产品参数的真实性、实际效果按招标文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足招标文件要求或不满足投标承诺的，按上面“其他要求”中第1条执行。 - 若成交人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。 - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 带“▲”号的条款为本项目设备参数的实质性要求，对该条款要求详见“评标办法及评分标准”。 - 本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的知识产权，并且提供本项目运行所需的服务器操作系统、中间件、数据库等正版授权。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 - 本项目所产生的所有数据所有者均为采购方，供应商在任何时期均不得不经允许拷贝、外传，不得设置障碍影响采购方获取数据。 - 本项目所涉及的产品符合”国家信息安全等级保护三级认证”要求，在系统实施及运行期间，如使用方自行检测或按照国家要求测评，存在不符合以上要求或安全漏洞，供应商应立即整改，不得另外收取费用。 - 系统具备信创版本，支持在国产服务器、数据库、操作系统上运行。在实施或运行期间，国家或医院提出要求时，中标方立即更新为信创版本，不另行收费。 |  |