## 封-1招标工程量清单
广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2019A02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程为门诊一号楼电单车停车棚改造项目，位于桂林市市区内。主要建设内容包括建筑工程、水电安装工程等，本次编制范围建筑装饰装修、水电安装工程等。建筑层数为1层钢结构，建筑面积约270㎡，墙体采用50mm厚玻镁中空彩钢板。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额和补充定额、计价相关规定；
4、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号文）；
5、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；
6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号文)；
7、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
8、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
9、材料价格参考《桂林市建设工程造价信息》桂林市2024年第11期信息价，信息价上没有的材料价按市场询价。
三、其他说明
1、弃土运距乙方综合考虑；
2、本次预算不计算钢结构防火涂料，由业主自理；
3、本次预算不计算应急照明系统，由业主自理；
4、暂列金额依据业主要求按分部分项及措施项目费的5%计取。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 门诊一号楼电单车停车棚改造项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程
1.1.2 | 门诊一号楼临时药房改造项目-电气工程
1.1.3 | 门诊一号楼临时药房改造项目-给排水工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
门诊一号楼临时药房改造项目-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
门诊一号楼临时药房改造项目-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 原水泥地面破除 |  | 32.40
| 1. | A.1 土（石）方工程
2 | 010101002001 | 挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 人机配合挖土方 基坑垫层底 |  | 40.94
3 | 010103001001 | 回填方 填方材料品种:原土回填 人机配合填土 |  | 30.76
4 | 桂010104002001 | 基础钎插 扦插方式:机械基础钎插 | 孔 | 60
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C15 |  | 2.60
6 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 |  | 6.83
7 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 位置：基础顶~-0.35 |  | 0.32
8 | 010502001002 | 矩形柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C35微膨胀自流性细石砼二次灌浆 位置：-0.35~-0.3 |  | 0.06
9 | 010502001003 | 矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C15细石 位置：-0.3~0.1 |  | 0.83
10 | 010507001001 | 散水 参照图集11ZJ901 2/5 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 60mm厚C15混凝土 60厚中砂铺垫 素土夯实 | ㎡ | 34.29
11 | 010507001002 | 坡道 参照图集11ZJ901 3/19 28mm厚1：2水泥砂浆抹面 800mm宽8mm深锯齿形防滑线 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 100厚C15混凝土 300厚3：7灰土 素土夯实 | ㎡ | 42.86
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 10以内 | t | 0.017
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 10以上 | t | 0.186
14 | 010516001001 | 螺栓 螺栓种类:柱脚锚栓 规格:M16 | t | 0.286
15 | 桂010516005001 | 锚栓 螺栓种类:锚栓 规格:M12 | 个 | 224
| 6. | A.6 金属结构工程
16 | 010603003001 | 钢管柱 钢材品种、规格:方管B150mm*4.0mm,方管B200mm*8.0mm Q345B 单根柱质量:3t以内 构件运距:1公里 | t | 2.111
17 | 010604001001 | 钢梁 梁类型:焊接H型钢梁 钢材品种、规格:HN250*125*6*9、HN300*150*6.5*9、HN350*175*7*11 Q345B 单根柱质量:3t以内 构件运距:1公里 | t | 4.204
18 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 钢材品种、规格:拉条Tφ12圆钢、斜拉条XTφ12圆钢、撑杆CGφ32*2.5焊管+φ12圆钢 Q235 构件类型:屋面支撑 构件运距:1公里 | t | 0.094
19 | 010606002001 | 钢檩条 钢材品种、规格:檩条LT普[16b Q235 构件类型:屋面钢檩条 构件运距:1公里 | t | 1.757
20 | 010605002001 | 钢板墙板 乳白色50mm厚玻镁中空彩钢板 | ㎡ | 357.40
21 | 010607003001 | 成品雨蓬 雨蓬 | ㎡
22 | 010604001002 | 钢结构雨棚 梁类型:焊接H型钢梁 钢材品种、规格:HW200*200*8*12、HN80*80*6*8 Q345B 单根柱质量:3t以内 构件运距:1公里 | t | 2.640
| 7. | A.7 屋面及防水工程
23 | 010901002001 | 夹芯彩钢板屋面 镀铝锌彩钢板屋面面板(彩钢板厚度0.6mm) 50mm厚玻璃棉 镀铝锌彩钢板屋面面板(彩钢板厚度0.6mm) | ㎡ | 310.13
24 | 桂010902010001 | 屋面不锈钢天沟 | m | 38.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
成品150mm宽，100mm高，PVC成品天沟
| 9. | A.9 楼地面工程
25 | 011103001001 | PVC地板胶地面 2mm厚PVC地板胶，墙面处上翻100mm，金属条压边 3mm厚水泥自流平找平 20mm厚1：3水泥砂浆找平(掺入5%防水粉) 素水泥浆一遍 80mm厚C15混凝土垫层 素土夯实 | ㎡ | 256.53
26 | 011102003001 | 防滑砖防水楼面 300*300*10防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 25mm厚1：3水泥砂浆 1.5mm厚聚氨酯防水涂料上翻150mm 最薄处20mm厚1：3水泥砂浆找平 素水泥浆一遍 80mm厚C15混凝土垫层 素土夯实 | ㎡ | 3.39
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 部位：一层电井 20mm厚1：3水泥砂浆抹面压光 素水泥浆一遍 80mm厚C15混凝土垫层 | ㎡ | 2.10
28 | 011105006001 | 金属踢脚线 配套固定卡件，间距300mm，螺栓固定于玻镁板 150mm高铝合金踢脚线 | ㎡ | 1.13
| 11. | A.11 天棚工程
29 | 011302001001 | 600*600*0.8铝合金方形板 装配U型轻钢天棚龙骨C38*12、副龙骨铝扣板专用三角龙骨，镀锌全螺纹吊杆φ8铝质天花板，规格600*600*0.8 | ㎡ | 3.39
| 12. | A.12 门窗工程
30 | 010807001001 | 金属窗 框、扇材质:铝合金壁厚不小于1.4mm 铝型材系列:70系列铝合金推拉窗(洞口面积≦2m2) 玻璃品种、厚度:6mm厚单层钢化玻璃 | ㎡ | 1.89
31 | 010807001002 | 金属窗 框、扇材质:铝合金壁厚不小于1.4mm 铝型材系列:70系列铝合金推拉窗(洞口面积＞2m2) 玻璃品种、厚度:6mm厚单层钢化玻璃 | ㎡ | 23.85
32 | 010807001003 | 金属窗 框、扇材质:铝合金壁厚不小于1.4mm 铝型材系列:70系列铝合金固定窗(洞口面积＞2m2) 玻璃品种、厚度:6mm厚单层钢化玻璃 | ㎡ | 17.25
33 | 010807001004 | 金属窗 框、扇材质:铝合金壁厚不小于1.4mm | ㎡ | 2.88
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
铝型材系列:70系列铝合金固定窗(洞口面积≦2m2) 玻璃品种、厚度:6mm厚单层钢化玻璃
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
34 | 011405001001 | 金属面油漆 除锈做法:Sa2.5级喷砂彻底清除污垢, 油漆品种、遍数:醇酸底漆二道,醇酸中间漆一遍，醇酸面漆一遍，干漆膜总厚度不小于120μm(微米) | ㎡ | 315.37
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
35 | 011701006001 | 满堂脚手架 搭设高度:5.2m以内 脚手架材质:钢管 | ㎡ | 269.31
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
36 | 011702001001 | 基础 基础类型:基础垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 6.96
37 | 011702001002 | 基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 21.00
38 | 011702002001 | 矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 12.24
39 | 011702029001 | 散水、坡道 模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 8.12
40 | 011702025001 | 其他现浇构件 坡道 模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 6.84
| 011703 | 垂直运输
41 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:混合结构 建筑物垂直高度:20m以内 | ㎡ | 269.31
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
42 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:履带式挖掘机 机械设备规格型号:1内 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
43 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 34.26
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
门诊一号楼临时药房改造项目-电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
44 | 030404017001 | 配电箱 名称：药房配电箱AP-YF 规格：详系统图 中心距地1.6m明装 | 台 | 1
45 | 030404017002 | 配电箱 名称：检验室配电箱AL-JY 规格：详系统图 底边距地1.8m明装 | 台 | 1
46 | 030404017003 | 配电箱 名称：检验室双切箱AT-YL 规格：详系统图 中心距地1.6m明装 | 台 | 2
47 | 030412001001 | 普通灯具 T8型 LED 条形灯 28W,2800lm，6000K 距地3.0米安装 | 套 | 21
48 | 030412001002 | 普通灯具 LED悬挂灯 50W,6500lm，6000K 钢梁下管吊安装 | 套 | 24
49 | 030412001003 | 普通灯具 LED人体感应吸顶灯 24W,1920lm，6000K 吸顶安装 | 套 | 7
50 | 030412001004 | 普通灯具 LED T8管吸顶灯 28W,2800lm，6000K 带蓄电池，应急时间不小于30min 吸顶安装 | 套
51 | 030404034001 | 照明开关 单联单控跷板开关 | 套 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
规格：220V,10A 距地1.3m暗装
52 | 030404034002 | 照明开关 双联单控跷板开关 规格：220V,10A 距地1.3m暗装 | 套 | 5
53 | 030404034003 | 照明开关 三联单控跷板开关 规格：220V,10A 距地1.3m暗装 | 套 | 1
54 | 030404034004 | 照明开关 四联单控跷板开关 规格：220V,10A 距地1.3m暗装 | 套 | 2
55 | 030404035001 | 插座 普通插座 规格：250V,10A 距地0.3m暗装 暂按（2+3孔）考虑 | 套 | 32
56 | 030404035002 | 插座 空调挂机插座 规格：250V,16A 距地1.8m暗装 暂按（2+3孔）考虑 | 套 | 3
57 | 030404035003 | 插座 空调柜机插座 规格：250V,16A 距地0.3m暗装 暂按（2+3孔）考虑 | 套 | 4
58 | 030411003001 | 桥架 规格：钢制槽式桥架MR100*50，1.0mm厚 使用刚性支架或托架固定 | m | 36.40
59 | 030413001001 | 铁构件 钢材种类:Φ8的国标螺杆+角钢L400x400x4 刷防锈漆两遍 | kg | 36.00
60 | 030408001001 | 电力电缆 铜芯电力电缆0.6/1kv WDZ-YJY-5*6 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 6.38
61 | 030408001002 | 电力电缆 铜芯电力电缆0.6/1kv WDZ-YJY-5*10 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 25.69
62 | 030408006001 | 电力电缆头 名称：电力电缆 型号：WDZ-BYJ-5*10 户内电缆头：干包式 | 个 | 1
63 | 030411004001 | 配线 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5m㎡ 敷设方式、部位:吊顶内穿管 | m | 490.09
64 | 030411004002 | 配线 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5m㎡ 敷设方式、部位:沿桥架（金属线槽）敷设 | m | 47.69
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
65 | 030411004003 | 配线 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4m㎡ 敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 313.35
66 | 030411004004 | 配线 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4m㎡ 敷设方式、部位:沿桥架（金属线槽）敷设 | m | 401.00
67 | 030411001001 | 配管 光纤进线预埋管SC80 工程量暂定 | m | 10.00
68 | 030411001002 | 配管 塑料管PC50 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 4.98
69 | 030411001003 | 配管 塑料管PC40 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 0.23
70 | 030411001004 | 配管 塑料管PC20 吊顶内敷设 | m | 163.36
71 | 030411001005 | 配管 PC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 104.45
72 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
73 | 030409003001 | 避雷引下线 利用厂房工字钢引下 | m | 16.00
74 | 030409002001 | 接地母线 利用地梁内钢筋(4根φ≥12,埋深不小于.0.6米)互相焊通作接地连接体, | m | 155.46
75 | 030409002002 | 接地母线 热镀锌扁钢40*40 | m | 2.08
76 | 030409001001 | 接地极 接地测试板 | 根（块） | 1
77 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
门诊一号楼临时药房改造项目-给排水工程
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
78 | 031001006001 | 塑料管 PP-R管DN15 公称压力：1.0Mpa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 19.14
79 | 031001006002 | 塑料管 PP-R管DN20 公称压力：1.0Mpa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 17.68
80 | 031001006003 | 塑料管 PP-R管DN25 公称压力：1.0Mpa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 7.80
81 | 031001006004 | 塑料管 PP-R管DN32 公称压力：1.0Mpa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 10.71
82 | 031001006005 | 塑料管 UPVC排水管De50 连接方式:粘接连接 含管道灌水试验、通球试验 | m | 9.99
83 | 031001006006 | 塑料管 UPVC排水管De110 连接方式:粘接连接 含管道灌水试验、通球试验 | m | 3.15
84 | 031001006007 | 塑料管 UPVC雨水管De110 连接方式:粘接连接 含管道灌水试验、通球试验 | m | 24.00
85 | 031001006008 | 塑料管 UPVC双壁波纹管DN300(环刚度≥8KN/㎡) 承插橡胶圈连接 | m | 39.87
86 | 031003001001 | 螺纹阀门 截止阀DN15 | 个 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
连接形式:热熔连接 压力等级:1.00MPa
87 | 031003001002 | 螺纹阀门 截止阀DN20 连接形式:热熔连接 压力等级:1.00MPa | 个 | 1
88 | 031003001003 | 螺纹阀门 截止阀DN32 连接形式:热熔连接 压力等级:1.00MPa | 个 | 2
89 | 031003013001 | 水表 水表DN32 连接形式:螺纹连接 压力等级:1.00MPa | 组 | 1
90 | 031004006001 | 蹲便器 材质:陶瓷 脚踏式冲洗阀 | 套 | 1
91 | 031004003001 | 洗脸盆 成品台下洗手盆600*400 含水嘴及五金配件 | 套 | 4
92 | 桂031004023001 | 雨水斗 雨水斗De110 | 个 | 6
| 9. | B9 消防工程
93 | 030901013001 | 手提式ABC类干粉灭火器 手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | 8
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
门诊一号楼临时药房改造项目-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
门诊一号楼临时药房改造项目-给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程
1 | 暂列金额 | 12367.18 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 494.69 | 分部分项工程费及措施项目费
门诊一号楼临时药房改造项目-电气工程
1 | 暂列金额 | 1847.18 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 67.79 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
门诊一号楼临时药房改造项目-给排水工程
1 | 暂列金额 | 636.95 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 23.37 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程 |  | 12367.18
1 | 暂列金额 | 元 | 12367.18
| 门诊一号楼临时药房改造项目-电气工程 |  | 1694.66
1 | 暂列金额 | 元 | 1694.66
| 门诊一号楼临时药房改造项目-给排水工程 |  | 584.36
1 | 暂列金额 | 元 | 584.36
| 合 计 |  | 14646.2
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程
1 | 01B001 | 新型智能环保渣土车（挖、装、运） 土方类型:弃土 运距:乙方综合考虑 工程结算时办理签证后方可使用 |  | 13.37
2 | 01B002 | 建筑垃圾消纳费（倒土费） 使用车辆:新型智能环保渣土车 工程结算时办理签证后方可使用 |  | 13.37
3 | 010802003001 | 钢质防火门 甲级钢质防火门 | ㎡ | 1.68
4 | 01B003 | 玻镁彩钢板净化门 玻镁彩钢板净化门 | ㎡ | 28.11
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
门诊一号楼临时药房改造项目-建筑工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
门诊一号楼临时药房改造项目-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
门诊一号楼临时药房改造项目-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第1页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
6 |  | ◆材料◆
7 | 010000102 | 型钢（综合） | t
8 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
9 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
10 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
11 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
12 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
13 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg
14 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
15 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
16 | 011701001 | 工字钢(综合) | t
17 | 011901001 | 槽钢(综合) | t
18 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
19 | 012701001 | C型钢(综合) | t
20 | 012901001 | 钢板(综合) | t
21 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t
22 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
23 | 012910005.1 | 成品150mm宽，100mm高，PVC成品天沟 | ㎡
24 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
25 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
26 | 014902001 | 角铝(综合) | m
27 | 014902002 | 角铝 25.4×1 | kg
28 | 014903003 | 槽铝 100mm | m
29 | 014904002 | 工字铝 75mm | m
30 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
31 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
32 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
33 | 020303002 | 橡胶密封条 20×4 | m
34 | 020310001 | 密封带 3×20mm | m
35 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
36 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
37 | 022705003 | 棉丝 | kg
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第2页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 022705004 | 棉纱头 | kg
39 | 022705004 | 棉纱头 | kg
40 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
41 | 022706010 | 破布 | kg
42 | 022901001 | 麻袋 | 条
43 | 022902001 | 麻绳 | kg
44 | 023301001 | 草袋 | ㎡
45 | 023301003 | 草袋片 | 片
46 | 030101001 | 铆钉(综合) | 百个
47 | 030104004 | 铝拉铆钉 M5×40mm | 百个
48 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
49 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
50 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
51 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
52 | 030119001 | 机螺钉 | kg
53 | 030124004 | 紧固螺钉 | 个
54 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
55 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
56 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
57 | 030144008.1 | 普通螺栓M12 | 套
58 | 030148002 | 地脚螺栓 | kg
59 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
60 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
61 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
62 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
63 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
64 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
65 | 030171101 | 螺母 | 百个
66 | 030172001 | 垫圈 | 百个
67 | 030182003 | 塑料胀管 Φ6×35 | 颗
68 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
69 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
70 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
71 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
72 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
73 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
74 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第3页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 031313002 | 不锈钢电焊条 Φ3.2～4 | kg
76 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
77 | 031321003 | 焊锡 | kg
78 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
79 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
80 | 031337003 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个
81 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
82 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
83 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
84 | 031345001 | 钢锯条 | 根
85 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
86 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
87 | 031347001 | 砂纸 | 张
88 | 031347004 | 铁砂布 | 张
89 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
90 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
91 | 032124005 | 固定卡子 | 只
92 | 032125003 | 彩钢内外扣槽 | m
93 | 032126001 | 彩钢堵头 | m
94 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
95 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
96 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
97 | 040301001 | 砂(综合) | 
98 | 040301001 | 砂(综合) | 
99 | 040301003 | 细砂 | 
100 | 040301004 | 中砂 | 
101 | 040301005 | 粗砂 | 
102 | 040902001 | 生石灰 | kg
103 | 040905001 | 粘土 | 
104 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
105 | 043003002 | 干混地面砂浆 GD15 | t
106 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
107 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | 
108 | 050306001 | 周转板枋材 | 
109 | 050306002 | 周转枋材 | 
110 | 050306003 | 周转板材 | 
111 | 052502006 | 锯木屑 | 
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第4页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 052502007 | 垫木 | 
113 | 053501002 | 竹篾 | 百根
114 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
115 | 072901007.1 | 2mm厚PVC地板胶 | ㎡
116 | 090503004.1 | 铝扣板 600×600 | ㎡
117 | 090508012 | 包角彩板 | ㎡
118 | 091103001.1 | 彩钢夹心板 50mm(成品) | ㎡
119 | 091103002.1 | 乳白色50mm厚玻镁中空彩钢板 | ㎡
120 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
121 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
122 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
123 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
124 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
125 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
126 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
127 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
128 | 110908001.1 | 70系列铝合金推拉窗(洞口面积≦2m2) | ㎡
129 | 110908001.2 | 70系列铝合金推拉窗(洞口面积＞2m2) | ㎡
130 | 110911001.1 | 70系列铝合金固定窗(洞口面积＞2m2) | ㎡
131 | 110911001.2 | 70系列铝合金固定窗(洞口面积≦2m2) | ㎡
132 | 120301001.1 | 150mm高铝合金踢脚线 | ㎡
133 | 120305002 | 铝合金压条 16×1.5mm | m
134 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
135 | 130108001 | 醇酸磁漆(综合) | kg
136 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
137 | 130132001 | 油灰 | kg
138 | 130304002 | 水泥自流平粉料 | kg
139 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
140 | 130507001 | 防锈漆 | kg
141 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
142 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
143 | 130705002 | 铅油 | kg
144 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
145 | 133508001 | 建筑油膏 | kg
146 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
147 | 140101001 | 清油 | kg
148 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第5页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 140702001 | 机油（综合） | kg
150 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
151 | 140910001 | 上光蜡 | kg
152 | 143124001 | 漂白粉 | kg
153 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
154 | 143305003 | 二甲苯 | kg
155 | 143309001 | 丙酮 | kg
156 | 143504010 | 醇酸稀释剂 | kg
157 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
158 | 143520001 | 隔离剂 | kg
159 | 143536001 | 多功能水性界面剂 | kg
160 | 143901001 | 乙炔气 | 
161 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
162 | 143901002 | 乙炔气 | kg
163 | 143906001 | 氧气 | 
164 | 143906001 | 氧气 | 
165 | 144102001 | 粘结剂 | kg
166 | 144103005 | 903胶 | kg
167 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
168 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
169 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
170 | 144116003 | 胶合剂 | kg
171 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
172 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
173 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
174 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
175 | 172513000 | 塑料软管 | kg
176 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
177 | 172712001 | 喷砂用胶管 中压 Φ40 | m
178 | 173126001 | 软管 Φ150 | 根
179 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
180 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个
181 | 181514004 | 镀锌活接头 DN32 | 个
182 | 181515001 | 钢制活接头 DN15 | 个
183 | 181515002 | 钢制活接头 DN20 | 个
184 | 181515004 | 钢制活接头 DN32 | 个
185 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第6页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
187 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
188 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个
189 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
190 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
191 | 182513001 | 镀锌扁钢卡子 -25×4 | kg
192 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
193 | 182525002 | 管码 FCP20 | 个
194 | 182526006 | 管码 FSA50 | 个
195 | 190301004 | 闸阀 Z15T-10 DN32 | 个
196 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
197 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
198 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
199 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
200 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
201 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
202 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
203 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
204 | 213328000 | 洗脸盆托架 | 副
205 | 230101000 | 灭火器专用支架 | 个
206 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
207 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
208 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
209 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
210 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
211 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
212 | 290622005 | 阻燃管接头 FST40 | 个
213 | 290622006 | 阻燃管接头 FST50 | 个
214 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
215 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
216 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
217 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
218 | 291111001 | 开关盒 | 个
219 | 291112001 | 接线盒 | 个
220 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
221 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
222 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第7页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 330113001 | 喷砂嘴 | 个
224 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
225 | 341101001 | 水 | 
226 | 341101001 | 水 | 
227 | 341105003 | 木柴 | kg
228 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
229 | 341508001 | 其他材料费 | 元
230 | 341508006 | 其他材料费 | 元
231 | 341509001 | 校验材料费 | 元
232 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
233 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
234 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
235 | 350302001 | 回转扣件 | 个
236 | 350302002 | 对接扣件 | 个
237 | 350302003 | 直角扣件 | 个
238 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
239 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
240 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
241 | 350906001 | 混凝土输送管 Φ150 | m
242 | 350906002 | 混凝土输送管卡 Φ150 | 个
243 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg
244 | 370501001 | 油浸枕木 | 
245 | 370905001 | 钢垫板 | kg
246 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
247 |  | ◆商品砼◆
248 | 043103006.1 | C35微膨胀自流性细石砼[商品砼] | 
249 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
250 | 043104002.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼] | 
251 | 043104005 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | 
252 |  | ◆配合比◆
253 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 | 
254 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
255 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
256 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
257 | 801101001 | 素水泥浆 | 
258 | 803101002 | 灰土 3∶7 | 
259 |  | ◆主材◆
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第8页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 010000103A | 型钢（综合） | kg
261 | 170014000.1 | SC100 | m
262 | 172500000.1 | 塑料管PC50 | m
263 | 172500000.1 | UPVC排水管De50 | m
264 | 172500000.2 | PC40 | m
265 | 172500000.2 | UPVC排水管De110 | m
266 | 172500000.3 | PC20 | m
267 | 172500000.3 | UPVC雨水管De110 | m
268 | 172500000.4 | PC25 | m
269 | 172502000.1 | PP－R给水管DN15 | m
270 | 172502000.2 | PP－R给水管DN20 | m
271 | 172502000.3 | PP－R给水管DN25 | m
272 | 172502000.4 | PP－R给水管DN32 | m
273 | 172506000.1 | UPVC双壁波纹管DN300 | m
274 | 180903000.1 | PP－R给水管件DN15 | 个
275 | 180903000.2 | PP－R给水管件DN20 | 个
276 | 180903000.3 | PP－R给水管件DN25 | 个
277 | 180903000.4 | PP－R给水管件DN32 | 个
278 | 180904000.1 | UPVC排水管De50管件 | 个
279 | 180904000.2 | UPVC排水管De110管件 | 个
280 | 180904000.3 | UPVC雨水管件De110 | 个
281 | 194103000.1 | 截止阀DN15 | 个
282 | 194103000.2 | 截止阀DN20 | 个
283 | 194103000.3 | 截止阀DN32 | 个
284 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个
285 | 213301000.1 | 脚踏式水龙头 | 个
286 | 213316003.1 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
287 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根
288 | 213331000.1 | 雨水斗De110 | 个
289 | 230100000.1 | 手提式ABC类干粉灭火器 | 具
290 | 240101000.1 | 水表DN32 | 个
291 | 270605000.1 | 接地测试板 | 块
292 | 2811.1 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6 | m
293 | 2811.2 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | m
294 | 550117001.1 | 药房配电箱AP-YF | 台
295 | 550117001.2 | 检验室配电箱AL-JY | 台
296 | 550117001.3 | 检验室双切箱AT-YL | 台
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第9页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | B-Z | 玻璃补差 主材费 | 元
298 | B-Z | 金属窗 主材费 | 元
299 | B-Z | 金属窗 主材费 | 元
300 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
301 | Z210901000.1 | 成品台下洗手盆 | 个
302 | Z250001001.1 | T8型 LED 条形灯 | 套
303 | Z250001001.2 | LED悬挂灯 50W,6500lm，6000K | 套
304 | Z250001001.3 | LED人体感应吸顶灯 | 套
305 | Z260501001.1 | 单联单控翘板开关 | 个
306 | Z260501001.2 | 双联单控跷板开关 | 个
307 | Z260501001.3 | 三联单控跷板开关 | 个
308 | Z260501001.4 | 四联单控跷板开关 | 个
309 | Z264101001.1 | 普通插座 | 套
310 | Z264101001.2 | 空调挂机插座 | 套
311 | Z264101001.3 | 空调柜机插座 | 套
312 | Z270603001.1 | 热镀锌扁钢40*40 | m
313 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m
314 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-4m㎡ | m
315 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m
316 | Z280301000.4 | WDZ-BYJ-4m㎡ | m
317 | Z290101000.1 | MR100*50 | m
318 |  | ◆机械台班组成◆
319 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
320 | 000502001 | 2023安装机械台班人工费 | 元
321 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
322 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
323 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
324 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
325 | 341103001 | 电 | kW·h
326 | 341103001 | 电 | kW.h
327 | 341103001.2 | 电 | kW·h
328 | 994701003 | 停滞费 | 元
329 | 994701004 | 折旧费 | 元
330 | 994701004 | 折旧费 | 元
331 | 994701005 | 检修费 | 元
332 | 994701005 | 大修理费 | 元
333 | 994701006 | 维护费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第10页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
334 | 994701006 | 经常修理费 | 元
335 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
336 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元
337 | 994701008 | 其他费用 | 元
338 | 994701008 | 其他费 | 元
339 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
340 | J00000001 | 折旧费 | 元
341 | J00000002 | 大修理费 | 元
342 | J00000003 | 经常修理费 | 元
343 | J00000004 | 安拆及场外运输费 | 元
344 | J00000005 | 停滞费 | 元
345 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
346 |  | ◆机械◆
347 | 341509003 | 其他机械费 | 元
348 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
349 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
350 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
351 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
352 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
353 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
354 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
355 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
356 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
357 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
358 | 990507007 | 混凝土输送泵[输送量60/h] | 台班
359 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
360 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
361 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
362 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
363 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
364 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
365 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
366 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
367 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
368 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
369 | 990912001 | 卷扬机架[架高40m以内] | 台班
370 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第11页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
371 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
372 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
373 | 991519003 | 喷砂除锈机[能力3/min] | 台班
374 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
375 | 991523003 | 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] | 台班
376 | 991529001 | 电动扭力板手 | 台班
377 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
378 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
379 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
380 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
381 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
382 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
383 | 991907004 | 卷板机[板厚×宽度 30×2000mm] | 台班
384 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
385 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
386 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
387 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
388 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径 400mm | 台班
389 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
390 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
391 | 992316001 | 电动打磨机 | 台班
392 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
393 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
394 | 992501003 | 交流电弧焊机[容量32kVA] | 台班
395 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
396 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
397 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
398 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
399 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
400 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
401 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
402 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
403 | 994508001 | 电锤 功率520W | 台班
404 | 994531001 | 反吸式除尘机[D2-FX1] | 台班
405 | 994701001 | 其他机械费 | 元
406 | J01080202 | 风动凿岩机[手持式] | 台班
407 | J10020201 | 内燃空气压缩机[排气量3/MIN] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院门诊一号楼临时药房改造项目 |  |  |  | 第12页 共12页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
408 |  | 合 计