设备名称：血压计组件

设备编号：NYZBB-SBK-2024142

数    量：18台

性 能 配 置 要 求

参会产品需适配科室原有的仪器

| 序号 | 设备名称 | 需适配科室原有的仪器 | 采购数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYZBB-SBK-2024142-1 | 血压计组件 | 原有的仪器：威高日机装(威海)透析机器有限公司生产的血液透析设备 型号：DBB-27C | 15 | 台 | 1.测定原理：示波法 2.压力显示范围：10-300mmHg 3.收缩压测量范围：60～250mmHg，舒张压测量范围：40～200mmHg 平均压测量范围：45～235mmHg脉搏测量范围：40～200bpm 4.配合血透设备使用，可以支持多种测量方式，测量结果会以列表或图片的形式显示 |
| NYZBB-SBK-2024142-2 | 血压计组件 | 原有的仪器：日机装株式会社生产的血液透析设备 型号：DBB-07 | 3 | 台 | 1.测定原理：示波法 2.压力显示范围：10-300mmHg 3.收缩压测量范围：60～250mmHg，舒张压测量范围：40～200mmHg 平均压测量范围：45～235mmHg脉搏测量范围：40～200bpm 4.配合血透设备使用，可以支持多种测量方式，测量结果会以列表或图片的形式显示 |