设备名称：超声小探头

设备编号：NYZBB-SBK-2025001

数    量：1条

性 能 配 置 要 求

需适配科室原有的富士胶片株式会社的内镜超声诊断设备SP-702的超声主机，频率不超过15MHz，外径不超过2.6mm。