设备名称：宫腔镜

设备编号：NYZBB-SBK-2025006

数    量：3套

性 能 配 置 要 求

- 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

- 窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 具有进水和出水通道，可以持续循环灌流；

- 直管内腔镜使医生更便于控制内窥镜的方向；

- 适用于宫腹联合手术；

- 窥镜可承受低温等离子消毒灭菌；

- 内窥镜视向角：30°；

- 内窥镜规格：≤Ф3mm×302mm

- 外鞘规格：≤16Fr×210mm，可缩短手术时间；

- 内鞘规格：≤13Fr×220mm，易于插入；

- 需适配原有宫腔镜系统（品牌：沈大，型号：XG-5 ZG-2）