设备名称：超声治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025015

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.波束类型：汇聚型；

2.超声工作频率：≥4MHz；

3.超声输出方式：脉冲式；

4.额定输出声功率≥6.5W；

5.频率：至少可在6、8、10HZ进行调节；

6.侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2；

7.治疗头超温：≤41℃；

8.噪声：≤52dB(A)；

9.焦平面距离至少包括：2.0mm、3.5mm、4.5mm，治疗头种类≥6个，M2.0,M3.0,M4.5;D2.0、D3.0、D4.5；

10.具有连发模式，最小发射间隔≤0.4秒；

11.电击防护类型：Ⅰ类；

12.防进液的防护程度：脚踏开关；

13.设备设计使用年限≥10年；

14.主屏幕≥14寸LCD显示屏。

配置清单至少满足以下：

1	主机	1台

2	台车	1台

3	手柄线挂架	2根

4	单点手柄支架	1个

5	线式手柄支架	1个

6	脚踏开关组件	1套

7	授权卡	1张

8	电源线	1根

9  手柄	1套