项目名称：铱-192放射源

设备编号：NYZBB-SBK-2025021

数    量：2枚

性 能 配 置 要 求

主要参数及需求

- 一、适配医科达后装治疗机（型号：FiexitronHDR）

- 二、放射源技术规格要求达到:

1.包壳尺寸:4.6mmx0.86mm(长度x外径)

2.包壳材料:不锈钢，AISI316L

3.源芯尺寸:3.5mmx0.6mm(长度x外径）

4.放射源出源范围≥1000mm-1400mm

5.传输次数保证达到 30,000 次

6.放射源线缆:主要部分直径0.85mm

三、需具备特定资质，能向生态环境厅审批通过，能协助办理相关手续。

四、负责铱-192放射源运输、更换、旧放射源回收工作。