| - 项目9 | - 呼吸湿化器 | - 拟购数量： | - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目12 | 宫腔镜及配套技术器械 | 拟购数量： | 1 |

- 项目9：呼吸湿化器    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 此仪器，需与深圳市科曼医疗设备有限公司生产的NV8新生儿呼吸机相兼容。

- 项目12：宫腔镜及配套技术器械      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 一、宫腔镜

- 1、工作直径：≤4.5mm

- 2、230mm≤工作长度≤240mm

- 3、器械通道：≥直径2mm

- 4、视向角：30︒

- 5、两个相通的进出水通道，适合单灌流模式和间断进出水模式。

- 6、通道入口双层密封，有效防止溢水。

- 二、镜鞘

- 1、外径：≤直径5.2mm

- 2、210mm≤工作长度≤230mm

- 三、半硬性尖头剪

- 1.外径：≤直径1.5mm

- 四、半硬性异物抓钳

- 1.外径：≤直径1.5mm