设备名称：胰岛素泵

设备编号：NYZBB-SBK-2025026

数    量：10台

性 能 配 置 要 求

适用范围：设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗

2.胰岛素泵支持使用速效胰岛素

3.基础率分段：24段和48段

4.基础率快设数据库：有

5.基础率设置最小步进量：≤0.05u/h

6.基础率校准功能：有

7.临时基础率功能：有

8.大剂量预设功能：有

9.大剂量向导功能：有

10.方波大剂量功能：有

11.大剂量输注速度可调功能：有

12.用餐提示功能：有

13.装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量

14.大剂量回顾记录：≥50条

15.基础率回顾记录：≥50条

16.日总量回顾记录：≥50条

17.排气记录：≥50条

18.报警记录：≥50条

19.电池：1节7号（AAA）电池

20.电池记忆功能，长时间（超过24小时）取出电池，时间和基础设置不会丢失

21.防水等级标准：IPX8