门诊叫号屏幕维修服务项目采购参数及要求

- 项目名称：门诊叫号屏幕维修服务采购。

- 项目内容：对下列清单中的门诊叫号屏幕进行维修，包括但不限于硬件故障排除、软件系统维护、屏幕更换等。

| - 序号 | - 屏幕型号 | - 故障问题描述 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 神州视翰LED19-MSPAD-H | - 19寸门诊诊室叫号屏，黑屏，电源可通电，，指示灯亮，可能屏体故障主板故障 | - 1 | - 块 |
| - 2 | - 神州视翰LED55-MSTV-H | - 55寸候诊区域叫号屏，显示有条纹和波浪，可能屏体故障、电源板或主板故障 | - 3 | - 块 |
| - 3 | - 神州视翰LED19-MSPAD-H | - 无法点亮，内部无电源灯显示，可能电源模块或电源板故障。 | - 1 | - 块 |

- 服务期限：至项目验收合格。

- 采购方式：院内采购。

- 响应时间：供应商需在合同签订后，立即到现场更换，1个工作日完成。

- 维修质量：确保维修后的叫号屏幕能够正常运行，满足医院门诊叫号需求。

- 备件供应：提供原厂备件，保证备件的合法来源和质量。

- 技术支持：提供7×24小时的技术支持服务，及时解决维修过程中出现的问题。

- 报价内容：包含维修服务费、备件费、人工费、交通费等所有费用。

- 报价方式：按预算金额内报价，无故超出预算金额的报价可作无效标处理。

- 报价文件：需提供详细的报价清单、服务方案、资质证明等相关文件。

- 合同签订：成交供应商需与医院签订正式合同，明确双方的权利和义务。

- 验收标准：按照医院制定的验收标准进行验收，确保维修服务质量符合要求。

- 售后服务：提供不低于6个月的免费维保服务。