设备名称：纤细马达、纤细手柄一套

设备编号：NYZBB-SBK-2025042

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 本次采购货物必须适配本院现有的NSK电动式骨手术器械（P200-CU-100），满足手术实际需求。

二、设备参数

1、纤细马达

1.1、高速无炭刷电动马达，可高速瞬停，最高转速≥80000转/分；

1.2、正反转功能自由切换；低噪音；正反转功能自由切换；

1.3、防水全封闭设计，可进入自动清洗机进行清洗，可冲洗，可高温高压灭菌。

2、纤细手柄

2.1、最大转速≥80000转/分，操作直径≤3.3mm；操作长度≥100.8mm；手柄前端端口成收束形，防止术中水介质回流。

2.2、手柄可浸泡，进清洗机清洗；

2.3、可高温高压灭菌；

2.4、快速拆装，无需工具。

三、配置清单至少包括：

1	纤细马达	             1件

2	纤细手柄	             1件

3	粗金刚砂磨头	       2支

4	火柴形金刚砂磨头	    2支

5	注油工具	             1套

6	消毒盒	             1个