项目名称：小儿腹腔镜

项目编号：NYZBB-SBK-2025051

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 腹腔内窥镜

- 30度内窥镜，广角，直径约5mm，25cm＜长度＜30cm；

- 柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲；

- 蓝宝石镜面，带光纤接口；

- 带防球变系统，镜面需含防腐蚀性化学物质的防护层，；

- 二层外管，镜体内外多层涂层，带预防光损失功能，可增加光亮度；

- 兼容性高，可连接其他品牌的导光束；

- 可高温高压消毒。

二、配置明细（至少包含）

- 30°腹腔内窥镜1支；

- 消毒盒1个。