项目名称：紫外线光疗仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025056

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 1.显示方式：彩色触摸屏；

- 2.光源类型：氯化氙准分子光源；

- 3.照射方式：手持照射；

- 4.受照面积：20cm2±1cm2；

- 5.波长范围：308nm±2nm；

- 6.辐照强度范围（功率密度）：20～200mW/cm2（标称值：60mW/cm2）；

- 7.剂量设置范围：0~5000mJ/cm2；

- 8.时间范围：0~2分钟；

- 9.光源有效寿命：≥500小时；

- 10.治疗手柄至少配备以下6个规格：直径16mm、26mm、36mm圆形，16mm×26mm、26mm×36mm椭圆形，37.2mm×37.2mm正方形的遮光片，适用于不同尺寸的病灶部位；

- 11.内置有最小红斑量（MED）测试功能；

12.内置用户信息管理，方便操作者便捷管理用户信息及治疗记录；外置存储设备，可实现用户信息的导出及查看。