设备名称： 数字皮肤镜

主要参数及配置要求

1.皮肤镜由光学镜片和集成芯片组成，集动态、静态成像镜、全景与微观镜多镜头为一体，无需另配相机采集全景图像。

2.镜头放大倍数不小于20倍，微观成像至少可实现包含20、30、40、50、70、90、120 倍，清晰放大成像范围，按键式整数变倍缩放。

3.成像系统配置：医用高清数字摄像机，手持按键拍照。

4.具有靶点标记功能。

5.放大过程中自动对焦，无需手动调节。

6.标配接触式和非接触式镜头。

7.集偏振光和非偏振光于一体,镜头上可切换两种成像模式。

8.激光定位系统，工作激光波长为650nm±5nm，功率小于5.0mw。

9.包含皮肤色素痣AI评分系统，呈现皮肤色素痣面积、周长、直径、宽高比、色泽均匀度、边界整齐等数据。自动评估皮肤肿瘤风险参考值。

10.包含具有毛发生长自动量化分析软件，提供精准的毛发数据：毛发数量、密度；直径、终毛/毳毛的比例；生长期/休止期毛发的比例；毛囊的数量比例等。

11.预览拍摄模板，能够观察、缩放、复制、冻结实时皮肤图像。

12.配备有电脑系统和彩色打印机。

- 13.质保结束后，每年设备的维保不需要费用。