项目名称：气压弹道式体外冲击波治疗仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025070

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

主要参数及配置要求
1.预期用途：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点、肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织、针灸冲击波疗法。用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

2.彩色触摸屏配合飞梭旋钮，可便捷调节参数。

3.工作压力范围0.3～5.0bar，调节步进值 0.1bar。

4.冲击波手柄具有控制按键，可实时进行启停、频率加减和工作压力加减的调节。冲击波频率调节范围为≤22Hz。

5.支持使用振动手柄进行治疗，使治疗方案更多样化双通道，标配 2 把治疗手柄，可独立设置参数，方便不同部位的治疗。

6.手柄具备显示屏，可实时显示频率、工作压力等治疗参数，方便医生查看。

7.至少具有八大治疗模式：包含单次脉冲模式、连续模式、间隔模式、M1～ M5 共八种模式

8.至少具备方案库功能，可自定义保存方案方便下次进行治疗

9.具备联网功能，实现数据联通，方便医院进行设备管理及信息管理；

10.具备病例库功能，医生可以检索及查询不同患者的治疗记录信息。

11.具备VAS疼痛评估、关节活动度评估功能，记录治疗前后数据，方便医生进行疗效分析。