广西壮族自治区南溪山医院心电诊断工作站采购需求

一、参数要求

1.产品名称：MUSE v9心电诊断工作站1个
2. 核心功能：心电图编辑与检索、高分辨率报告生成、序列对比与重新分析、、波形选择与测量、数据统计与诊断语句库

3. 附加条件：支持并稳定运行两台科曼CM1200B心电图机接入，新增相应的接入点位授权。

二、工期与实施技术要求

  1. 工期：合同签订后，按项目管理标准执行，确保30个工作日内完成。

  2. 实施：心电诊断工作站安装部署、心电图机接入与配置、操作培训与考核。 

3.技术要求：涵盖南溪山医院当前部署的心电系统，及所有同品牌心电系统相关的功能模块与接口，确保心电系统的稳定运行与高效性能。
三、售后服务要求

  1. 服务期限：合同签订之日起12个月。

  2. 服务范围：

      • 系统功能模块与接口维护

      • 漏洞修复与数据校正

  3. 日常维护：

      • 系统稳定性保障

      • 定期巡检与需求收集

  4. 服务响应：

      • 电话支持：7x24小时，1小时内反馈

      • 远程维护：12小时内响应

      • 现场服务：24小时内到达（特殊情况除外）

  5. 数据安全：签署保密协议，确保维护过程数据安全。



