项目名称：半导体激光治疗仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025076

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.基本要求：用于激发吸收峰为630nm的光敏剂,用于光动力治疗。

2.激光波长：630nm±5nm；

3.功率：0-500wm。

4.定时范围：0-120分钟

5.工作方式：连续，脉冲

6.制冷方式：半导体制冷，风冷

7.能量监测：实时能量监测

8.输出方式：双光路输出

9.发射端类型：柱状光纤（应与主机可以配套使用），柱状光纤适用的波长630±5nm。

10.半导体激光治疗仪主机 1台，柱状光纤至少2根。