项目名称：脊柱内窥镜

项目编号：NYZBB-SBK-2025078

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、总体要求

本次采购的脊柱内窥镜必须适配本院现有的脊柱内镜手术工具（UNT3948-050、UNT3948-051），确保手术的正常开展。

二、技术参数要求

1、内窥镜1支；

2、视向角≥30°；

3、视场角≥75°；

4、外径＞7.0mm；

5、有效工作长度：170～180mm；

6、内窥镜具有的手术器械进出通道直径≤4.7mm；

7、内窥镜镜体为一体成型。

三、配置清单至少包含

1、脊柱内窥镜        1件

2、内窥镜消毒盒      1件