项目名称：动脉硬化检测仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025084

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

技术参数及要求：

- 一、检测参数至少包括以下：

- 1.1 PWV（baPWV，血管硬化指数）：国际公认的动脉硬化指数，需测量分段PWV

- 在同一心动周期内至少可同步检测： baPWV(左)baPWV(右)

- haPWV（左）haPWV（右）

- hbPWV（左）hbPWV（右）

- 1.2 ABI：踝臂指数,检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险

- 1.3 AI：反射波增强指数

- 1.4 ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等40多项参数

- 1.5 脉波形信息的定量化参数至少包含： MAP%、UT

- 1.6 搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息以进一步确定测试精度及操作的规范化。

- 1.7 R-R间隔检查  R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图，判断心血管自主神经功能

- 二、售后支持

- 1 培训：现场免费进行培训

2 保修≥1年，终身维护