项目名称：外检车载DR租赁服务

项目编号：NYZBB-SBK-2025088

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

一、车辆使用地址：根据医院工作安排，由院方指定使用位置。

二、车辆使用时间：2025年9月01日-2025年9月20日，共计20天，

三、要求数量：必须同时提供2台体检车。

四、出租方提供的体检车需满足以下条件：

- 体检车要求：

1.1车长≥5940mm，

1.2车辆为医疗车类型，

★1.3车内可提供驻车空调；

★1.4车辆需符合国家防辐射标准（铅房六面防护、电动门设计）、适配220V外接电源及影像传输系统，并在使用年限要求范围内。

★1.5搭载数字化X射线设备（DR）等核心医疗设备证照齐全有效，搭载车载X射线机（DR）支持胸片高清成像及报告实时生成。

★2.车载X射线要求：产品注册证为车载专用整机注册证，非常规DR整机注册证。（必须提供医疗器械注册证证明）

3.高压发生器：

★3.1额定功率≥56KW

★3.2 对电网供电功率需求≤3KVA

★3.3 最大电流≥710mA

★4.球管热容量≥330KHU

五、其他要求：

1 .租赁服务报价为项目总价，需包含但不限于：人工费（司机）、劳保费、保险费、材料费、设备使用费、包装费、运输费、安装调试费、资料费、各种税费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

2.出租方具备有租赁车辆相关经营范围的营业执照，

3.需提供合格、符合诊断质量要求的DR照片。

★4每台车载X射线机持续拍片能力≥2000人/天

- ★5用车期间，需全程配备厂家工程师陪同使用。

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分55分 商务部分15分 报价得分30分 |  |
| 技术部分 | 技术参数响应程度 （20分） | 根据用户需求书中的参数要求带“★”技术指标条款全部响应或满足的得20分。参数指标不满足或者不响应的每一项扣2分；扣完为止。 ①用户需求书要求提供证明资料的，则响应文件中须提供对应产品参数的证明资料。 ②用户需求书未要求提供证明资料的，则响应文件中须提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书（或产品说明书）或原厂商所作的技术参数说明或原厂商网站链接及网站产品说明的截图等详细技术资料。 |
|  | 车辆及放射操作人员管理制度保障措施 （10分），（等次分值选择：0、1、4、7、10） | 根据供应商现有的车辆及放射操作人员管理制度保障措施（包括：①日常车辆维护保养措施（含齐备的相关保险）、②车辆日常安全与卫生检查监督措施、③放射操作人员操作技能和安全防护意识、④放射操作人员考核与奖惩措施）进行综合评审： ①车辆及放射操作人员管理制度保障措施可行性、完备性具体详实，得10分； ②车辆及放射操作人员管理制度保障措施可行性、完备性较具体详实，得7分； ③车辆及放射操作人员管理制度保障措施可行性、完备性一般，得4分； ④有一定的车辆及放射操作人员管理制度保障措施，可行性、完备性较差，得1分； ⑤未提供保障措施的不得分。 |
|  | 总体服务方案 (15分)，（等次分值选择：0、1、5、10、15） | 根据供应商针对项目所提供的总体服务方案（包括但不限于服务标准、服务管理、安全保障措施、费用包含、售后服务承诺等）进行评审： ①服务方案非常全面详尽、可操作性非常强的得15分； ②服务方案较为全面详尽、可操作性较强的得10分； ③服务方案基本全面详尽，具有可操作性的得5分； ④服务方案不够全面、实操性弱的得1分； ⑤无不得分。 |
|  | 应急方案 (10分)，（等次分值选择：0、1、4、7、10） | 根据供应商针对本项目出现紧急事件所拟定的应急方案进行评审： ①应急方案考虑非常全面合理周到，非常有利于项目实施的得10分； ②应急方案较完善合理，有利于项目实施的得7分； ③应急方案基本可行，基本有利于项目实施的得4分； ④应急方案可行性差，不利于项目实施的得1分； ⑤无提供方案不得分。 |
| 商务部分 | 业绩经验 (15分) | 供应商具有与医疗机构等签订的同类设备销售或租赁服务项目业绩，每提供一份合同业绩得3分，本项最高得15分。 注：需提供相关合同复印件或证明文件加盖供应商公章。 |
| 价格部分 | 报价得分 (30分) | 价格分计算方法：即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格权值（30%）×100 |

业务咨询电话：谢工 18276318895