项目名称：非接触式眼压计

项目编号：NYZBB-SBK-2025087

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.测量范围：APC 0～40mmHg , APC 0～60mmHg，0～40mmHg , 0～60mmHg

2.步长：1mmHg

3.平均值：测量精确至0.1mmHg（需提供相关证明材料）

4.APC功能: 自动软气流回溯控制功能

5.AI模式: 人工智能模式/自动控制最佳测量结果

6.测量模式：至少包含自动测量（≥3D）和手动测量(含操作杆)

7.工作距离：11mm

8.对焦：一个对位光点和对焦显示

9.固视目标: 内置式绿色固视指示灯或闪烁指示灯

10.可调式安全锁: 避免触碰患者眼球

11.下巴托: 电动升降

12.显示器: ≥5.7英寸彩屏液晶显示屏（可90°翻转）

13.打印机：内置式热敏打印机带自动切纸功能（特快装纸）

14.接口：至少包括RS-232C/USB/LAN

15.开放接口，可与医院信息系统连接

- 电源及功耗：AC100至240V±10% 50/60 Hz，≤100VA

- 配置清单至少包括

- 主机1台

- 打印纸3卷

- 电源线1根

- 防尘罩1个

- 下颚托垫纸1叠

- 下颚托垫纸固定销钉2颗

- 使用说明书1本

- 产品合格证1张

- 电动桌1台