广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

2025-2026年度电生理系统维保服务

一、项目概述​

1.项目名称：2025-2026年度电生理系统维保服务项目

2.服务内容：对现有电生理系统（当前版本“GE电生理信息管理系统MUSE v9”，含服务器、数据库、应用程序等软件故障支持处理，但不包含相关硬件）上线以来至本合同生效所有同品牌心电系统相关功能模块及接口，包括系统各模块及相关接口的漏洞修复、数据调整、BUG处理等工作，提供全生命周期维保服务，保障系统稳定运行、功能优化及数据安全。

3.服务期限：1年（具体以合同约定为准）。

二、服务范围​

上线以来至本合同生效所有同品牌心电系统相关功能模块及接口，包括系统各模块及相关接口的漏洞修复、数据调整、BUG处理等工作，具体模块清单如下：

| 序号 | 系统大类 | 系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南溪山医院心电系统 | 心电网络平台服务器端软件 | 1个 |
| 2 |  | 心电临床WEB浏览软件 | 1个 |
| 3 |  | 常规检查流程模块 | 1个 |
| 4 |  | 心电诊断软件工作站 | 10个 |
| 5 |  | 远程心电诊断模块 | 1个 |
| 6 |  | 排队叫号系统 | 1个 |
| 7 |  | 预约登记软件系统 | 1个 |
| 8 |  | 医院信息系统接口 | 1个 |
| 9 |  | 静息心电及设备接口 | 50个 |
| 10 |  | 科研教学模块 | 1个 |

三、服务内容​

1、日常维护：

（1）稳定运行保障：供应商保证心电系统系统各软件模块和接口功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。一旦发生模块或接口运行故障导致相应业务处理或管理工作无法进行，应尽快排除故障；如业务接口、数据字典、科室调整、报表等有改动影像系统数据完整性及正确性，应及时进行维护。

（2）程序错误修改：供应商保证心电系统各软件模块和接口在使用过程中一旦发现有错误（程序bug），尽快改正程序错误。

（3）系统数据修复：供应商保证心电系统各软件模块和接口使用过程中，因用户误操作等原因导致数据错误，尽快查明原因和修复数据。

（4）统计报表数据解释：针对报表数据与实际不符或与其他报表不对应的情况，供应商负责及时查出原因并向采购人解释和修正统计报表数据。

2、系统软件平台（OS及DBMS）维护服务：

（1）系统巡检：合同期内针对采购人所有支撑心电系统运行的数据库服务器进行两次全面巡检（每半年1次,按合同签订日期计的第六个月为上半年），详细检查其操作系统运行状态、数据库运行状态、 数据库容量、磁盘存储情况，并出具详细的《巡检报告》。进行必要的性能调优和及时处理检查时发现的系统软件问题。必要时向采购人提出硬件改进意见。

（2）数据备份测试：合同期内针对所有采购人使用的心电系统的数据库，配合进行两次备份可用性检测和恢复试验（每半年1次按合同签订日期计的第六个月为上半年）。如备份数据不可用，随时向采购人提出备份改进意见（包括改变备份策略和增加备份设备）。

（3）系统恢复：如因特殊情况，采购人心电系统运行的数据库服务器发生硬件故障，配合使用采购人备份数据和备用服务器尽快重建系统。尽量降低因服务器硬件故障对采购人业务运转和管理工作的影响程度。

（4）信息安全维护。如在使用过程中发现系统存在安全缺陷，则应立即进行安全修复，不得另行收费。

3、其他说明：

（1）供应商对心电系统的维护不包括对系统顶层核心内容的重大修改，但对系统的在线功能上的优化或分支扩展功能的修改，属于本维保服务范围。对于重大修改部分，供应商可根据工作量的大小以协议的方式与采购人另行协商解决费用问题；

（2）合法接入的心电诊断工作站将由统一维护。新增的静息心电图终端检查设备接口、心电设备连接接口以及新增的心电诊断工作站均不在本维保服务范围内，自行与维保方协商接入费用。

四、服务要求

1、供应商需提供以下服务方式：

（1）定期巡检与收集：每季度一次现场巡检了解心电系统的应用状况，收集采购人相关使用人员反映的系统需求。并提交相关巡检报告。

（2）电话维护：采购人可通过供应商提供的热线电话，直接向供应商技术支持人员咨询。

（3）远程维护：采购人建立远程维护环境。如系统需要远程维护，供应商首先通知采购人，然后通过远程vpn连接采购人服务器，或通过远程控制软件直接操作用户的界面，最后根据用户的问题描述来查找和解决问题。

（4）现场维护：供应商根据采购人系统维护的需要，指派技术人员到达现场进行维护。

(5) 保证数据安全：维保技术人员在进行系统维护时，必须保证系统数据的安全及保密，并签署保密协议。

2.数据安全与备份​

按备份需求配合医院做好全量备份、增量备份、定期进行恢复测试等设置及核验工作，确保数据可恢复性，配合医院做好系统漏洞修复、等保测评及整改工作，符合《网络安全法》要求；

3、服务响应时间要求

（1）电话维护：要求供应商提供7*24小时服务；接到采购人电话后，由专人负责接听并记录，1小时内提供反馈意见或进行技术支持。如果电话支持解决不了，有需要进行远程维护的，则转为远程维护服务。

（2）远程维护：要求12小时内提供反馈意见。

（3）现场维护：要求供应商在电话和远程无法解决或确定需要进行现场维护之日起，24小时内到达用户现场（特殊情况除外）。

4、供应商资质要求：

（1）独立法人资格，近3年无重大违法记录，未被列入“信用中国”失信名单。

（2）为保持系统稳定性，中标方签订合同时必须提供原厂授权或深度技术合作证明文件。