# 采购需求及报价单

| 项 号 | 货物名称 | 参考图片 | 规格（长宽高） | 单位 | 数 量 | 单价 | 金额 | 主要材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 症 治 疗 室 | 定制药柜 |  | 1900*9400*2100 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 转角操作台 （含石英石台 面） |  | 1450*600*700 | 组 | 2 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 - 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 转角操作台 （含石英石台 面） |  | 1525*600*700 | 组 | 2 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 重 症 耗 材 间 | 组合储物柜 |  | 3100*350*2700 （分两组做） | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 重 症 病 房 | 储物柜抽屉 |  | 里面分 6 小格 | 个 | 68 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 重 症 护 士 站 | 柜子 抽屉 |  | 常规 | 个 | 16 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 |
| 重 症 值 班 室 | 定制储物柜 |  | 1400*370*2100 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 重 症 检 查 室 | 柜子 抽屉 |  | 常规 | 个 | 4 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 |
| 重症谈话间和医生办公室 | 桌子抽屉 |  | 定制 | 个 | 18 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 |
| 重 症 医 生 办 公 室 | 组合储物柜 |  | 1300*400*2700 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 组合储物柜 |  | 2700*400*2700 （分 3 组） | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 重 症 休 息 区 域 带 大 理 石 台 面 | 储物柜 |  | 1400*450*700 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 鞋柜 加一层 |  | 1800*350*350 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 病 区 医 生 办 公 室 | 组合储物柜 |  | 2800*400*2800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 病 区 治 疗 室 | 组合药柜 |  | 2.7+1.8=4.5 米 4500*420*2800 （分 5 组） | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 操作台 （含石英石台 面） |  | 1885*500*800 | 组 | 2 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 操作台 （含石英石台 面） |  | 2045*600*800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 操作台 （含石英石台 面 |  | 1575*600*800 | 组 | 2 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 病 区 处 置 室 | 操作台 （含石英石台 面 |  | 1800*580*800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 吊柜 |  | 1800*350*800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 吊柜 |  | 1500*350*800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 1-9 号病房 柜子门板 |  | 600*440 600*445 | 块 | 10 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 |
| 病 区 病 房 | 10-16 号病房 （双面柜） |  | 1750*600*2800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |  |
|  | 17-22 号病房 （双面柜） |  | 1750*600*2800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 33-39 号病房 （双面柜） |  | 1750*600*2800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 50-56 号病房 （双面柜） |  | 1750*600*2800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 57-61 号病房 |  | 1900*600*2800 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 23 号 病房 |  | 1200*600*2240 | 组 | 3 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
|  | 32 号 病房 |  | 800*400*1200 | 组 | 1 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 3、配件三合一连接件：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 |
| 病区 护 士 站 | 定制抽屉 |  | 定制 | 个 | 30 |  |  | - 1、基材采用国家合格 E1 级18mm多层实木板；实木多层板应符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 - 2、木工胶应符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 |
| 控价金额大写： |  |  |  |  | 合计（元）： |  |  |  |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| 交付的时间和地点 | - 成交公告发出后，采用人有权要求拟成交供应商在3个工作日内提供多层实木板小样供采购人确认，不符合采购要求的直接取消成交资格。 - 交付地点：采购人指定地点。 - 合同签订之日起7个日历日内交货并安装完毕并交付使用，成交供应商逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中直接扣除，成交供应商逾期时间超过3个日历日仍不能交付的，视为不能履约，采购人可解除采购合同，并按照有关规定追究成交供应商的责任。 - 4、正品保障：签订合同时提供品牌厂家的授权书、供货证明及相关检测报告。（原件核查） |
| 包装和运输 | - 所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。货物包装完整，免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由成交供应商承担。 - 2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。 |
| 售后服务及保险等 | - 货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,提供不少于3年的免费质保期，提供终身维护服务。 - 成交供应商必须于货物验收时提供投标时所出具的检测报告原件，否则，不予验收。 - 质保期内提供免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。 - 维修保养时如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。 - 5、免费质保期内，接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到位。12小时内不能解决问题的产品应在24小时内提供等同档次产品给采购人使用。 |
| 须提供的检测报告 | 报价时提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检测机构出具的符合以下检测要求的检测报告.原件签订合同前送到采购人处，采购人有权向出具报告单位进行查验复核（若提供虚假材料，采购人有权追究其法律责任，并向监督部门举报）。 - 提供“实木多层板”的检测内容包括但不限于：符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》:GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；耐霉菌性黑曲霉0级（不长）、甲醛释放量E1≤0.025mg/m³。 - 提供“三合一连接件”的检测内容包括但不限于：符合①外观要求（金属件电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺、应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀满足180h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生；180h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，硬度≥4H，冲击强度400mm无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级，塑料件外观应无裂纹、明显变化、缩水、针孔、凹陷、飞边、褶皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁、无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差②（锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度应在150°～190°范围内）③有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。 - 提供“木工胶”的的检测内容包括但不限于：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。检测范围包括：游离甲醛、苯、甲苯+二苯结果为未检出、总挥发性有机物都需符合国家标准）。 - 以上检测报告应具有CMA标识的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，检测内容需满足以上参数，使用方有权查验检测报告的真实性，末提供及不符合要求的报价无效，提供虚假的按政府采购法处理。 |