项目名称：模型一批

数量：1
主要参数及配置要求
仪器名

儿童腰椎穿刺训练模型（5岁）         数量：4个

2.气管插管术模型（新生儿）             数量：3个

3.气管插管术模型（3-6岁儿童）         数量：3个

4.三腔二囊管模型                      数量：2个

5.透明洗胃.胃肠减压仿真标准化病人     数量：6个
6.胃管置管模型(3-6岁儿童）            数量：2个

7.肛门直检模型                         数量：6个   

8.高级皮肤切开缝合模块                  数量：200个 

9.缝合模块（腹腔镜）                    数量：100个

10.静脉输液手臂模型                     数量：10个 

11.男性导尿仿真模型                     数量：6个

12.女性导尿仿真模型                     数量：6个

13.SP病人监护除颤一体机                 数量：2个
14.腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人   数量：10个
15.四肢骨折固定技能训练模拟人（配件）       数量：4个
16.桡动脉穿刺模型                           数量：10个
17.婴幼儿卧式量床                           数量：4个

18.简易操作台                               数量：12个
19.膝关节腔穿刺术训练模型                   数量： 4个
20.儿童血压计袖带                           数量： 10个
二.参数
1.儿童腰椎穿刺训练模型（5岁）    数量：4个

参数：
1） 该模拟人为 5 岁大儿童，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。

2） 体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。

3） 全身内部骨骼各部位关节灵活，可摆放儿童腰椎穿刺术的各种所需体位。

4） 需将模拟人摆放成腰椎穿刺体位，否则无法进行腰椎穿刺。

5） 腰椎穿刺手感真实，解剖结构精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，继续进针当刺破硬脊膜和蛛网膜时，出现第二次落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

气管插管术模型（新生儿）    数量：3个

参数：

1）模型模拟足月新生儿全身模型,手感真实、形态逼真、外形美观，全身皮肤柔软有弹性，体表标志位置准确。

2）模型头颈部关节活动模拟真实，头可后仰。模拟真实新生儿口腔，咽，喉，会厌,声门，气管。

3）可进行经口气管插管:A、暴露声门模型头部可后仰；操作者左手持喉镜,将喉镜镜片通过舌与硬聘沿中线向前推进插入会厌软骨内，用力向前上方提起,会厌翘起紧贴喉镜片，即显露声门。

4） 插管模型模拟真实新生儿声门裂，气管；操作者右手持气管导管，斜口端对准声门裂，轻轻插过声门，进入气管；插管成功后可用嘴对气管插管吹气， 两肺隆起,插管位置正确。

3.气管插管术模型（3-6岁儿童）   数量：3个

参数：
1）模拟五岁儿童全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。

2）可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。

3）模拟真实儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行眼与耳冲洗、口腔护理、头发护理、吸氧训练。

4）可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。

5）可进行气管插管训练操作，操作成功胸部有起伏。
6）双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。

4.三腔二囊管模型           数量：2个

参数：
 1）具有真实人体的仿生结构上半身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。

2）体内为完整的骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。

3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用。
透明洗胃.胃肠减压仿真标准化病人   数量：6个

参数：
1） 具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实。

2）具有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、气管）和食道。

3）可显现透明的胃、仿真的肺；可体现仰卧位、左侧卧位、端坐位。

4）可进行各种洗胃法的操作：经鼻洗胃法；洗胃器洗胃法；电动吸引洗胃法；洗胃机洗胃法。

6.胃管置管模型(3-6岁儿童）         数量：2个

参数：

1.模拟五岁儿童全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。

2.可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。

3.模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行眼与耳冲洗、口腔护理、头发护理、吸氧训练。

4.可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。

5.模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。

6.可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味；

7.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液；

8.双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。

7.肛门直检模型人       数量：6个   

参数：
1）模拟膝胸位臀部，解剖结构完整，体表骨性标志清楚，设计正常和至少6种病变前列腺可替换组件，操作手感真实。适用于直肠指诊前列腺检查训练。

2）产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。

3）可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。

8.高级皮肤切开缝合模块        数量：200个 

参数：
1） 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。规格尺寸≥ 110*150mm。

2） 特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。

3） 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。

9.缝合模块（腹腔镜）      数量：100个

参数：
腹腔镜操作训练缝合模块材质柔软可进行缝合训练。

10.静脉输液手臂模型     数量：10个 

参数：
1）前臂至手背有完整的血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。

2）可进行静脉注射与采血术训练，可体会针刺入血管的落空感。

3）输液架外置血袋，可将模拟血液注入仿真手臂的血管中。

11.男性导尿仿真模型     数量：6个

参数：
1） 模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2） 具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。

3）模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

4 ）模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到 20~22cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

5）可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6 ）进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

7） 模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机≥72 小时。

8 ）可通过扫描二维码下载手机 app 软件【男性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（a）了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（b）适用于导尿的各种病症；（c） 不适合导尿的各种病症；（d）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（e）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。

12.女性导尿仿真模型       数量：6个

参数：
1）模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2） 具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。

3） 可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

4） 模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到 4~6cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

5） 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6） 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

7）模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机≥72 小时。

8.） 可通过扫描二维码下载手机 app 软件【女性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（a）了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（b）适用于导尿的各种病症；（c） 不适合导尿的各种病症；（d）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（e）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。

13.SP病人监护除颤一体机      数量：2个
参数：
一、硬件功能参数：

1、外观与整体功能参数：

(1)具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机等档位，至少包含导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置等按键。

(2)≥8 寸全彩液晶屏，分辨率1024*768 ，可显示各相关生命体征参数数值及波形图。

(3)电击手柄收纳仓采用卡簧式设计，确保演练途中不易脱落。

(4)各个模式下均可显示患者信息，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、体重等信息。

2、安全及性能参数：

(1)在使用过程中无高压电流，安全可靠，无需任何穿戴式设备，可直接用于SP病人（真人）身上。

(2)具有外接 220V 交流电源和内部电池供电两种模式。无外接电源时支持大于6小时正常使用。

(3)可显示当前电量状态、设备使用电压源（电池或电源）。

(4)具有电量监测功能，当电量低时有声、光报警。

3、监护模式功能参数：

(1)监护模式下可监测显示生命体征参数包括，心电（ECG）、脉搏（Pleth）、呼末二氧化碳（CO2）等波形以及心率（HR）、呼吸频率（RR）、血氧饱和度（SpO2）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）、有创血压（Art）、中心静脉压（CVP）等数据。

(2)至少配备ECG导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头等附件，连接方法与真实设备相同。

(3)ECG导联线须采用真实的六针式5导联ECG导联线，连接一体机后可检测人体电阻，当在SP病人（真人）躯干部粘贴电极后监护仪自动开始显示心电波形及呼吸曲线。

(4)心电导联可切换I导联、II导联、III导联、aVL导联、aVR导联、aVF导联、V导联，调节心电导联后显示对应导联的心电波形；波形增益可调节，增益范围为×1/4、×1/2、×1、×2，调节波形增益后显示对应的电压标尺变化；波形速度可调12.5mm/s、25.0mm/s、50.0mm/s。

(5)须配备模拟血氧探头，系统可自动识别血氧指夹是否脱落，当正认夹持后监护界面可自动显示血氧值及波形。

(6)配备模拟体温探头和CO2采样管（选配），CO2采样管可与呼吸机管道连接。

(7)可自动向袖带中充气，到达一定压力后会逐级缓慢放气。支持手动与定时测量功能，可在血压测量设置界面设置，定时间隔时间可设置。

(8)监护模式界面带有冻结功能，可冻结查看各项生命体征监测数值及波形。

(9)具有报警阈值设置功能，可至少设置ECG、SpO2、CO2、Resp、NIBP、Temp、CVP、Art报警参数范围，当监测数据超出范围可发出声、光报警。

4、电除颤及AED模式功能参数：

(1)具有外观仿真的电极板，电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。

(2)除颤模式下可自动识别电极板接触不良或脱落。

(3)手动除颤模式可调节除颤能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。

(4)电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作，且充、放电过程有语音提示。

(5)设备配有AED电极片，电极片上有相应放置位置提示。

(6)具有完整的 AED 语音引导功能，根据提示音逐步训练操作。 

(7)AED模式支持进行智能心律分析，分析后可提示是否进行电击。

(8)可检测电极板是否脱落，对“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等具有语音提示。可切换成人或儿童模式。

(9)除颤成功后心电波形会产生相应的变化。

5、同步电复律模式功能参数：

(1)电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。可显示同步标识。

(2)同步电复律模式可调节复律能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。

(3)电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作。

(4)进入同步模式后模拟监护除颤训练一体机会自动分析心电波形，按下电击按钮后在心电图显示到R波时进行同步放电，并且在识别的最近一次R波的上方显示电击标识。

(5)复律成功后心电波形会产生相应的变化。

6、起搏模式功能参数：

(1)起搏模式可选择按需起搏和固定起搏，可设置起搏速率和起搏电流，起搏速率设置范围范围为40-170 ppm，起搏电流设置范围为 0-200 mA。

(2)按需起搏模式下可自动分析心电波形，显示R波标记，开始起搏时可显示起搏标记；固定起搏模式下可显示起搏标记。

(3)起搏参数设置成功后可显示对应的心电波形。

7、CPR节拍器：学员进行CPR操作时可开启除颤监护一体机节拍器功能，具有胸外按压引导动画，CPR模式和时间执行国际标准。

三、软件功能参数：

1、支持手机或PAD上运行，具有案例设置、实时控制、操作记录、连接控制等功能模块。

2、案例设置功能：

(1)软件内置不少于8种电除颤及电复律案例，病例操作流程符合2020AHA心肺复苏指南复苏流程。

(2)支持自主编辑案例，可设置病情状态参数、处置操作及操作后的病情转归，每个案例支持至少连续3次的处置操作及4种病情状态参数变化。

(3)系统支持至少11种病情参数设置，包括但不限于：心电波形、心率、脉率、体温、血氧饱和度等。

(4)系统内置至少40余种正常、异常心电波形，相关心电图可根据软件设置的心率自动生成相应频率的ECG波形。

(5)可设置至少5种呼吸节律的呼吸波形。匀速呼吸节律时可根据呼吸频率设置自动生成相应的呼吸波形。

(6)系统内置至少10余种成套预设病情参数，包括但不限于：正常状态、停搏、PEA、无脉性室速、室上性心动过速、室性心动过速等相关参数的设置，方便快速编辑案例。

(7)支持电除颤、电复律、AED、起搏、应用复苏药物5种操作处置设置，并可设置处置后的病情参数变化。

(8)支持用药设置功能，内置至少6种常用急救品，包括但不限于：肾上腺素、胺碘酮、利多卡因等。

3、运行案例时可自动检测电击能量、起搏模式、起搏频率、起搏电流等是否正），可判断用药是否正确。

4、实时控制功能：在案例运行的过程中支持实时控制监护除颤训练一体机的波形及参数显示。

5、可记录学员的操作信息数据，包括但不限于：电击次数、电击选择模式是否正确、电击能量、起搏能量、复苏药物应用等各项操作的时间。

6、连接控制功能：

(1)软件可控制监护除颤一体机相关硬件设备的手动连接，可在不需要真实硬件探头等设备连接的情况下控制一体机显示屏显示相应的参数及波形，可兼容任意一款市售模拟人或穿戴式除颤设备。

(2)可遥控控制监护除颤一体机（AED模式下）播放“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等语音提示。

14.腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人  数量：10个

参数：
1) 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

2) 体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。

3) 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

4)仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。

5) 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

6) 可进行髂骨骨髓穿刺术。

7)配有教学模拟注射器，外观结构基本上和真实注射器一样。模注射药液时，注射器内容液量自动减少，但不会流出注射器，既符合真实注射器注射药液的情况，又不会流出药液，使操作感更加真实。即使模型内无液体穿刺时注射器也可体现有液体抽出。皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

15.四肢骨折固定技能训练模拟人（配件）   数量：4个
参数：
1)产品为成人右下肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。适用于小腿骨折手法复位及小夹板固定操作训练。

2)产品为成人左上肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。适用于前臂骨折手法复位及小夹板固定的操作训练。

3)可安装在四肢骨折固定技能训练模拟人。
16.桡动脉穿刺模型       数量：10个

参数：
1)仿真手臂质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。

2)配有机械转动装置，可将穿刺破损的血管移开，血管内可自动产生动脉压。

3)可模拟桡动脉搏动引桡动脉穿刺，有动脉喷射，可将注射器活塞推起。

4)配有备用血管至少3条，更换方便。

17.婴幼儿卧式量床      数量：4个

参数：
1)最大称量:20kg，最小称量:200g，分度值:20g/

2)身高测量范围:0-93cm，分度值:0.1cm

3)LED显示
4)使用环境:温度0℃~40℃，湿度≤80%RH

18.简易操作台        数量：12个

参数：
尺寸:≥1200*600*750mm。

1、采用25mm厚E1级优质环保型刨花板,符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。

2、同色PVC封边条,全自动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、无毛刺,线条平直,接缝吻合。

3、采用优质胶粘剂,符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。

4、采用优质钢制脚架,经焊接成型。所有焊点都打磨光滑,在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑,耐磨,经过除锈,防腐处理。

19.膝关节腔穿刺术训练模型         数量： 4个

参数：
1.模型为成年人腿部外形和内部结构，解剖结构正确，体表标志明显，可提供真实的穿刺操作感受和反馈。

2.设计了膝关节全解剖结构、穿刺智能检测，可进行膝关节穿刺术，并可进行关节腔注射、封闭或抽液。可用于临床医学本科生的临床操作示教、住院医师培训的教学和训练。

20.儿童血压计袖带         数量： 10个

参数：

儿童通用款适合18-26cm


