项目名称：设备一批

数量：一批

主要参数及配置要求

一、仪器名

- 1.气道管理模型               数量：3个

- 2.手臂和腿部（配件）         数量：4个

- 3.胸腔闭式引流术护理模型     数量：3个

- 二.参数

- 1.气道管理模型         数量：3个

- 参数：

- 真实的气道解剖结构和特征

- 可经口、鼻气管插管练习

- 可以进行光导气管插管的使用练习

- 可使用支气管镜练习插管

- 可以插入喉罩(LMA)和复合插管

- 可进行复苏球囊通气练习

- 可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习

- 可以进行清除呼吸道异物和分泌物阻塞的练习，液体异物吸引的操作练习

- 人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊

- 可以模拟胃胀气和呕吐情况，插管过深可引起右侧肺扩展。

- 插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；

- 可模拟喉痉挛，模拟各种插管的并发症，增加插管难度；

- 通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道；

- 需配有单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构

- 复合材料，超长的使用寿命和真实的手感

- 模型可固定在训练板上,容易使用，同时配有手提箱、清洁用具及润滑剂。

- 系统支持将线上资源与线下训练相结合，提供全面的学习和评估功能。无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。（提供系统截图）

- 系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。

- 通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。（提供系统截图）

- 2.手臂和腿部（配件）      数量：4个

- 参数：

- 带螺栓和软包的手臂和软腿

- 躯干模型配备简单的硬臂和软腿。

- 简单的手臂和腿部附件，无需任何工具。

- 包含:

- 硬臂:右边和左边

- 2 臂螺栓

- 下半身搭配裤子

- 1下半身紧固螺栓

- 1个四肢软包(尺寸:125 厘米x52 厘米)

- 3.胸腔闭式引流术护理模型      数量：3个

- 参数：

- 1）可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。

- 2）右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。

- 3）左侧胸廓可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流练习。

- 4）胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。