设备名称：   眼力器

数量：2台

主要参数及配置要求

眼力器技术参数要求

主要功能：用于双眼辐辏功能测定

- 软件模块：

- 管理系统+检查系统:

- 仅能在预装的平板电脑上使用，支持用户账号密码登录，也支持微信扫一扫登陆，可查看每天患者的检查数据和检查情况。专家系统：输入患者的基本信息，选择适合该患者的视标大小，遮盖单眼，分别做单眼和双眼的检测，系统可以自动识别患者做检查的眼别。系统自动计时计数，自动分析患者的调节灵敏度、聚散灵敏度是否异常，异常会爆红，检查完自动出检查报告，医生根据检查结果出具训练方案。

- 管理功能：包括患者电子病历管理、疗效统计等项目管理。

- 系统自动识别检测眼别

- 系统自动计时计数

- 系统自动出具检查结果报告

- 有管理系统，收集整理用户过往检查结果、训练结果

- 检测结果有调节用时、放松用时、集合用时、散开用时调节、

- 聚散灵敏度检测软件（专业版）

- 镜盘平面旋转90度，避免来回翻转偷看视标，拥有专利技术

- 独特的挡眼板设计，单眼检查省去遮盖的困扰

- 鼻尖定位技术，固定检测距离，数据更精准

- 正负0.50D——正负3.00D的镜盘，25度一跳。

- 检测距离：40cm

- 电池容量≥550mAh    电池类型：锂离子聚合物电池