设备名称：关节镜设备专机配件一批 

拟采购数量：一批
主要参数及配置要求

总体要求：本标段关节镜配件为同一品牌，适配手术室施乐辉关节镜设备（型号：72202087）使用，无需另外购买设备，具体的参数及要求如下。
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	高流量诊断套管
	6.0mm 高流量诊断套管,双阀可旋转，金属外径6.2mm;内径4.5mm;工作长度131mm，需适配医院现有施乐辉关节镜使用
	1
	个

	关节镜用穿戳器
	4mm关节镜用穿戳器，金属，配合高流量诊断套管使用
	1
	个

	光纤
	5mm光纤1根，光缆灭菌方式包括：高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro等离子灭菌。
	1
	根

	接口适配器（镜端接口）
	配5mm光纤使用
	1
	个

	接口适配器（面板接口）
	配5mm光纤使用
	1
	个

	大功率手控刨削手柄
	1.防滑、双手柄接口及双槽卡口设计。​

2.可高温高压消毒。​

3.超轻手柄，重量≤230g。​

4.按键≥3，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能。

5.手柄需适配医院施乐辉关节镜动力系统使用（型号：72200873）动力系统使用。

6.手术动力系统的安全要求应符合GB9706.1-2007的规定。


	1
	把

	成角导向器
	
	1
	把


