设备名称：  T淋巴细胞免疫细胞化学分析系统  

数量：1台
主要参数及配置要求

用免疫细胞化学法对血液的T淋巴细胞进行染色后自动进行亚群分析。

摄影摄像装置：Sensor尺寸≥2/3英寸，分辨率≥2448×2048，最大分辨率下的帧率≥21fps。

3、平场消色差物镜：≥10×。

4、载物台：移动范围：≥40mm × 20mm、微调分度值≤0.002mm。

5、调焦：具备电控调焦功能，微调分度值≤0.002mm。

6、光源：具备LED光源。

7、自带计算机：Intel CPU i5存储、内存容量≥8GB、硬盘存储≥500GB。

8、屏幕：触摸屏，≥11.6英寸、分辨率≥1920 × 1080。

9、应用软件：具有图像采集显示系统；可自动对经免疫细胞化学染色后的玻片样本中由抗体捕捉下来的阳性T淋巴细胞的图像，进行观察和处理，评估细胞水平。

10、无需外接其他设备例如电脑、控制箱等。

11、单个项目处理时间≤40s。

12、单日最大处理量：1个工作日处理≥250个样本量，可实现单细胞水平评估。    

13、配套试剂耗材：专用的免疫细胞化学染色试剂及玻片。
