设备名称：关节镜器械一批 

拟购数量：一批
主要参数及配置要求

总体要求：以下器械为需为同一品牌，具体的参数及要求如下。

	产品名称
	单位
	数量
	参数

	蓝钳（直）
	把
	1
	头部直径≤5.5mm，工作长度130mm±10mm，张开角度≥30°

	蓝钳（左弯）
	把
	1
	左弯，头部直径≤5.5mm，工作长度130mm±10mm，张开角度≥30°

	蓝钳（右弯）
	把
	1
	右弯，头部直径≤5.5mm，工作长度130mm±10mm，张开角度≥30°

	蓝钳（反咬）
	把
	1
	1、直线反咬设计（需提供产品技术要求或者产品实际图片）                                                                                                                                                                                                                                                2、头部直径≤5.5mm，工作长度130mm±10mm，张开角度≥45°

	肩袖缝合枪
	把
	1
	1、针对肩袖撕裂修复手术，实现精准穿刺过线。
2、单次操作即可连续完成≥2次的过线，大幅提升手术效率。
3、工作端至少采用DLC、Ta-c、WCC碳化钨等涂层设计，有效减少摩擦，降低器械损耗，延长使用寿命。（产品实际图片或者技术要求证明材料）

	微骨折器20°
	把
	1
	工作角度20°，工作长度140mm±10mm


