设备名称：脊柱内镜器械

拟采购数量：2套
主要参数及配置要求

总体要求：

  器械为同一品牌，能搭配目前拥有的Unitech，Maxmore与西山科技小通道脊柱内镜使用。
一、手术器械参数及配置要求：
1.1、扩张管2支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm
1.2、扩张管2支，内径＞4.0mm，外径7.0mm～8.0mm，长度＞200mm
1.3、扩张管2支，内径＞4.0mm，外径6.0mm～7.0mm，长度＞200mm
1.4、扩张管2支，内径＞7.5mm，外径＜9.5mm，长度＞180mm
1.5、工作套管2支，前端带阶梯型斜面；内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度≤160mm
1.6、工作套管2支，前端斜面，后端带把手；内径≥6.5mm，外径＜8.0mm，长度≥173mm
1.7、细齿扩孔钻2支，长度＞180 mm，内径≥6.5 mm，外径＜8.0 mm

1.8、骨科通条2支，外径＞6.0mm，长度≤250mm
1.9、神经拉钩2支，直径≤2.7mm，长度＞320mm
1.10、剥离子2支，直径≤2.5mm，长度＞320mm
1.11、骨铲2支，工作端直径≤2.7mm，长度≥320mm
1.12、骨锤2把，工作端为可耐高温塑料

1.13、抓钳8把，咬切钳2把：
1.13.1  抓钳2把，工作端为勺型。直径≥3.5mm，长度≥320mm
1.13.2  抓钳2把，工作端为勺型。直径≤2.8mm，长度≥320mm
1.13.3  弧形抓钳2把，直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，长度≥320mm
1.13.4  咬切钳2把，头端上翘角度≥15°，直径≤2.8mm，长度≥320mm
1.13.5 弹簧抓钳2把，直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，长度≥320mm

1.14、咬骨鞘管4把，配套手柄2把：
1.14.1  咬骨鞘管2把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≤1.5mm
1.14.2  咬骨鞘管2把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≥2.7mm
1.14.3  可拆卸式咬骨鞘管手柄2把

1.15、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒2个。
	序号
	说明及规格
	数量

	1
	扩张管
	8支

	2
	U型手柄工作套管
	2支

	3
	T型手柄工作套管
	2支

	4
	细齿扩孔钻
	2支

	5
	骨科通条
	2支

	6
	神经拉钩
	2把

	7
	神经剥离子
	2把

	8
	骨铲
	2把

	9
	骨锤
	2把

	10
	抓钳
	6把

	13
	弧形咬切钳
	2把

	14
	弹簧抓钳
	2把

	15
	咬骨钳
	4把

	16
	咬骨钳手柄
	2个

	17
	器械灭菌盒
	2个


