设备名称：心理量表评估软件 

拟购数量：1套
主要参数及配置要求

系统符合三级等保要求，支持配合医院进行安全等保定级。系统主要由基础硬件，基础软件，应用软件，信息安全这四部分构成，从服务器，操作系统，开发语言，JDK，应用服务，数据库，缓存，密评全面支持。

2、取得药品监督管理局颁发的医疗器械注册证书，国家版权局颁发的软件著作权登记证书；提供的心理量表评估软件通过药品监督管理局的检测。

3、系统包含量表超过400个，涵盖焦虑、抑郁、睡眠、心身疾病和心理疾病等多个方面心理疾病，可用于患者进行心理诊断。

4、数据统一保存在心理系统对应的数据服务器上，保证系统保存数据的安全性，可支持开放100个以上固定测评端口，移动端口不限。可在医院多科室部署医生测评端，支持并发用户数每批次不少于5000人，满足医院大批量用户同时测评需求：系统还可根据需求拓展测评端。

5、心理测评系统可在PC端，PAD端，手机端使用和二维码扫描等满足不同用户需求。系统不限于麒麟，安卓，windows,Linux,Mac，鸿蒙系统，本项目的系统兼容全部移动平台。

6、系统支持多样化量表出具报告，报告内容可自定义更改，同时支持患者报告对比，报告合并等多项功能。系统支持同一量表不同时间的报告合并打印，便于住院报告打印归档，合并报告支持自定义医生评估，复核双签名勾选。

7、系统支持医生进行处方管理。医生可在系统内向同一患者开具相同量表方案复诊，每个医生账号单独管理所负责患者，指定时间内定时测评提示，待诊，已诊患者提示，方便医生对长期且定期复诊患者及住院患者进行评估和管理。

8、系统支持使用数据实时统计，系统内可记录不同量表使用次数，不同医师使用量表次数等多项统计数据。

9.报价包含系统端口费（his）。     



